Техническое задание на выполнение работ по применению на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий: оборудование уличного освещения системами автоматического регулирования "Фотон"

  - Общие требования

    - Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

- Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан.

- Требования к срокам выполнения работ: с момента подписания договора до 25 февраля 2013г;

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам: Работы выполнить с учетом требований СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание).

- Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: в соответствии с требованиями нормативно – технической документацией.

- Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию, соответствие ГОСТ, ТУ.

  - Требования к выполнению работ

    - Виды и объемы выполнения работ и материалов:

- Виды, место, объемы выполняемых работ согласно Приложения №1 являющегося неотъемлемой частью настоящего технического задания;

- Применяемые строительные материалы, оборудование согласно Приложения №1 являющегося неотъемлемой частью настоящего технического задания;

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер группы организации закупок | _______________ | Е.А. Менделёва |
| Согласовано: |  |  |
| Руководитель группы организации закупок | _______________ | С.В. Сухарев |
| Начальник ПТО | _______________ | А.А. Ханин |
| Начальник участка №4 | _______________ | Н.М. Ольховик |

Приложение № 1

к Техническому заданию на выполнение работ

по применению на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий: оборудование уличного освещения системами автоматического регулирования "Фотон"

Виды, объемы выполняемых работ

- В ТП – 10/0,4 кВ выполнить монтаж систем автоматического регулирования «Фотон» в количестве 8 шт.

- Системы автоматического регулирования укомплектовать:

2.1- Аппаратами защиты линии УО;

2.2- Аппаратами управления УО;

2.3- Прибор учета электроэнергии соответствующего типа;

2.4- БУР – 8;

2.5- Антенной для передачи данных.

Материалы и оборудование подрядчика

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок управления реле БУР-16 | шт | 8 |
| ГОСТ Р50345-99 | Выключатель автоматический ВА47-100 1п 50А | шт | 18 |
| ГОСТ Р50030.3-99 | Выключатель нагрузки ВН-63 1п 16 А | шт | 30 |
| ГОСТ Р50030.3-99 | Выключатель автоматический ВА47-63 1п 10А | шт | 6 |
|  | Релейная база (разъем модульный) РМ 22/3 | шт | 18 |
|  | Реле промежуточное РП 22/3,5А | шт | 18 |
|  | Извещатель охранный ИО-10226-04 | шт | 8 |
|  | Кабель-канал перфорированный 25х25 | м | 18 |
|  | Блок контакт БК-47 220В 50Гц | шт. | 18 |
|  | Контактор модульный КМ-63 А NO (3модуля) | шт. | 12 |
|  | Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый (КВТ) | шт | 12 |
|  | Нулевая шина ШН 1/6 с изолятором | шт | 6 |
| ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ 3х0,75 | м. | 156 |
| ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ 3х6 | м. | 66 |
|  | Саморез 4,2х16 пресшайба | шт | 250 |
|  | Хомут для кабеля 2,5х100 | шт | 180 |
|  | Шина соединительная 63А 1п (54мод) | шт | 18 |
|  | Щит ЩМП 06 (500х400х170) | шт | 8 |

Место выполнения работ:

| № п/п | № ТП, № фидера | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТП-10-3 | ул. Вольная, 46 |
| 2 | ТП-10-4 | ул. Вольная, 40 |
| 3 | ТП-10-5 | ул. Вольная, 34 |
| 4 | ТП-10-6 | ул. Вольная, 15 |
| 5 | ТП-10-7 | ул. Покровская, 13 |
| 6 | ТП-10-8 | ул. Никольская, 14 |
| 7 | ТП-10-9 | ул. А.Ахматовой |
| 8 | ТП-10-10 | Аскизский тр-т |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер группы организации закупок | _______________ | Е.А. Менделёва |
| Согласовано: |  |  |
| Руководитель группы организации закупок | _______________ | С.В. Сухарев |
| Начальник ПТО | _______________ | А.А. Ханин |
| Начальник участка №4 | _______________ | Н.М. Ольховик |