Техническое задание

выполнение работ по проектированию и комплекса изыскательских работ для выполнения капитального ремонта, реконструкции электросетевых объектов, а также строительно-монтажных работ.

  - Общие требования:

- Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан.

- Требования к срокам выполнения работ: работы выполнять с момента подписания рамочного соглашения до 31 декабря 2014 года. Срок выполнения работ  по каждому объекту определяется   документацией  по закрытым запросам предложений;

- Требования к качеству выполнения проектных работ: работы выполнить в соответствии с учетом требования законодательства в области энергоснабжения и строительства, требований ГОСТ, СНиП в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание), иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации;

- Требования по оформлению необходимых разрешений и предоставлении документов по завершении работ: требования по оформлению необходимых разрешений и предоставлении документов по завершению работ указанны в Проекте договора подряда на выполнение проектных  работ (Приложение №2 к Конкурсной документации);

  - Требования к перечню и объему выполнения работ, оказания услуг:

  - Перечень  выполняемых работ, оказываемых услуг:

В перечень выполняемых работ, оказываемых услуг входит выполнение работ по проектированию  для выполнения:

- реконструкции ВЛ-0,4 кВ и строительства новых ВЛ-0,4 кВ;

- реконструкции КЛ-0,4 кВ и строительства новых КЛ-0,4 кВ;

- реконструкции КЛ-10 кВ и строительства новых КЛ-10 кВ;

- реконструкции ВЛ-10 кВ и строительства новых ВЛ-10 кВ;

- реконструкции и строительству ТП-10/0,4кВ, КТП-10/0,4кВ, РТП-10/0,4кВ;

- капитального ремонта ВЛ-0,4кВ;

- капитального ремонта ВЛ-10 кВ.

  - Объем выполнения работ, оказания услуг:

Объемы выполнения работ, оказания услуг по каждому объекту, будут определяется закупочной документацией по закрытым запросам предложений, проводимых в соответствии с условиями Рамочного соглашения на выполнение работ по проектированию.

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель группы организации закупок | _______________ | С.В. Сухарев |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник ПТО | _______________ | А.А. Ханин |