## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 21.12.2016г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 8.0891 | 107.4443 | 34.9355 | 3.3998 | 34.1149 | 20.9848 | 7.2098 | 3.517 | 12.544 | 44.6659 | 0 | 4.2204 | 245.3107 | 66.6471 | 0 | 1.1723 | 0 | 87.8077 | 67.8781 | 6.6823 | 9.2614 | 34.1149 | 8.4408 | 16.9988 | 299.8242
01:00:00 | 7.6202 | 110.2579 | 34.5838 | 3.6342 | 34.1149 | 22.5088 | 6.8581 | 3.8687 | 12.544 | 44.1383 | 0 | 4.1032 | 253.2239 | 70.5158 | 0 | 0 | 0 | 90.6213 | 71.2192 | 7.5029 | 10.0821 | 33.9977 | 8.6753 | 16.9988 | 309.4959
02:00:00 | 9.6131 | 125.7327 | 38.2181 | 3.6342 | 33.9977 | 22.5088 | 7.034 | 3.6342 | 12.544 | 51.524 | 0 | 4.1032 | 285.3165 | 73.3294 | 0 | 1.1723 | 0 | 96.6002 | 71.5709 | 8.2063 | 10.4338 | 33.9977 | 8.7925 | 17.7022 | 331.4771
03:00:00 | 11.7233 | 136.2837 | 49.7069 | 4.4549 | 33.9977 | 27.4326 | 7.3857 | 4.1032 | 12.4267 | 63.4818 | 0 | 4.1032 | 327.9601 | 101.2896 | 0 | 0 | 0 | 106.7995 | 84.2321 | 7.8546 | 11.9578 | 33.9977 | 11.9578 | 21.8054 | 400.0586
04:00:00 | 13.9508 | 163.7163 | 55.0996 | 5.1583 | 33.7632 | 28.9566 | 12.1336 | 5.8617 | 12.4267 | 73.3294 | 0 | 3.9859 | 379.8359 | 120.1055 | 0 | 1.1723 | 0 | 108.7925 | 101.2896 | 14.7714 | 14.3025 | 33.646 | 12.1923 | 34.8183 | 470.3986
05:00:00 | 12.075 | 170.7503 | 53.2239 | 6.0961 | 33.7632 | 29.7773 | 18.1125 | 5.6272 | 12.544 | 82.8253 | 0 | 3.9859 | 407.9719 | 120.1055 | 0 | 1.1723 | 0 | 106.9168 | 103.3998 | 16.1782 | 17.4678 | 33.5287 | 13.9508 | 41.1489 | 499.4138
06:00:00 | 13.3646 | 174.4431 | 53.9273 | 5.8617 | 33.8804 | 32.1219 | 20.9261 | 5.6272 | 12.544 | 81.0668 | 0 | 3.9859 | 422.0399 | 128.5463 | 0 | 1.1723 | 0 | 106.0961 | 103.9273 | 22.5088 | 28.6049 | 33.646 | 17.4678 | 44.0797 | 542.0574
07:00:00 | 12.8957 | 172.8605 | 57.6788 | 5.9789 | 33.7632 | 33.8804 | 20.9261 | 5.3927 | 12.544 | 86.1665 | 0 | 3.9859 | 431.272 | 131.5358 | 0 | 1.1723 | 0 | 107.9719 | 102.6964 | 17.8195 | 32.4736 | 33.646 | 16.5299 | 45.2521 | 542.9367
08:00:00 | 13.3646 | 169.1676 | 57.4443 | 5.51 | 33.7632 | 32.9426 | 19.5193 | 5.7444 | 12.544 | 85.9906 | 0 | 3.9859 | 423.3587 | 124.5018 | 0 | 1.1723 | 0 | 106.3306 | 106.5651 | 16.5299 | 32.7081 | 33.646 | 17.1161 | 42.6729 | 534.5838
09:00:00 | 11.8406 | 162.4853 | 57.6788 | 5.2755 | 33.8804 | 31.5358 | 19.5193 | 5.7444 | 12.544 | 83.8804 | 0 | 3.9859 | 411.9285 | 132.415 | 0 | 0 | 0 | 106.4478 | 101.1137 | 15.2403 | 33.2943 | 33.646 | 16.8816 | 44.4314 | 527.1102
10:00:00 | 12.4267 | 157.034 | 57.6788 | 5.51 | 33.7632 | 32.7081 | 19.3435 | 5.6272 | 12.544 | 80.5393 | 0 | 3.9859 | 407.0926 | 128.5463 | 0 | 0 | 0 | 105.7444 | 101.2896 | 14.6542 | 29.0739 | 33.5287 | 16.2954 | 45.8382 | 508.2063
11:00:00 | 12.7784 | 149.8242 | 60.2579 | 5.51 | 33.8804 | 33.8804 | 19.871 | 5.51 | 12.6612 | 83.0012 | 0 | 3.9859 | 401.3775 | 119.578 | 0 | 1.1723 | 0 | 101.7585 | 101.1137 | 15.2403 | 28.3705 | 33.646 | 17.3505 | 46.6589 | 505.5686
12:00:00 | 14.6542 | 149.8242 | 56.8581 | 5.2755 | 33.8804 | 37.5147 | 20.5744 | 5.2755 | 12.6612 | 84.7597 | 0 | 3.9859 | 403.5756 | 120.4572 | 0 | 1.1723 | 0 | 105.041 | 104.4549 | 13.5991 | 24.619 | 33.7632 | 16.2954 | 42.7902 | 501.1723
13:00:00 | 15.1231 | 154.2204 | 67.7608 | 5.2755 | 33.646 | 43.6108 | 18.1125 | 5.6272 | 12.544 | 97.9484 | 0 | 3.9859 | 444.4607 | 140.3283 | 0 | 0 | 0 | 113.9508 | 116.2368 | 12.6612 | 15.7093 | 33.646 | 17.8195 | 40.211 | 516.5592
14:00:00 | 17.8195 | 160.9027 | 76.0844 | 5.2755 | 33.7632 | 46.1899 | 17.2333 | 5.1583 | 12.3095 | 109.027 | 0 | 3.9859 | 478.3118 | 161.2544 | 0 | 1.1723 | 0 | 119.3435 | 115.7093 | 12.3095 | 15.3576 | 33.646 | 18.8746 | 36.694 | 538.1008
15:00:00 | 17.585 | 165.1231 | 79.1325 | 5.3927 | 33.646 | 46.1899 | 15.6506 | 4.4549 | 12.4267 | 107.0926 | 0 | 3.9859 | 478.3118 | 162.6612 | 0 | 1.1723 | 0 | 120.3986 | 109.2028 | 11.6061 | 13.7163 | 33.646 | 20.0469 | 33.646 | 525.3517
16:00:00 | 17.4678 | 160.0234 | 78.6635 | 5.2755 | 33.7632 | 45.0176 | 14.5955 | 4.4549 | 12.4267 | 110.6096 | 0 | 3.9859 | 478.3118 | 148.7691 | 0 | 1.1723 | 0 | 118.4056 | 103.9273 | 9.8476 | 13.2474 | 33.7632 | 20.2814 | 27.7843 | 499.4138
17:00:00 | 16.6471 | 151.0551 | 73.388 | 5.041 | 33.8804 | 44.3142 | 13.5404 | 4.4549 | 12.4267 | 105.1583 | 0 | 4.1032 | 451.9343 | 139.8007 | 0 | 1.1723 | 0 | 117.8195 | 101.2896 | 9.9648 | 13.0129 | 33.7632 | 20.3986 | 26.2603 | 484.027
18:00:00 | 15.4748 | 139.449 | 67.5264 | 3.8687 | 33.8804 | 41.1489 | 11.7819 | 3.9859 | 12.4267 | 94.959 | 0 | 4.1032 | 407.5322 | 131.0082 | 0 | 1.1723 | 0 | 109.2614 | 86.8699 | 10.0821 | 11.8406 | 33.8804 | 16.8816 | 26.0258 | 438.306
19:00:00 | 12.8957 | 129.7773 | 54.6307 | 3.8687 | 33.9977 | 37.5147 | 7.2098 | 4.1032 | 12.4267 | 76.4947 | 0 | 4.1032 | 353.4584 | 104.4549 | 0 | 1.1723 | 0 | 102.4619 | 83.7046 | 7.9719 | 10.1993 | 33.8804 | 14.8886 | 23.6811 | 389.068
20:00:00 | 9.7304 | 120.2814 | 47.5967 | 3.6342 | 33.9977 | 32.1219 | 7.034 | 3.9859 | 12.4267 | 65.4162 | 0 | 4.1032 | 312.1336 | 87.2216 | 0 | 1.1723 | 0 | 93.5522 | 72.8019 | 7.9719 | 9.8476 | 33.8804 | 11.3716 | 21.102 | 341.5885
21:00:00 | 9.3787 | 108.1477 | 40.3283 | 3.6342 | 34.1149 | 29.3083 | 7.034 | 3.6342 | 12.4267 | 56.272 | 0 | 4.1032 | 276.0844 | 79.8359 | 0 | 1.1723 | 0 | 88.6284 | 71.0434 | 7.5029 | 9.7304 | 33.9977 | 9.4959 | 19.109 | 322.245
22:00:00 | 8.4408 | 101.4654 | 37.5147 | 3.6342 | 33.9977 | 28.136 | 7.3857 | 3.7515 | 12.544 | 54.1618 | 0 | 4.1032 | 259.8183 | 67.8781 | 0 | 1.1723 | 0 | 84.5252 | 68.7573 | 7.3857 | 10.551 | 33.9977 | 8.3236 | 17.3505 | 295.8675
23:00:00 | 8.3236 | 99.1794 | 35.2872 | 3.6342 | 33.9977 | 27.6671 | 7.2098 | 3.6342 | 12.4267 | 48.5346 | 0 | 4.1032 | 254.9824 | 62.2509 | 0 | 1.1723 | 0 | 82.5322 | 68.2298 | 7.3857 | 9.8476 | 33.8804 | 7.9719 | 17.7022 | 290.592
24:00:00 | 8.0891 | 103.2239 | 34.7011 | 3.6342 | 33.9977 | 27.0809 | 6.8581 | 3.6342 | 12.4267 | 45.721 | 0 | 4.1032 | 255.422 | 63.8335 | 0 | 1.1723 | 0 | 85.6975 | 66.823 | 7.5029 | 9.8476 | 33.9977 | 8.0891 | 16.1782 | 290.592
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,17,18,20,24,25,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49