## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 15.06.2016г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 10.1993 | 29.3669 | 31.5358 | 3.517 | 35.4045 | 12.3095 | 7.2098 | 4.2204 | 12.7784 | 54.8652 | 0 | 5.3927 | 167.4091 | 66.823 | 1.2896 | 2.1102 | 0 | 26.143 | 52.2274 | 5.3927 | 5.6272 | 35.17 | 6.0961 | 16.9988 | 213.8335
01:00:00 | 10.1993 | 29.5428 | 29.4256 | 3.6342 | 35.2872 | 11.3716 | 6.5064 | 4.2204 | 12.7784 | 49.238 | 0 | 5.2755 | 161.7819 | 70.34 | 1.2896 | 1.993 | 0 | 24.9707 | 50.1172 | 9.8476 | 5.3927 | 35.17 | 5.8617 | 16.9988 | 225.0879
02:00:00 | 9.7304 | 32.7081 | 30.5979 | 3.517 | 35.2872 | 11.3716 | 6.6823 | 4.1032 | 12.544 | 52.4033 | 0 | 5.3927 | 168.8159 | 73.3294 | 1.4068 | 1.993 | 0 | 30.8324 | 48.1829 | 6.7995 | 5.7444 | 35.0528 | 6.4478 | 17.7022 | 236.3423
03:00:00 | 12.7784 | 38.3353 | 39.5076 | 3.7515 | 35.2872 | 14.5369 | 6.8581 | 4.3376 | 12.6612 | 59.9648 | 0 | 5.3927 | 206.7995 | 88.4525 | 1.4068 | 2.1102 | 0 | 36.8113 | 57.6788 | 9.2614 | 6.3306 | 35.0528 | 8.3236 | 21.8054 | 275.7327
04:00:00 | 13.9508 | 48.3587 | 41.8523 | 4.8066 | 35.17 | 18.2884 | 10.7268 | 6.2134 | 12.7784 | 65.592 | 0 | 5.3927 | 246.1899 | 95.8382 | 0 | 2.1102 | 0 | 40.5627 | 75.4396 | 13.4818 | 7.5029 | 35.0528 | 8.4408 | 34.8183 | 348.8863
05:00:00 | 14.7714 | 62.075 | 48.4174 | 5.51 | 35.0528 | 19.109 | 15.1231 | 5.9789 | 12.1923 | 73.3294 | 0 | 5.1583 | 285.5803 | 101.993 | 0 | 2.1102 | 0 | 44.7831 | 88.6284 | 15.7093 | 9.7304 | 34.8183 | 9.3787 | 41.1489 | 407.9719
06:00:00 | 14.6542 | 56.6237 | 51.5826 | 5.2755 | 35.17 | 22.7433 | 20.9261 | 5.9789 | 12.544 | 81.9461 | 0 | 5.3927 | 301.0551 | 110.0821 | 0 | 1.993 | 0 | 50.4103 | 99.3552 | 20.0469 | 12.544 | 34.9355 | 11.4889 | 44.0797 | 455.803
07:00:00 | 14.7714 | 51.1723 | 52.6377 | 5.2755 | 35.0528 | 23.5639 | 25.8499 | 6.0961 | 12.6612 | 80.0117 | 0 | 5.2755 | 301.0551 | 114.1266 | 0 | 2.1102 | 0 | 47.714 | 101.8171 | 14.4197 | 11.9578 | 34.9355 | 11.9578 | 45.2521 | 450.1758
08:00:00 | 14.6542 | 50.4689 | 53.8101 | 5.2755 | 35.0528 | 24.8535 | 26.5533 | 6.0961 | 12.6612 | 84.7597 | 0 | 22.7433 | 327.7843 | 117.1161 | 0 | 2.1102 | 0 | 45.1348 | 107.2685 | 12.544 | 13.4818 | 34.8183 | 12.4267 | 42.6729 | 450.1758
09:00:00 | 15.1231 | 47.1278 | 52.5205 | 4.9238 | 35.0528 | 20.5158 | 24.0914 | 6.0961 | 12.544 | 82.1219 | 0 | 22.7433 | 317.9367 | 117.1161 | 0 | 2.1102 | 0 | 49.9414 | 104.1032 | 11.0199 | 13.5991 | 34.8183 | 13.1301 | 44.4314 | 450.1758
10:00:00 | 16.5299 | 43.4349 | 56.1547 | 5.041 | 35.0528 | 23.3294 | 25.1465 | 6.0961 | 12.544 | 84.408 | 0 | 22.626 | 333.4115 | 110.4338 | 0 | 2.1102 | 0 | 49.1208 | 106.3892 | 13.2474 | 13.7163 | 34.8183 | 12.1923 | 45.8382 | 458.6166
11:00:00 | 15.1231 | 42.7315 | 48.5346 | 5.51 | 34.8183 | 21.5709 | 21.6295 | 6.2134 | 30.2462 | 88.9801 | 0 | 5.2755 | 326.3775 | 112.0164 | 0 | 2.1102 | 0 | 51.5826 | 110.6096 | 15.2403 | 13.7163 | 34.5838 | 11.8406 | 46.6589 | 469.871
12:00:00 | 15.4748 | 43.0832 | 50.6448 | 5.3927 | 34.9355 | 21.9226 | 19.3435 | 5.9789 | 32.0047 | 85.4631 | 0 | 5.1583 | 330.5979 | 110.2579 | 0 | 2.1102 | 0 | 50.9965 | 111.6647 | 11.3716 | 12.6612 | 34.5838 | 12.1923 | 42.7902 | 450.1758
13:00:00 | 14.5369 | 53.1067 | 53.9273 | 5.1583 | 34.9355 | 21.102 | 20.2227 | 5.51 | 31.653 | 88.6284 | 0 | 5.1583 | 341.8523 | 114.3025 | 0 | 2.1102 | 0 | 48.3001 | 102.6964 | 10.9027 | 11.8406 | 34.7011 | 12.544 | 40.211 | 438.9215
14:00:00 | 15.8265 | 54.3376 | 57.2098 | 5.1583 | 34.9355 | 22.1571 | 17.2333 | 5.3927 | 31.3013 | 91.2661 | 0 | 5.1583 | 354.5135 | 117.4678 | 0 | 2.1102 | 0 | 48.4174 | 95.8382 | 8.6753 | 8.7925 | 34.7011 | 12.6612 | 36.694 | 413.5991
15:00:00 | 16.8816 | 50.9965 | 58.4994 | 5.2755 | 35.0528 | 21.4537 | 15.2989 | 5.041 | 31.7702 | 85.9906 | 0 | 5.1583 | 339.0387 | 118.347 | 0 | 2.1102 | 0 | 51.8171 | 87.2216 | 8.6753 | 7.9719 | 34.7011 | 13.1301 | 33.646 | 399.5311
16:00:00 | 16.7644 | 48.8863 | 54.1618 | 5.1583 | 34.9355 | 22.5088 | 13.8921 | 4.9238 | 31.653 | 90.0352 | 0 | 5.2755 | 333.4115 | 115.5334 | 0 | 2.1102 | 0 | 50.0586 | 79.8359 | 8.558 | 6.9168 | 34.8183 | 13.7163 | 27.7843 | 388.2767
17:00:00 | 17.1161 | 50.6448 | 56.5064 | 4.2204 | 34.9355 | 24.2673 | 13.1887 | 4.3376 | 31.653 | 93.2005 | 0 | 5.2755 | 340.4455 | 119.0504 | 0 | 2.1102 | 0 | 51.6999 | 79.4842 | 8.4408 | 6.5651 | 34.8183 | 12.7784 | 26.2603 | 379.8359
18:00:00 | 18.1712 | 53.9859 | 60.0234 | 3.7515 | 34.9355 | 23.7984 | 11.4302 | 4.3376 | 32.0047 | 93.9039 | 0 | 5.041 | 346.0727 | 120.2814 | 0 | 2.1102 | 0 | 59.4373 | 85.1114 | 8.3236 | 7.1512 | 34.8183 | 13.2474 | 26.0258 | 396.7175
19:00:00 | 16.6471 | 47.6553 | 48.5346 | 3.7515 | 34.9355 | 21.3365 | 7.034 | 4.3376 | 31.4185 | 79.8359 | 0 | 5.1583 | 295.4279 | 105.51 | 0 | 2.1102 | 0 | 47.9484 | 76.6706 | 7.7374 | 6.6823 | 34.7011 | 10.7855 | 23.6811 | 351.6999
20:00:00 | 13.5991 | 40.2696 | 41.1489 | 3.7515 | 35.17 | 17.1161 | 6.8581 | 4.2204 | 31.4185 | 68.2298 | 0 | 5.2755 | 254.6307 | 87.0457 | 0 | 2.1102 | 0 | 40.7972 | 63.6577 | 7.5029 | 6.4478 | 34.9355 | 8.9097 | 21.102 | 292.6143
21:00:00 | 11.9578 | 34.4666 | 34.8183 | 3.7515 | 35.0528 | 14.3025 | 6.8581 | 4.2204 | 31.4185 | 59.9648 | 0 | 5.1583 | 225.0879 | 75.7913 | 0 | 2.1102 | 0 | 33.7632 | 55.041 | 6.0961 | 6.3306 | 34.9355 | 7.5029 | 19.109 | 250.4103
22:00:00 | 11.6061 | 31.8288 | 32.1219 | 3.6342 | 35.0528 | 13.0129 | 6.8581 | 4.1032 | 32.1219 | 56.4478 | 0 | 5.1583 | 212.4267 | 68.2298 | 0 | 2.1102 | 0 | 31.4185 | 52.5791 | 6.4478 | 5.8617 | 34.9355 | 7.5029 | 17.3505 | 236.3423
23:00:00 | 11.3716 | 31.4771 | 31.3013 | 3.7515 | 35.17 | 12.7784 | 6.8581 | 4.1032 | 31.653 | 49.7655 | 0 | 5.2755 | 199.7655 | 63.8335 | 0 | 2.1102 | 0 | 29.5428 | 51.1723 | 6.4478 | 6.0961 | 34.9355 | 6.2134 | 17.7022 | 222.2743
24:00:00 | 10.3165 | 28.6635 | 30.2462 | 3.7515 | 35.17 | 11.4889 | 6.8581 | 4.1032 | 32.1219 | 49.4138 | 0 | 5.2755 | 191.3247 | 65.2403 | 0 | 2.1102 | 0 | 26.143 | 48.5346 | 5.2755 | 5.1583 | 35.0528 | 6.6823 | 16.1782 | 211.0199
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,3,5,7,11,13,17,18,20,24,25,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49