- ПАСПОРТ  УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП "АЭС"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое  лицо в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

- РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: 550,00 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

- Плата устанавливается постановлением регионального тарифного органа (Приказ от 25.12.2017г. № 9-п Госкомтарифэнерго Республики Хакасия).

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

- 1. Подача заявки в объеме, установленным законодательством;

- 2.Заключение договора об осуществлении технологического присоединения;

- 3. Исполнение условий, установленных заключенным договором об осуществлении технологического присоединения.

- РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств  Заявителя с подачей напряжения и выдачей  акта технологического присоединения.

- ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного заявителя:

- 4 месяца, если расстояние от границ участка заявителя  до  существующих сетей сетевой организации заявляемого класса напряжения  менее  300/500м, и сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), за исключением работ по строительству объектов электрохозяйства от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств:,

- 6 месяцев, если расстояние от границ участка заявителя  до  существующих сетей сетевой организации заявляемого класса напряжения  менее  300/500м;

- СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| - № | - Этап | - Содержание/Условия этапа | - Форма предоставления | - Срок исполнения | - Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Подача заявки на технологическое присоединение | Для заключения договора Заявитель направляет заявку в сетевую организацию. | Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей, письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением, заявка по электронной форме на сайте сетевой организации. | - - | - п.7(а), 8, п.14 «Правил ТП…» |
| - 1.1 | - - | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке | В письменной форме | - В течение 3 рабочих дней с даты получения заявки. | - п.15 «Правил ТП…» |
| - 2. | Заключение договора |  |  |  | п.7(б) «Правил ТП…» |
| - 2.1. | - | Подготовка, направление (выдача)* сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями в 2 экземплярах для подписания договора заявителем. *Заявитель имеет возможность получить проект договора лично в офисе обслуживания потребителей | - | - 15 дней со дня получения заявки; - При отсутствии сведений (документов): - 15 дней с даты получения недостающих сведений. | - п.15 «Правил ТП…» |
| - 2.2. | - | - Подписание договора заявителем. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение в течение 10 рабочих дней - с даты получения проекта договора направляет (представляет в офис обслуживания потребителей) 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор * - * приложение для юр. лиц | - | - 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора - В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. | - п.15 «Правил ТП…» |
| - 2.3. | - | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. | - | - не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | - п.15 (1) «Правил ТП…» |
| - 3 | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором | - | - - | - - | п.7(в) «Правил ТП…» |
| - 3.1. | - | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями | В письменной форме | - | п.18(б) «Правил ТП…» * |
| - 3.2. | . - | Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. Заявитель, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию, разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. | В письменной форме | Согласование в течение 10 дней со дня получения сетевой организацией проектной документации от заявителя | п.18(в), 18(5) «Правил ТП…» |
| - 3.3. | - | - Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией согласно договору. | - | В срок установленный договором. | п.18(г) «Правил ТП…» |
| - 3.4 | - | Письменное уведомление в сетевую организацию от заявителя о выполнении технических условий с приложением документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;* г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).* *не предоставляется, если эл.хозяйство заявителя включает только: вводное устройство до 1000 В, осветительные установки, переносное эл. оборудование и энергопринимающие устройства - не выше 380 В. | - | - | п.85, 86 «Правил ТП…» |
| - 4. | Проверка выполнения ТУ |  | - - | - В течение 10 дней со дня получения уведомления от заявителя. | - п.18(д), 82-91 «Правил ТП…» |
| - 4.1. | - | - 1.Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах. - 2.Проведение осмотра заявителя. | - - | - - | п.18 (д), 92-102 «Правил ТП…» |
| - 4.2. | - | - Заявителю выдается Акта допуска прибора учета к эксплуатации; - Акт о выполнении технических условий. - В случае выявленных замечаний в результате осмотра энергопринимающих устройств акт выполнения технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений. | В письменной форме | - В день осмотра (при отсутствии замечаний); - Сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий. | п.88, п.89 «Правил ТП …» |
| - 4.3. | - | - Уведомление от заявителя об устранении замечаний с приложением информации от принятых мерах по их устранению. | В письменной форме |  | п.89 « Правил ТП…» |
| - 4.4. | - | - Повторный осмотр сетевой организацией. | - - | - В течение 3 рабочих дней после получения уведомления об устранении замечаний. | п.89 « Правил ТП…» |
| - 5. | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | - - | - - | В установленный договором срок. | - |
| - 5.1. | - | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | - - | В соответствии с условиями договора | п.7(г1), 7(г2), 18(ж) «Правил ТП…» |
| - 5.2. | - | Выдача сетевой организацией: Акта об осуществлении технологического присоединения. | В письменной форме | - - | п.7 (д), п.19 «Правил ТП…» |
| - 5.3. | - | Направление Сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию | В электронном виде или письменной форме. | - В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию. | п.19(1) «Правил ТП…» |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:

Номер телефонного центра обслуживания МУП "АЭС": 8-800-250-3667

Адрес электронной почты МУП "АЭС":  mail@mpaes.ru

- в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.