## январь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
11.01.16 | 13:35-14:06 | ТП-544
| 14:34-15:04 | ТП-31
| 13:18-16:00 | ТП-223
14.01.16 | 13:51-15:13 | ТП-456 ф.6
| 13:51-15:19 | ТП-456 1Т
| 15:23-15:45 | ТП-167
15.01.16 | 9:00-12:00 | ТП-397 2сек-10кВ
| 13:23-15:18 | ВЛ-10кВ ф.22/13-РП-1/4
| 09:22-10:13 | ТП-63 ф.4
16.01.16 | 09:15-15:00 | ТП-759
18.01.16 | 09:40-10:10 | ТП-543 2Т
| 10:15-10:40 | ТП-512 2Т
| 13:25-13:40 | ТП-337 ф.6,8
19.01.16 | 09:30-10:50 | ТП-615 ф.4
| 09:49-14:45 | ТП-759 1сек-0,4кВ
22.01.16 | 14:45-15:34 | ТП-797 1Т
| 14:00-14:18 | ТП-704
23.01.16 | 9:23-20657 | ТП-228 1сек-0,4кВ
25.01.16 | 08:32-09:40 | ТП-713 2Т, 2сек-0,4кВ
26.01.16 | 9:00-18:30 | ПС «Полярная», яч.9
27.01.16 | 9:30-16:00 | ПС «Полярная», яч.28
28.01.16 | 10:44-16:05 | ПС «Полярная», яч.6
29.01.16 | 9:14-16:00 | ПС «Полярная», яч.27
| 13:00-17:00 | ТП-679 ф.5

## февраль
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства
2016-02-01 | 08:55 | 15:40 | ПС «Полярная» яч.30
| 10:30 | 11:00 | ТП-102 2Т
| 13:20 | 14:30 | ТП-40 ф.3
2016-02-02 | 09:30 | 16:35 | ПС «Полярная» яч.16
2016-02-03 | 09:00 | 16:23 | ПС «Полярная» яч.8
| 13:41 | 14:32 | ТП-711
2016-02-04 | 09:00 | 16:16 | ПС «Полярная» яч.29
| 13:34 | 14:34 | ТП-711
2016-02-05 | 09:53 | 16:00 | ПС «Полярная» яч.19
| 13:30 | 14:17 | ТП-90 ф.4
| 13:40 | 14:05 | ВЛ-10кВ ф. 22/13
2016-02-06 | 9:23 | 10:52 | РТП-25
| 9:58 | 16:20 | ТП-228
2016-02-08 | 9:40 | 16:02 | РТП-20 яч.2
| 9:14 | 10:00 | ТП-63 ф.4
| 10:00 | 10:41 | ТП-28 ф.8
| 13:53 | 16:33 | ТП-564 ф.3
2016-02-09 | 13:35 | 16:35 | ВЛ-10кВ ф.32/15
| 09:15 | 13:54 | ТП-828
| 9:05 | 11:15 | РТП-20 яч.22
2016-02-10 | 08:35 | 15:48 | ТП-385
| 13:47 | 16:07 | РТП-20 яч.23
2016-02-11 | 08:58 | 15:10 | ТП-448
| 9:20 | 16:10 | ПС «Полярная» яч.5
| 10:36 | 11:00 | ТП-22 ф.2
| 13:30 | 14:10 | ТП-742 ф.4
| 9:30 | 15:10 | ТП-792
2016-02-12 | 13:30 | 15:30 | ТП-686
| 09:00 | 10:00 | ТП-688
| 9:00 | 10:45 | РТП-20 яч.16
| 10:00 | 14:09 | ТП-382 ф.2
2016-02-13 | 9:15 | 10:05 | ТП-228 2сек-0,4кВ
2016-02-15 | 13:57 | 14:27 | ТП-10-3 1Т
| 13:35 | 13:52 | ТП-10-4 1Т
| 14:34 | 15:00 | ТП-10-7 1Т
| 10:02 | 10:21 | ТП-500 1Т
| 09:20 | 15:48 | РТП-21 яч.2
| 13:20 | 15:45 | РТП-26 яч.18
| 13:20 | 14:27 | ТП-685 ф.2
2016-02-16 | 13:36 | 14:23 | ТП-730 ф.1,3
| 09:50 | 14:05 | ТП-53
| 08:55 | 15:30 | ПС «Полярная» яч.1
| 09:45 | 15:02 | РТП-28 2сек-10кВ
2016-02-17 | 09:33 | 10:34 | ТП-108 ф.3
| 14:00 | 15:00 | ТП-456 ф.3
| 08:42 | 14:53 | ТП-271
| 09:55 | 15:38 | РТП-21 яч.3
| 9:30 | 15:45 | ПС Полярная яч.13
| 13:20 | 16:30 | ТП-450 ф.5
2016-02-18 | 08:50 | 10:26 | ТП-30 ф.1
| 13:15 | 14:41 | ТП-12 ф.4
| 09:08 | 10:26 | ТП-615
| 13:32 | 14:48 | ТП-431
| 09:40 | 15:34 | РТП-21 яч.6
| 09:13 | 15:50 | ПС «Полярная» яч.20
| 09:05 | 16:36 | ТП-450 ф.4
2016-02-19 | 09:51 | 12:25 | ТП-108
| 13:30 | 14:59 | ТП-631
| 08:44 | 15:12 | РТП-19 яч.3
| 09:15 | 15:12 | ПС «Полярная» яч.17
| 08:48 | 14:39 | ТП-450 ф.5
| 11:12 | 12:11 | ВЛ-10кВ ф.28/12-350
| 09:51 | 15:12 | РТП-28 яч.2
2016-02-20 | 9:40 | 15:00 | РТП-19 яч.4
| 09:30 | 14:30 | ПС «Полярная» яч.32
| 09:20 | 13:15 | ТП-450 ф.4
2016-02-24 | 08:52 | 15:52 | РТП-21 яч13
2016-02-25 | 08:50 | 10:57 | ТП-110 ф.1,4
| 13:30 | 15:40 | ТП-54А ф.7
| 09:10 | 15:20 | ТП-450 ф.4,5
| 9:35 | 10:30 | ТП-10-9 ф.2
| 09:12 | 10:50 | ТП-405 ф.11
| 08:56 | 15:55 | РТП-21 яч.9
| 09:12 | 10:50 | ТП-10-1
| 13:35 | 15:42 | ТП-10-2
2016-02-26 | 09:10 | 15:10 | ТП-75 ф.1,3
| 09:05 | 15:45 | ТП-51 ф.4
| 09:00 | 15:50 | РТП-19 яч.1
| 13:15 | 14:26 | ВЛ-10кВ ф.20/8, 20/9
| 13:12 | 14:38 | ТП-12
| 08:55 | 10:33 | ТП-71
| 15:30 | 16:08 | ТП-127 1сек-10кВ яч.3
2016-02-29 | 13:20 | 14:50 | ТП-87 ф.5
| 09:00 | 16:15 | ТП-51 ф.4
| 09:00 | 12:00 | ТП-450 ф.4
| 09:05 | 15:50 | РТП-21 яч.15

## март
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства
2016-03-01 | 9:00 | 10:55 | ТП-631 ф.4
| 13:20 | 16:10 | ТП-631 ф.2
| 9:00 | 15:50 | РТП-21 яч.15
| 9:00 | 16:00 | РТП-21 яч.18
2016-03-02 | 9:30 | 10:30 | ТП-631 ф.5
| 13:50 | 15:00 | ТП-631 ф.6
| 8:55 | 15:55 | ТП-51 ф.4
| 9:10 | 15:48 | РТП-21 яч.16
| 8:52 | 10:05 | ТП-13
| 13:50 | 14:54 | ТП-10-3
2016-03-03 | 8:41 | 10:13 | ТП-58 ф.4
| 13:24 | 15:57 | ТП-98 ф.1
| 9:31 | 15:15 | РТП-24 яч.16
| 9:08 | 10:52 | ТП-10-14
| 13:26 | 14:48 | ТП-10-15
| 9:02 | 14:10 | ТП-51 ф.3
| 10:00 | 10:17 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр. 43-ПП7-245
2016-03-04 | 9:28 | 15:14 | РТП-24 яч.15
| 9:42 | 15:14 | ТП-10-16
| 13:37 | 15:14 | ТП-10-17
2016-03-09 | 10:02 | 16:41 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 51-ПП19-Р4-21
| 10:00 | 10:18 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр. 43-ПП7-245
| 8:45 | 16:26 | ПС «Полярная» яч.25
2016-03-10 | 9:12 | 10:48 | ТП-377 ф.15
| 13:30 | 15:16 | ТП-615 ф.4
| 8:43 | 9:05 | ТП-382 2 сек-0,4кВ
| 9:10 | 10:00 | ТП-427 1Т
| 9:10 | 17:55 | ПС «Полярная» яч.4
2016-03-11 | 8:55 | 10:50 | ТП-72 ф.1
| 13:10 | 15:40 | ТП-55 ф.16
| 15:00 | 15:20 | ТП-15А 2сек-0,4кВ
| 9:10 | 15:50 | РТП-21яч.7
| 9:25 | 14:40 | ТП-16 1Т
2016-03-14 | 8:00 | 17:00 | ТП-16 2Т
| 9:10 | 15:56 | РП-10 яч.5
| 9:50 | 16:00 | РТП-15 яч.1
2016-03-15 | 9:50 | 12:00 | ВЛ-10кВ ф.23/9-РП2/14
| 14:50 | 16:30 | ТП-115 ф.9
| 9:08 | 10:24 | ТП-228 2сек-10кВ
| 13:35 | 14:10 | ТП-729 1Т
| 9:35 | 16:05 | РТП-15 яч.12
| 9:20 | 15:50 | РП-10 яч.16
| 9:25 | 13:55 | ТП-57 1Т
2016-03-16 | 11:00 | 11:34 | ТП-797 1сек-10кВ
| 9:15 | 10:24 | ТП-673 2сек-10кВ
| 9:15 | 16:51 | ТП-РП-10 яч.4
| 9:45 | 15:50 | РТП-15 яч.19
| 8:50 | 13:50 | ТП-762 ф.2,4
| 14:00 | 15:00 | ТП-96 ф.1
2016-03-17 | 9:00 | 17:00 | РП-10 яч.7
| 9:10 | 10:10 | ТП-536
| 14:00 | 15:00 | ТП-500
| 9:00 | 10:30 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-462
| 13:30 | 14:36 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. РП7/5-99
| 9:38 | 15:36 | ТП-432 ф.3
| 8:54 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19 в гр. оп.16-РП2
2016-03-18 | 9:00 | 16:13 | ТП-456 ф.3
| 13:03 | 15:42 | ТП-63 ф.5
| 14:33 | 15:29 | ТП-159 1сек-0,4кВ
2016-03-21 | 9:20 | 14:12 | ТП-432 ф.3
| 8:55 | 16:00 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19 в гр. оп.16-РП2
| 10:20 | 16:00 | РП-10 яч.15
2016-03-22 | 14:18 | 14:47 | ТП-338 2Т
| 13:18 | 14:05 | ТП-175 2Т
| 8:55 | 11:06 | ТП-456 ф.3
| 9:00 | 15:18 | ТП-63 ф.5
| 10:15 | 16:00 | РП-10 яч.13
| 13:57 | 15:00 | ТП-78 2Т
| 15:05 | 15:43 | ТП-341ф.9
| 9:20 | 15:00 | ТП-852, 853, 854, 843
2016-03-23 | 10:30 | 15:17 | РП-10 яч.8
| 10:20 | 15:31 | ТП-310
| 14:04 | 15:06 | ТП-432 1Т
| 9:25 | 16:10 | ТП-214 1Т
| 10:26 | 17:48 | ВЛ-10кВ ф. 23/12
2016-03-24 | 10:00 | 16:37 | РТП-15 яч.5
| 10:41 | 11:11 | ТП-79
| 10:10 | 10:30 | ТП-101 1Т
| 9:15 | 14:44 | ТП-159 ф.18
| 9:10 | 16:03 | ТП-8 ф.10
| 9:00 | 10:24 | КЛ-10кВ ф.121А-121В
| 13:45 | 13:53 | ТП-389 2сек-10кВ
2016-03-25 | 9:10 | 13:30 | РТП-15 яч.10
| 9:35 | 10:20 | ТП-75
| 13:50 | 14:35 | ТП-28
| 9:50 | 14:50 | ВЛ-10кВ ф. РП2/12-153 в гр. 43-ПП7-245
2016-03-28 | 8:00 | 17:00 | РП-10 яч.9
| 8:00 | 17:00 | ПС «Полярная» яч.30
2016-03-29 | 9:14 | 11:09 | ВЛ-10кВ ф.01/11
| 9:05 | 11:32 | ТП-411
| 9:15 | 16:36 | РП-10 яч.12
| 10:00 | 10:30 | ТП-328 2Т
2016-03-30 | 9:20 | 15:18 | ТП-282
| 10:10 | 15:48 | РТП-15 яч.01
2016-03-31 | 9:22 | 15:00 | ТП-389
| 8:50 | 15:15 | РТП-15 яч.9

## апрель
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства
2016-04-01 | 9:05 | 14:30 | РТП-15 яч.4
| 8:45 | 9:10 | ТП-23 2сек-0,4кВ
| 13:45 | 14:20 | ТП-8 1сек-0,4кВ
| 9:35 | 16:00 | ТП-8 ф.10
| 8:45 | 14:35 | ТП-685 ф.3
2016-04-04 | 11:00 | 16:10 | ТП-615 ф.2
| 9:00 | 15:34 | РТП-15 яч.16
| 10:12 | 12:26 | ВЛ-10кВ ф.28/2
| 9:55 | 15:10 | ТП-432 ф.3
| 10:20 | 15:00 | ТП-63 ф.1,5
| 9:10 | 14:09 | ТП-328 2Т
2016-04-05 | 9:20 | 15:50 | РТП-15 яч.14
| 9:06 | 16:05 | ТП-456 ф.3
| 9:01 | 14:35 | ТП-685 ф.3
| 9:04 | 16:22 | ТП-8 ф.10
| 8:45 | 12:55 | ТП-542
| 13:54 | 14:20 | РТП-24 1Т
2016-04-06 | 8:35 | 10:37 | ТП-51 ф.3,4
| 9:10 | 15:27 | РТП-15 яч.20
| 9:18 | 15:42 | ТП-432 ф.3
| 9:10 | 16:19 | ТП-63 ф.1,5
| 8:40 | 14:34 | ТП-311
| 13:20 | 14:00 | ВЛ-10кВ ф.121А-737
2016-04-07 | 8:45 | 9:35 | ВЛ-10кВ ф.77-279
| 8:54 | 14:16 | РТП-15 яч.15
| 9:23 | 13:43 | ТП-685 ф.3
| 9:06 | 16:20 | ТП-8 ф.10
| 8:47 | 10:48 | ТП-424
| 13:36 | 15:41 | ТП-704
| 8:30 | 10:50 | РТП-26 яч.15, 18
2016-04-08 | 8:52 | 9:17 | ТП-658 ф.4
| 9:00 | 16:25 | РТП-15 яч.13
| 9:09 | 16:09 | ТП-7 ф.2
| 9:18 | 16:06 | РТП-7А ф.4
| 9:05 | 10:32 | ТП-10-4
| 10:37 | 11:25 | ТП-10-5
| 13:30 | 15:24 | ВЛ-10кВ ф.121А-737
| 13:26 | 15:27 | РТП-27 яч.12
2016-04-11 | 9:00 | 16:30 | ТП-7ф.1
| 9:50 | 17:10 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр.43-245-ПП7
| 9:50 | 15:15 | РТП-27яч.6
2016-04-12 | 8:50 | 16:25 | ТП-7 ф.2
| 9:00 | 16:00 | РТП-7А ф.4
| 9:05 | 15:10 | ТП-371
| 9:45 | 11:25 | ТП-543 2Т
| 9:10 | 15:50 | ПС «Полярная» яч.26
| 8:40 | 15:25 | РТП-27 яч.3
| 9:34 | 14:55 | РТП-25 1сек-10кВ
2016-04-13 | 9:00 | 16:16 | ТП-7 ф.1
| 9:02 | 16:08 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр.43-245-ПП7
| 8:35 | 15:08 | ТП-213
| 8:50 | 15:15 | РТП-25 яч.3
| 9:22 | 15:50 | ПС «Полярная» яч.3
| 10:10 | 11:32 | ТП-756 2сек-0,4кВ
2016-04-14 | 8:50 | 16:24 | ТП-7 ф.2
| 9:12 | 16:15 | РТП-7А ф.4
| 8:45 | 11:40 | ТП-375
| 9:08 | 15:53 | ПС «Полярная» яч.24
| 9:32 | 15:50 | РТП-25 яч.6
| 8:50 | 14:21 | РТП-24 яч.14
| 9:01 | 15:18 | ВЛ-10кВ ф.20/35
| 9:00 | 9:44 | ТП-129 яч.5
| 13:32 | 14:12 | ТП-250 яч.3
| 10:32 | 10:54 | ТП-62М яч.6
2016-04-15 | 9:10 | 16:06 | ТП-7 ф.1
| 9:22 | 16:49 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр.43-245-ПП7
| 8:58 | 14:35 | ТП-10-6
| 8:55 | 14:21 | ТП-10-8
| 14:35 | 18:14 | ТП-129 яч.2
| 15:55 | 18:42 | ТП-252 яч.1
2016-04-18 | 9:10 | 16:20 | ТП-7 ф.2
| 9:00 | 15:00 | РТП-7А ф.4
| 13:13 | 13:44 | ТП-544
| 9:00 | 15:50 | РП-2 яч.3
| 9:50 | 13:50 | РП-7 яч.6
| 9:40 | 16:25 | ВЛ-10кВ РТП-20/19-462
2016-04-16 | 9:00 | 13:00 | ТП-228 1сек-0,4кВ
2016-04-19 | 9:04 | 11:00 | ТП-485
| 10:24 | 16:25 | ТП-82
| 13:30 | 14:30 | ТП-429
| 9:00 | 15:35 | РП-2 яч.10
| 13:30 | 15:03 | ВЛ-10кВ ф.РП2/17
| 9:10 | 15:00 | ТП-8 ф.11
| 9:05 | 17:00 | ТП-7 ф.1
2016-04-20 | 8:55 | 13:00 | ТП-179 ф.5
| 9:20 | 10:20 | ТП-454
| 14:45 | 15:40 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/9, Р-2
| 9:00 | 15:50 | РП-2 яч.15
| 9:10 | 16:00 | РТП-7А ф.4
| 9:15 | 16:30 | ТП-7 ф.2
2016-04-21 | 13:40 | 15:27 | ТП-430
| 8:56 | 10:31 | ТП-466
| 9:12 | 16:52 | РП-2 яч.7
| 9:28 | 10:02 | Р-4
| 9:15 | 17:00 | ТП-8 ф.11
| 9:15 | 17:00 | ТП-7 ф.1
2016-04-22 | 8:36 | 16:40 | ТП-374
| 8:00 | 17:20 | РП-2 яч.4
| 8:00 | 17:00 | ТП-7 ф.2
| 8:30 | 17:30 | ВЛ-10кВ ф. РП1/8-РП2/2
| 9:10 | 14:00 | ТП-707 ф.7
2016-04-25 | 9:15 | 16:30 | ТП-8 ф.11
| 9:20 | 17:00 | ТП-8
| 8:55 | 16:30 | ТП-19 ф.3
| 8:47 | 10:37 | ТП-679
| 14:55 | 15:20 | ТП-87 2Т
| 13:50 | 14:43 | ТП-217 2Т
| 9:45 | 0:00 | РТП-26 яч 1,3,5,7,9,11,13,15
| 9:49 | 17:25 | ВЛ-10кВ ф.РП1/8-РП2/2
| 10:06 | 20:15 | РП-1 яч.8
| 9:15 | 11:25 | ВЛ-10кВ ф.96/18-8-193
| 33:15 | 35:25 | ТП-8 ф.11
2016-04-26 | 8:55 | 15:30 | ТП-707 ф.7
| 0:00 | 0:00 | РТП-26 яч.1,3,5,7,9,11,13,15
| 9:15 | 14:55 | ТП-403
2016-04-27 | 9:07 | 17:02 | ТП-8
| 13:24 | 15:52 | РТП-17 ф.4
| 9:25 | 16:30 | ТП-19 ф.3
| 9:20 | 16:20 | ТП-8 ф.11
| 0:00 | 0:00 | РТП-26 яч.1,3,5,7,9,11,13,15
| 8:55 | 11:24 | ТП-70
| 9:15 | 16:26 | РТП-7А ф.4
| 10:25 | 15:30 | ТП-172 2Т
| 14:35 | 16:05 | ТП-810 2сек-10кВ
2016-04-28 | 13:38 | 15:35 | ТП-742 ф.3
| 9:25 | 11:45 | ВЛ-10кВ ф.51-278в гр.51-ПП19-Р4
| 33:25 | 35:45 | ТП-51 ф.4
| 9:45 | 13:20 | ТП-10-16
| 0:00 | 0:00 | РТП-26 яч.1,3,5,7,9,11,13,15
| 8:58 | 11:22 | ТП-50
| 13:50 | 15:12 | ТП-60
| 9:10 | 16:40 | ТП-28 ф.8
| 9:00 | 15:40 | ТП-707 ф.7
| 9:00 | 12:00 | ТП-192 ф.14,16
| 13:35 | 14:50 | ТП-192 ф.8,10
| 14:50 | 16:00 | ТП-192 ф.6
| 9:00 | 15:40 | ТП-707 ф.7
| 9:05 | 16:10 | РТП-17 яч.21
2016-04-29 | 8:00 | 17:00 | ТП-686 ф.4
| 0:00 | 13:45 | РТП-26 яч.1,3,5,7,9,11,13,15
| 13:35 | 15:00 | РТП-7а
| 10:25 | 10:55 | ТП-10-13
| 9:05 | 16:35 | ТП-19 ф.3
| 9:10 | 14:55 | ТП-8 ф.11
| 9:45 | 16:25 | ВЛ-10кВ ф. РП7/14-ПП17
| 9:55 | 16:20 | ТП-30 ф.4
| 9:05 | 13:30 | РП-7 яч.14
| 0:54 | 15:20 | РП-2 яч.2
| 14:05 | 15:40 | ТП-130 ф.3

## май
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства
2016-05-04 | 8:30 | 18:50 | ТП-8
| 9:30 | 16:00 | ТП-28 ф.8
| 9:00 | 15:30 | ТП-707 ф.7
| 8:50 | 14:00 | РП-4 яч.3
| 9:00 | 16:00 | РП-2 яч.18
| 10:00 | 14:00 | ТП-807 1сек-10кВ яч.7
| 10:00 | 15:00 | ПС «Полярная» яч.7
2016-05-05 | 9:50 | 10:23 | ТП-535
| 8:55 | 15:20 | ТП-19 ф.3
| 8:00 | 18:00 | ТП-391 ф.14
| 9:55 | 12:08 | ВЛ-10кВ ф.28/12
| 10:22 | 18:57 | ВЛ-10кВ ф.01/11
| 9:25 | 17:50 | ТП-3
| 8:55 | 16:30 | РП-7 яч.3
| 8:34 | 16:00 | РП-2 яч.9
| 10:15 | 16:38 | ТП-82 ф.2,4
| 8:10 | 13:00 | ПС Полярная яч.26
| 13:50 | 14:20 | ТП-10-6 ф.2
| 14:20 | 15:00 | ТП-10-4 ф.2
| 13:28 | 13:50 | ТП-791 ф.2,3
| 13:50 | 16:10 | ТП-784 1сек-0,4кВ
2016-05-06 | 8:55 | 16:32 | ТП-28 ф.8
| 9:05 | 16:25 | ТП-707 ф.7
| 10:10 | 15:53 | ВЛ-10кВ ф.23/15 в гр. ТП-59-ПП16
| 8:50 | 14:38 | ТП-451
| 9:38 | 14:30 | РТП-23 яч.15
| 9:18 | 15:35 | РТП-27 яч.2
| 10:48 | 12:00 | ТП-157яч.5
| 9:23 | 10:35 | ТП-15А яч.3
| 9:35 | 18:10 | ТП-8 1Т
| 13:30 | 15:23 | ТП-10-11ф.4
2016-05-10 | 9:44 | 17:10 | ТП-3
| 9:44 | 24:00 | РТП-26 яч.4,6,8,10,14,16,18
| 9:00 | 15:55 | ПС «Полярная» яч.11
| 13:35 | 14:35 | ТП-781
2016-05-11 | 0:00 |  | РТП-26 яч.4,6,8,10,14,16,18
| 9:10 | 15:48 | РП-3 яч.5
| 8:54 | 15:13 | ТП-707 ф.7
| 8:49 | 16:11 | ТП-19 ф.3
| 8:59 | 15:55 | ТП-391 ф.14
2016-05-12 | 9:30 | 17:30 | ТП-3
| 13:00 | 14:30 | ТП-121А ф.8
| 9:30 | 11:10 | ТП-40
| 13:30 | 15:00 | ТП-22
| 0:00 |  | РТП-26 яч.4,6,8,10,14,16,18
| 8:00 | 16:55 | РП-1 яч.5
| 8:55 | 16:30 | ТП-28 ф.8
| 9:10 | 16:00 | ТП-129 ф.2
2016-05-13 | 13:00 | 16:30 | ТП-784 1сек-0,4кВ
| 9:00 | 10:20 | ТП-791
| 13:30 | 15:00 | ТП-803
| 0:00 | 9:00 | РТП-26 яч.4,6,8,10,14,16,18
| 8:45 | 15:40 | ТП-707 ф.7
| 8:50 | 14:53 | ТП-391 ф.14
| 8:55 | 16:26 | ТП-19 ф.3,4
| 8:36 | 15:40 | ВЛ-10кВ ф.23/15 в гр. ТП-59-ПП16
| 9:00 | 16:30 | РТП-17 яч.10
2016-05-14 | 9:45 | 11:46 | ТП-280 ф.11
| 9:25 | 9:52 | ВЛ-10кВ ф. РП1/8-РП2/2
2016-05-16 | 13:15 | 15:35 | ТП-192 ф.3
| 13:20 | 15:30 | ТП-784 2сек-0,4кВ
| 9:20 | 16:35 | ТП-19 ф.3
| 8:50 | 14:55 | Т-391 ф.14
| 9:25 | 16:00 | ТП-23 ф.12
| 9:25 | 16:00 | РП-13 яч.11
| 13:57 | 14:25 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр.7-99
| 13:20 | 15:30 | ТП-784 2сек-0,4кВ
| 15:05 | 15:40 | ТП-607 ф.4
2016-05-17 | 9:38 | 17:11 | ТП-3
| 10:55 | 17:38 | ВЛ-10кВ ф.22/49
| 8:57 | 15:12 | ТП-10-9
| 9:17 | 15:05 | ТП-707 ф.7
| 8:54 | 16:20 | ТП-28 ф.8
| 9:06 | 18:04 | ТП-129 ф.12
| 8:46 | 16:35 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11
| 10:04 | 14:25 | ТП-807
| 8:50 | 15:25 | РТП-27яч.7
| 9:29 | 16:45 | ТП-194 яч.3
2016-05-18 | 9:05 | 18:17 | ТП-1
| 8:47 | 14:03 | ТП-51 ф.4
| 10:05 | 17:33 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. 219-194
| 8:59 | 14:27 | ТП-391 ф.14
| 9:29 | 16:13 | ТП-23 ф.12
| 8:49 | 16:15 | ТП-19 ф.4
| 10:10 | 15:39 | РП-13 яч.12
| 9:40 | 15:53 | РТП-27 яч.8
| 10:05 | 17:33 | ТП-194 яч.1
| 15:33 | 16:23 | РТП-28 2сек-0,4кВ
| 14:03 | 14:21 | ТП-51 ф.3
2016-05-19 | 8:00 | 17:00 | ТП-77
| 8:00 | 12:00 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/12
| 9:05 | 14:35 | ТП-10-10
| 10:55 | 16:20 | ТП-28 ф.8
| 8:35 | 15:45 | ТП-129 ф.12
| 9:20 | 15:40 | ТП-23 ф.10
| 10:05 | 16:37 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр. ПП7-245-43
| 10:20 | 16:14 | РП-13 яч.14
| 9:02 | 11:07 | РТП-24 яч.12
2016-05-20 | 8:30 | 16:30 | ТП-1
| 9:30 | 14:31 | ТП-51 ф.4
| 9:00 | 11:20 | ТП-498
| 14:00 | 15:00 | ТП-99 2сек-10кВ, 2Т
| 8:00 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф 01/11
| 9:00 | 16:00 | РТП-27яч.9
| 8:30 | 17:30 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр.7-99
| 8:50 | 16:44 | ВЛ-10кВ ф.23/15 в гр. ТП-59-ПП16
| 10:23 | 18:05 | РП13 яч3
2016-05-23 | 8:00 | 17:00 | ТП-1
| 10:03 | 16:21 | ВЛ-10кВ ф.22/49
| 10:16 | 17:02 | ТП-28 ф.8
| 9:05 | 13:20 | ТП-129 ф.12
| 9:05 | 16:56 | ТП-23 ф.10
| 10:16 | 17:02 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр. ПП7-245-43
| 8:55 | 15:54 | РТП-27яч.10
2016-05-24 | 8:00 | 17:00 | ТП-77
| 8:00 | 12:00 | ВЛ-10кВ ф.97/15 в гр. ПП5-Р5-ПП20
| 9:00 | 16:00 | РТП-27яч.14
| 9:12 | 16:23 | РП-13 яч.10
| 8:50 | 15:35 | ТП-756
| 9:10 | 15:30 | РП-6 яч.3
| 8:55 | 16:20 | ТП-77 1Т
| 9:32 | 15:57 | ВЛ-10кВ ф.22/49
2016-05-25 | 9:00 | 16:45 | ТП-8
| 9:15 | 15:25 | ТП-19 ф.3,4
| 9:15 | 16:20 | РП-13 яч.4
| 9:00 | 23:00 | РП-1 яч.11
| 10:00 | 11:00 | ТП-98 ф.1
2016-05-26 | 8:00 | 17:00 | ТП-77
| 9:18 | 11:00 | ТП-96 ф.1
| 0:00 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.22/49
| 13:30 | 16:52 | ТП-450 ф.4
| 9:43 | 16:52 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр. ПП7-245-43
| 9:02 | 15:25 | ТП-7 ф.2
| 8:31 | 15:34 | РТП-27 яч.11
| 9:05 | 17:44 | ТП-77 2Т
| 10:10 | 15:13 | ТП-8 2Т
2016-05-27 | 9:30 | 18:57 | ТП-1
| 8:54 | 15:45 | ВЛ-10кВ ф.23/15 в гр.Р1-59-278
| 9:00 | 11:54 | ВЛ-10кВ ф. 23-32 в гр. 450-153-32
| 0:00 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.22/49
| 9:22 | 16:12 | ТП-23 ф.10
| 8:54 | 11:54 | ТП-32
| 8:54 | 15:46 | ТП-511
2016-05-28 | 8:29 | 11:30 | ТП-280 ф.11
| 9:20 | 15:43 | ВЛ-10кВ ф.23/15 в гр. ТП-59-ПП16
2016-05-29 | 14:05 | 15:40 | ТП-130
2016-05-30 | 9:25 | 16:12 | ТП-28 ф.8
| 9:10 | 15:56 | ТП-23 ф.12
| 10:00 | 0:00 | ПС «Полярная» 2сек-110кВ, 2Т
| 8:00 | 14:51 | РП-2 яч.22
| 9:35 | 14:29 | РТП-28 яч.2
| 13:31 | 15:29 | ТП-3 2сек-0,4кВ
2016-05-31 | 9:00 | 14:38 | ВЛ-10кВ ф.23/12
| 9:16 | 14:15 | ТП-23 ф.10
| 0:00 | 0:00 | ПС «Полярная» 2сек-110кВ, 2Т
| 9:26 | 13:19 | РП-6 яч.10
| 9:14 | 14:06 | ТП-658
| 8:00 | 17:00 | РТП-17 1сек-0,4кВ
| 13:22 | 14:49 | ВЛ-10кВ ф.24/6-Р6
| 9:15 | 14:51 | РП-2яч22

## июнь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства
2016-06-01 | 8:41 | 9:45 | ТП-223 ф.4
| 9:10 | 14:05 | РТП-17 2сек-0,4кВ
| 13:35 | 16:20 | 23 ф.4,12
| 0:00 | 0:00 | ПС «Полярная» 2сек-110кВ, 2Т
| 8:55 | 17:21 | РП-13 яч.9
| 14:27 | 16:58 | ТП-194
| 9:15 | 17:00 | ТП-14
| 13:22 | 14:49 | ВЛ-10кВ ф. 24/06-РП7/4
| 13:20 | 13:55 | ТП-223 ф.1
| 9:05 | 16:30 | ТП-28 ф.8
2016-06-02 | 8:35 | 9:30 | ВЛ-10кВ ф. РП-6/8-ПП6-106
| 8:35 | 9:30 | ТП-21 ф.3
| 9:55 | 17:17 | ТП-24/25 в гр. 7-99
| 0:00 | 17:15 | ПС «Полярная» 2сек-110кВ, 2Т
| 10:55 | 16:45 | ТП-98
| 13:40 | 14:15 | ТП-431 ф.3
| 11:08 | 14:13 | ТП-214
| 9:40 | 16:05 | ТП-23 ф.10
2016-06-03 | 9:41 | 11:20 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/8 в гр. 182-73-ПП6
| 9:30 | 16:01 | ТП-23 ф.4,12
| 9:14 | 14:30 | РП-2 яч.8
| 9:05 | 17:43 | ТП-14
| 9:37 | 18:41 | ТП-98 1Т
2016-06-04 | 8:32 | 12:44 | ТП-280 ф.11
2016-06-06 | 8:41 | 17:20 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. 7-99
| 8:30 | 16:38 | ТП-98
| 9:55 | 16:00 | РТП-28 яч.1
| 9:14 | 16:01 | ПС «Полярная» 1Т
2016-06-07 | 9:12 | 14:20 | ТП-23 ф.4
| 8:40 | 18:10 | ТП-14
| 9:15 | 15:56 | РП-3 яч.11
| 8:54 | 14:06 | ТП-62
| 10:30 | 14:00 | ВЛ-10кВ в гр. 358-4
2016-06-08 | 9:31 | 15:42 | ТП-639 ф.4
| 10:08 | 16:38 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. 7-99
| 9:26 | 15:27 | ТП-98
| 9:20 | 15:41 | РП-3 яч.16
| 9:15 | 15:09 | ТП-331
| 8:00 | 16:39 | ПС «Полярная» 1Т
2016-06-09 | 9:43 | 16:02 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр. ПП7-245-43
| 9:05 | 15:00 | РП-3 яч.17
| 8:45 | 10:00 | ТП-603
| 13:22 | 15:22 | ТП-611
| 8:45 | 11:00 | ТП-108 ф.4
2016-06-10 | 9:00 | 17:20 | ТП-24
| 8:55 | 15:40 | РП-3 яч.18
| 9:15 | 15:09 | ТП-239
| 14:30 | 15:01 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/15-ТП-10-3
2016-06-14 | 9:30 | 18:40 | ВЛ-10кВ ф. РП-2/12-153 в гр. ПП7-245-43
| 8:30 | 18:10 | ТП-24
| 9:00 | 11:10 | РП-2 яч.17
| 13:30 | 15:00 | ТП-228 1Т
| 10:20 | 16:40 | ТП-8 2Т
2016-06-15 | 11:35 | 17:36 | ВЛ-10кВ ф 24/25-ТП-7
| 10:50 | 15:34 | ТП-591 1Т
| 13:44 | 17:47 | РП-2 яч.12
| 11:16 | 16:01 | ТП-377
| 9:36 | 16:59 | ТП-78
2016-06-16 | 10:09 | 17:00 | ТП-24
| 9:12 | 16:35 | ТП-23 ф.4,12
| 9:15 | 16:04 | ТП-28 ф.8
| 9:24 | 16:06 | ТП-450 ф.2
| 9:37 | 16:54 | РП-2 яч.24
| 9:37 | 16:54 | РТП-20 яч.19
| 9:37 | 16:54 | ТП-536
| 14:30 | 16:35 | ТП-23
| 9:00 | 16:37 | ТП-78 1Т
| 14:14 | 14:36 | ТП-158 ф.8
2016-06-17 | 9:35 | 10:35 | ТП-460 ф.5
| 8:30 | 13:20 | РТП-21 яч.5
| 9:33 | 10:35 | ТП-60
| 9:16 | 16:55 | ТП-78
2016-06-20 | 9:07 | 17:05 | ТП-24
| 8:20 | 15:52 | ТП-450 ф.2
| 8:54 | 16:25 | ТП-78
| 10:17 | 17:28 | ТП-35 ф.3
| 9:03 | 16:25 | РТП-25 яч.13
2016-06-21 | 9:40 | 19:00 | ТП-65
| 8:30 | 17:00 | ТП-23 ф.4
| 9:55 | 17:26 | ВЛ-10кВ ф.22/49-РП1/5
| 8:50 | 10:50 | ВЛ-10кВ ф. 51-278 в гр. ПП19-45А
| 13:35 | 14:45 | ТП-59 ф.8
| 9:05 | 17:45 | РП-7 яч.7
| 8:55 | 10:12 | ТП-101
| 8:45 | 10:20 | ТП-78 2Т
| 9:30 | 9:45 | ТП-689 ф.1,3
| 14:00 | 14:45 | ТП-51 1Т
2016-06-22 | 8:45 | 15:50 | ТП-450 ф.2
| 9:40 | 18:02 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр. ПП7-245-43
| 9:45 | 16:10 | ТП-82
| 11:20 | 18:15 | ТП-35 ф.3
| 8:37 | 10:35 | ТП-615 ф.2
| 10:37 | 17:40 | ВЛ-10кВ ф.27/9
| 8:50 | 15:10 | РП-7 яч.9
| 9:35 | 17:02 | ТП-290
| 9:55 | 14:30 | ТП-28
2016-06-23 | 9:17 | 18:31 | ТП-65
| 9:55 | 14:30 | ТП-28 ф.8
| 8:56 | 16:26 | ТП-23 ф.4
| 9:20 | 16:15 | РТП-20 яч.17
| 10:24 | 16:47 | ТП-391
2016-06-24 | 9:00 | 16:10 | ТП-450 ф.2
| 9:20 | 16:25 | ТП-23 ф.12
| 9:00 | 14:20 | ТП-82
| 9:10 | 10:12 | ТП-499
| 13:45 | 16:10 | ТП-507
| 9:30 | 16:03 | ТП-35 ф.3
| 9:30 | 14:50 | РТП-20 яч.18
| 10:05 | 16:33 | ТП-450
| 13:45 | 16:10 | ТП-507
| 9:20 | 11:06 | ТП-15А
| 11:30 | 12:05 | ТП-157 яч.5
2016-06-27 | 9:26 | 19:40 | ТП-65
| 10:18 | 16:31 | ВЛ-10кВ ф.22/49-РП-1/5
| 10:18 | 16:31 | ВЛ-10кВ ф.22/54-194 в гр. ПП24-219
| 8:58 | 16:24 | ТП-23 ф.12
| 10:00 | 16:04 | РТП-17 яч.3
| 9:08 | 16:45 | ТП-54
2016-06-28 | 9:07 | 16:46 | ТП-450 ф.2
| 9:40 | 16:12 | ВЛ-10кВ ф.22/49-РП1/5
| 9:27 | 17:01 | ТП-35 ф.3
| 9:08 | 15:59 | ТП-483
| 9:05 | 15:01 | ВЛ-10кВ ф. 23/9
| 9:48 | 16:03 | РП-2 яч.14
| 10:08 | 10:40 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/11
| 11:35 | 12:08 | ТП-469 яч.6
2016-06-29 | 9:48 | 19:00 | ТП-65
| 9:10 | 16:30 | ТП-23 ф.4,12
| 9:20 | 16:20 | ВЛ-10кВ ф.22/49-РП1/5
| 10:54 | 11:32 | ВЛ-10кВ ф. 32/15
| 9:00 | 15:42 | РТП-20 яч.5
2016-06-30 | 9:15 | 16:40 | ВЛ-10кВ ф.22/49-РП1/5
| 9:55 | 19:55 | ТП-35 ф.3
| 8:55 | 15:55 | РТП-20 яч.6
| 9:55 | 19:55 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 354-34-278
| 9:15 | 19:17 | ТП-691
| 9:15 | 16:43 | ТП-54
| 10:30 | 18:20 | ТП-691 ф.1
| 9:43 | 11:13 | ТП-17
| 11:25 | 11:58 | ТП-178
| 9:25 | 19:28 | ТП-504
| 13:17 | 13:33 | ТП-85 2Т
| 13:57 | 14:26 | ТП-23 2Т
| 14:10 | 14:25 | ТП-506 ф.5

## июль
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства
2016-07-01 | 9:10 | 17:12 | ТП-159
| 8:42 | 10:29 | ТП-226 ф.1,4,14
| 8:55 | 15:47 | РП-3 яч.3
| 9:04 | 14:06 | ТП-338
| 10:37 | 11:38 | ТП-591
| 9:00 | 15:00 | ТП-23 ф.12
| 13:38 | 14:52 | КЛ ф.20/24
2016-07-04 | 8:55 | 15:50 | ТП-3 1Т
| 10:15 | 17:25 | ТП-35 ф.3
| 8:45 | 16:40 | ТП-23 ф.4
| 8:40 | 16:04 | РП-3 яч.20
2016-07-05 | 8:50 | 17:30 | ТП-159
| 8:38 | 16:05 | ТП-3 2Т
| 8:15 | 15:15 | ТП-23 ф.12
| 8:53 | 15:30 | РП-4 яч.12
2016-07-06 | 9:40 | 16:58 | ТП-3
| 9:40 | 11:45 | ТП-535
| 8:35 | 16:35 | РП3яч22
| 9:28 | 10:00 | ВЛ-10кВ ф. 28/12-535
| 8:55 | 16:35 | ТП-23 ф.4
| 9:00 | 15:54 | ТП-104
| 10:00 | 11:00 | ТП-536 ф.2
2016-07-07 | 9:15 | 19:20 | ТП-159
| 9:10 | 14:00 | ВЛ-10кВ ф.24/25 — ТП-7
| 8:41 | 18:56 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/8 в гр. 73-182
| 8:46 | 11:30 | ТП-40 ф.4
| 9:20 | 14:00 | ТП-6 ф.2
| 8:37 | 15:14 | ТП-348
2016-07-08 | 8:38 | 16:05 | ТП-3
| 9:46 | 19:30 | ТП-691 ф.1
| 8:58 | 15:05 | ТП-23 ф.4,12
| 9:40 | 15:50 | РП-3 яч.19
| 8:00 | 16:21 | РП-6 яч.11
| 8:46 | 11:00 | ТП-31 ф.2
| 8:41 | 15:34 | ТП-172
| 13:38 | 14:47 | ВЛ-10 кВ ф.22/49, 22/13
| 13:30 | 16:40 | ТП-22 ф.3
| 9:20 | 14:00 | ВЛ-10кВ ф. 24/25 — ТП-7
| 14:12 | 15:35 | КЛ-10кВ ф. ТП-134 — опора
| 9:55 | 10:50 | РП-3 яч.19
2016-07-11 | 9:04 | 17:50 | ТП-159
| 9:40 | 15:26 | ТП-691 ф.1
| 14:10 | 16:10 | ТП-6 ф.2
| 9:25 | 10:23 | ТП-121А 2Т
| 8:45 | 9:20 | ТП-480 2Т
| 9:00 | 15:50 | РП-3 яч.13
| 14:25 | 14:50 | ТП-431 1Т
| 10:05 | 10:57 | КЛ-10кВ ф.469-483
2016-07-12 | 10:00 | 17:25 | ТП-93
| 9:20 | 16:14 | ТП-35 ф.3
| 9:10 | 16:35 | ТП-23 ф.4
| 10:17 | 12:25 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. 7-99
| 9:43 | 15:23 | ТП-526
| 9:35 | 16:00 | ТП-785
| 9:25 | 16:10 | РП-4 яч.5
| 9:50 | 15:23 | ВЛ-10кВ в гр. ТП-23 — ТП-526
2016-07-13 | 9:00 | 16:42 | ТП-24
| 13:30 | 16:45 | ВЛ-10 кВ ф.22/49, 22/13
| 9:03 | 15:20 | РП-4 яч.10
| 8:45 | 15:50 | ТП-6 ф.4
| 10:00 | 10:15 | ТП-60 1Т
| 13:30 | 13:53 | ТП-244 1Т
2016-07-14 | 9:00 | 17:00 | ТП-93
| 8:55 | 17:22 | ТП-35 ф.3
| 8:55 | 16:25 | ТП-23 ф.4,12
| 14:00 | 16:35 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр 7-99
| 9:30 | 17:00 | ВЛ-10 кВ ф.22/49, 22/13
| 13:18 | 13:50 | ТП-134 1Т
| 8:45 | 9:06 | ТП-177 1сек-0,4 кВ
| 9:15 | 15:00 | ТП-504
| 8:30 | 10:50 | РТП-20 ф.12
| 9:15 | 15:00 | ТП-504
| 8:22 | 14:50 | РТП-20 яч.9
| 13:50 | 16:20 | ВЛ-10кВ в гр.220-358-87
| 9:20 | 9:48 | ТП-517
2016-07-15 | 8:33 | 14:32 | ТП-24
| 8:39 | 15:29 | ТП-6 ф.2
| 9:00 | 17:00 | ВЛ-10 кВ ф.22/49, 22/13
| 9:00 | 15:22 | РП-3 яч.9
| 8:30 | 12:00 | ТП-702
| 10:00 | 15:32 | ТП-65 1Т
| 8:39 | 15:29 | ТП-6 ф.4
| 13:00 | 14:50 | ТП-233 1сек-0,4кВ
| 9:05 | 11:37 | ТП-129 2сек-0,4кВ
2016-07-18 | 8:59 | 17:15 | ТП-93
| 8:18 | 16:14 | ТП-23 ф.4
| 13:52 | 14:49 | ВЛ-10кВ ф.01/11
| 9:00 | 15:58 | РП-4 яч.11
2016-07-19 | 8:45 | 14:45 | ТП-6 ф.2
| 9:10 | 13:10 | ТП-621 2Т
| 14:05 | 15:07 | ТП-646 1сек-10кВ
| 8:55 | 15:55 | РТП-20 яч.8
| 9:10 | 13:35 | ТП-385
2016-07-20 | 9:12 | 17:06 | ТП-93
| 9:00 | 16:15 | ТП-810
| 9:15 | 18:40 | РТП-20 яч.21
2016-07-21 | 9:15 | 17:25 | ТП-96
| 9:50 | 15:25 | ВЛ-10кВ ф.РП6/8-34
| 9:50 | 15:25 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 354-278-34
| 9:04 | 14:30 | ТП-125
| 9:15 | 18:40 | РТП-20 яч.21
| 8:30 | 15:40 | РП-7 яч.6
| 13:00 | 15:30 | ВЛ-10кВ ф. РП2/12-153 в гр.ПП7-245-43
| 9:40 | 16:00 | КЛ-10кВ ф.413-28/9
| 10:30 | 16:30 | ТП-6 ф.4
2016-07-22 | 9:00 | 10:55 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 8:48 | 14:53 | ТП-93
| 9:10 | 10:50 | ТП-475
| 13:25 | 14:22 | ТП-684
| 8:35 | 15:25 | РП-7 яч.13
| 13:20 | 16:00 | ВЛ-10кВ ф.РТП-17/14-486
| 9:05 | 15:50 | ТП-23 ф.12
| 9:00 | 10:50 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. оп.51-111
2016-07-25 | 8:54 | 12:30 | ТП-96
| 8:32 | 12:52 | ТП-730 ф.2
| 9:55 | 16:08 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. оп.51-111
| 9:10 | 16:18 | ТП-23 ф.4
| 9:03 | 16:22 | РТП-17 яч.4
2016-07-26 | 9:29 | 17:13 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 10:02 | 13:51 | ТП-807
| 8:35 | 15:22 | ТП-785 2сек-0,4кВ
| 8:55 | 15:56 | РП-4 яч.8
| 9:01 | 15:00 | КЛ-10кВ ф. 737-121А
| 13:29 | 16:01 | ТП-217 ф.4,6
2016-07-27 | 9:03 | 16:21 | ТП-23 ф.12
| 9:00 | 16:52 | ВЛ-10кВ 23/9 в гр. оп.51-111
| 9:09 | 16:04 | ТП-23 ф.4
| 8:39 | 15:05 | ТП-821
| 8:57 | 9:28 | КЛ-10кВ ф.253-154
| 9:40 | 10:31 | ТП-154 яч.6
| 9:34 | 16:52 | РТП-20 яч.20
| 9:00 | 16:41 | ВЛ-10кВ ф.20/24
2016-07-28 | 9:14 | 17:32 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 13:11 | 18:26 | ВЛ-10кВ ф.20/26
| 9:10 | 10:26 | ТП-772
| 13:37 | 14:52 | ТП-685
| 9:20 | 17:13 | РТП-25 яч.2
| 13:03 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.172-108
| 9:49 | 16:16 | ВЛ-10кВ РП-1/9-РП-2/5
2016-07-29 | 9:25 | 15:10 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. оп.51-111
| 8:55 | 16:20 | ТП-23 ф.4
| 9:30 | 15:43 | ТП-840
| 9:35 | 15:10 | ВЛ-10кВ ф 6-94
| 9:35 | 15:10 | ВЛ-10кВ ф.24/6 в гр. Р6-409
| 9:12 | 15:37 | РП-7 яч.11
| 13:25 | 14:40 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/11-28/22

## август
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | с267
2016-08-01 | 8:50 | 16:30 | ВЛ-10кВ ф. 23/9 в гр. оп.1-10
| 8:54 | 15:43 | РП-4 яч.13
| 13:15 | 13:25 | ВЛ-10кВ ф.24/25
2016-08-02 | 9:29 | 14:33 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. оп.51-111
| 8:54 | 16:23 | ТП-23 ф.4,12
| 9:55 | 16:23 | РП-3 яч.7
| 8:50 | 13:53 | ТП-205
| 1:35 | 17:54 | ТП-102 2Т
| 9:37 | 13:53 | ТП-400 ф.4,21
| 10:03 | 11:16 | ТП-365 яч.3
2016-08-03 | 9:57 | 15:48 | ВЛ-10кВ ф. 23/9 в гр. оп.1-10
| 9:00 | 15:57 | РП-3 яч.8
| 10:46 | 11:28 | ТП-3 ф.2,6
| 8:51 | 10:39 | ТП-679 ф.5
| 9:42 | 16:58 | ТП-102
| 14:00 | 16:00 | ТП-507 ф.4
2016-08-04 | 9:37 | 14:57 | ВЛ-10кВ ф. РП-2/17
| 9:00 | 14:20 | РП-7яч.8
| 9:35 | 15:18 | ТП-85
| 10:54 | 11:47 | ВЛ-10кВ ф. 23-32 в гр.450-32-153-РП4
| 8:43 | 16:47 | ТП-69
| 10:28 | 20:27 | ТП-532 ф.2,3,4
2016-08-05 | 9:07 | 14:33 | РП-7яч.4
| 10:19 | 14:33 | ТП-244
| 9:07 | 14:33 | РП-7 2сек-10кВ
| 10:03 | 11:07 | ТП-12 ф.4
| 14:20 | 16:27 | ВЛ-10кВ ф.РП1/9-РП2/5
2016-08-08 | 8:57 | 16:50 | ТП-102
| 14:07 | 17:06 | КЛ-10кВ ф.361/5-568/3
| 9:00 | 16:30 | ТП-23 ф.12
| 9:00 | 15:54 | РП-3 яч.4
| 9:42 | 10:00 | КЛ-10кВ ф.15А-152
2016-10-09 | 9:10 | 17:34 | ТП-69
| 9:00 | 17:05 | ТП-357 яч.3
| 13:31 | 18:00 | ТП-23 ф.4
| 8:50 | 16:36 | РП-3 яч.12
| 15:10 | 15:45 | ТП-58
| 14:25 | 15:00 | ТП-358 ф.2
| 9:10 | 16:00 | ТП-159 1Т
2016-08-10 | 9:17 | 16:17 | ТП-78 1сек-10кВ
| 7:01 | 9:02 | РП-3 яч.6
| 8:30 | 18:34 | ТП-458 2Т
| 1:20 | 17:11 | ТП-159 2Т
2016-08-11 | 8:47 | 15:44 | ТП-639 ф.3,4
| 8:38 | 16:26 | ТП-159
| 10:27 | 18:04 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. оп.1-51
| 8:30 | 16:17 | РТП-17 яч.2
| 9:37 | 18:05 | ТП-486
2016-08-12 | 8:36 | 10:36 | ТП-696 ф.2,3
| 9:50 | 19:05 | ТП-532 ф.3
| 8:58 | 13:59 | ТП-365 2сек-10кВ
| 9:48 | 19:05 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. оп.51-111
| 9:02 | 14:52 | ТП-69
| 13:15 | 16:10 | РП-4 яч.2
| 13:15 | 16:10 | ВЛ-10кВ ф. 23-32 в гр.450-32-153-РП4
| 13:15 | 16:10 | ТП-153 ф.2
| 10:05 | 16:58 | ВЛ-10кВ ф.70-85
2016-08-15 | 9:50 | 14:47 | ТП-357 1сек-10кВ
| 9:20 | 16:00 | РТП-23 яч.5
| 15:19 | 15:49 | ТП-278 1Т
| 14:40 | 15:13 | ТП-361 яч.5
2016-08-16 | 9:11 | 10:17 | ТП-226 ф.1,4,14
| 8:45 | 15:05 | ТП-69
| 9:22 | 17:45 | ВЛ-10кВ ф. 23/9 в гр. оп.1-10
| 8:41 | 15:58 | ТП-342
| 10:11 | 14:00 | ВЛ-10кВ ф.28/7-412
| 9:05 | 15:54 | РТП-23 яч.8
| 9:30 | 15:25 | ВЛ-10кВ ф.70-85
| 9:00 | 16:20 | ТП-23 ф.4
2016-08-17 | 9:19 | 18:28 | ТП-532 ф.3
| 9:19 | 18:28 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. оп.51-111
| 9:19 | 18:28 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр.оп.24-1-ТП224
| 9:22 | 16:21 | ТП-261
| 8:48 | 15:48 | РТП-23 яч.8
| 13:25 | 15:40 | ТП-85 ф.2,14
| 10:31 | 18:50 | ВЛ-10кВ ф РП-1/9-РП-2/5
| 8:10 | 16:22 | ТП-97 1Т
2016-08-18 | 9:24 | 16:26 | ТП-93
| 9:02 | 16:44 | ТП-72
| 8:30 | 15:43 | РП-5 яч.2
| 1:28 | 16:44 | ТП-152 яч.3
| 9:02 | 16:44 | ТП-92 яч.7
2016-08-19 | 9:20 | 16:34 | ТП-532 ф.2,3,4
| 9:20 | 16:34 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. оп.51-111
| 9:27 | 14:16 | ТП-246
| 8:30 | 16:05 | РТП-17 яч.7
| 9:50 | 10:46 | ТП-98 ф.2
| 8:30 | 11:28 | ПС «Полярная» яч.1,5,7
| 9:30 | 15:08 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/8-РП-2/2
| 1:28 | 15:01 | ТП-93 2Т
2016-08-22 | 9:19 | 16:22 | ТП-93
| 13:30 | 15:24 | ТП-115 1сек-0,4кВ
| 9:05 | 14:16 | ПС «Полярная» яч.11, 13, 17
| 9:45 | 11:02 | ТП-72 яч.1
2016-08-23 | 9:26 | 16:00 | ТП-532 ф.3
| 9:26 | 16:00 | ВЛ-10кВ ф. РП-2/12-153 оп.24-1 — ТП-224
| 8:50 | 15:45 | ТП-175
| 18:25 | 20:57 | ВЛ-10кВ ф. 01/11
| 9:48 | 10:38 | ВЛ-10кВ ф.28/7-412
| 9:20 | 11:10 | РТП24яч3
| 13:15 | 15:32 | РП-5 яч.5
| 8:50 | 15:49 | ТП-175
| 15:10 | 16:40 | ВЛ-10кВ ф 22/54
2016-08-24 | 10:10 | 14:47 | РТП-24 яч.3
| 9:00 | 11:01 | ПС «Полярная» яч.18, 20, 24
| 9:00 | 14:40 | ТП-251
| 13:30 | 15:51 | ТП-872
2016-08-25 | 8:30 | 19:15 | ТП-450
| 10:05 | 15:20 | РТП-19 яч.4
| 9:00 | 11:00 | ПС «Полярная» яч.25, 26, 30
| 10:01 | 15:00 | ВЛ-10кВ ф 23/9 в гр оп.96-111
| 8:30 | 17:00 | ТП-73 1Т
2016-08-26 | 8:51 | 17:35 | ТП-532 ф.2
| 8:51 | 17:35 | ВЛ-10кВ ф. РП-2/12-153 оп.24-1 — ТП-224
| 8:55 | 10:58 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/16
| 8:55 | 10:58 | РТП-20 ф.4
| 1:18 | 16:15 | РТП-19 яч.10
| 8:31 | 17:35 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. оп.51-95-ТП-483
| 8:59 | 15:00 | ТП-69
| 8:30 | 17:00 | ТП-73 2Т
| 13:27 | 15:59 | ТП-115 ф.1
| 9:59 | 15:27 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
| 13:21 | 14:02 | ТП-193 ф.4
2016-08-29 | 9:12 | 17:23 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. оп.1-51
| 8:55 | 16:05 | РП-3 яч.10
| 9:05 | 16:00 | ТП-73 2Т
2016-08-30 | 9:40 | 16:50 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115
| 9:30 | 16:15 | ВЛ-10кВ ф 23/9 в гр оп.96-111
| 9:13 | 14:00 | ТП-18 ф.4
| 14:15 | 17:55 | ВЛ-10кВ ф.22/54 до ТП-219
2016-08-31 | 9:24 | 16:15 | ВЛ-10кВ ф 23/9 в гр оп.96-111
| 9:40 | 15:40 | ТП-458 2сек-10кВ
| 9:00 | 16:00 | ТП-450 ф.2,4,5
| 9:20 | 15:35 | РТП-17 яч.6

## сентябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | с267
2016-09-01 | 10:10 | 17:15 | ВЛ-10кВ ф. 23/9-РП2-14 оп.51-95А
| 9:20 | 15:55 | РТП-17 яч.11
2016-09-02 | 9:15 | 10:32 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-154
| 8:57 | 16:57 | ТП-73
| 10:50 | 16:57 | ТП-607
| 9:00 | 9:28 | ТП-23 ф.10
| 9:10 | 15:42 | РП-3 яч.2
| 9:20 | 9:43 | ТП-807
| 9:52 | 15:17 | ВЛ-10кВ ф.23/9 оп.51-59
2016-09-05 | 11:03 | 12:00 | ТП-58 1сек-0,4кВ
| 9:30 | 14:05 | ТП-811
| 11:00 | 12:00 | ТП-160 ф.13
2016-09-06 | 9:30 | 14:40 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. 7-99
| 9:15 | 14:00 | ТП-217
| 9:55 | 17:04 | ВЛ-10кВ ф.23/9 оп. 59-95А
2016-09-07 | 9:20 | 17:00 | РТП-17 яч.9
| 9:45 | 10:15 | РТП-17 ф.26, 28, 30,31
| 9:19 | 16:30 | КЛ-10кВ ф.310-326
| 9:10 | 12:59 | КЛ-10кВ ф.20/32-РТП-17/2
| 13:17 | 19:00 | КЛ-10кВ ф. 20/69-РТП-17/7
2016-09-08 | 9:00 | 16:11 | РТП-25 яч.5
| 10:50 | 16:59 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в оп. 59-95А
| 9:05 | 16:16 | ТП-293 2сек-10кВ
2016-09-09 | 9:15 | 15:00 | ТП-73
| 14:11 | 16:00 | ВЛ-10кВ ф.172-322
| 8:46 | 10:05 | ТП-220 ф.13
| 8:38 | 13:11 | РТП-25 яч.8
| 14:50 | 17:14 | ВЛ-10кВ ф. 01/11
| 9:15 | 15:00 | ТП-73
2016-09-12 | 9:29 | 17:40 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. РП-2/14-оп.112
| 15:12 | 17:40 | ВЛ-10 кВ ф.23/9 в гр. оп 51-112
| 16:13 | 16:54 | ТП-96
| 9:20 | 16:39 | РТП-17 яч.19
| 13:40 | 17:12 | ТП-157
| 14:30 | 20:00 | КЛ-10кВ ф 20/69-РТП-17/7
| 15:00 | 15:37 | ТП-535
2016-09-13 | 9:05 | 10:03 | ТП-104
| 9:45 | 18:45 | ТП-5
| 9:30 | 18:45 | РТП-25 яч.14
| 9:15 | 16:21 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. РП-2-оп.112
| 10:40 | 11:46 | ВЛ-10кВ ф.23/9 оп.51-59
| 13:46 | 17:10 | ВЛ 28/15-РП7/14 в гр. РП7-ПП17
2016-09-14 | 9:05 | 16:29 | РТП-17 яч.8
| 15:09 | 16:40 | ТП-82
| 9:15 | 16:40 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. РП-2-оп.112
| 10:08 | 10:39 | ТП-152
| 9:43 | 10:03 | ТП-72
2016-09-15 | 8:49 | 15:43 | РТП-17 ф.4
| 13:30 | 15:27 | ТП-167
| 14:19 | 15:17 | ВЛ-10кВ ф.358-4-ПП3
| 9:18 | 9:53 | ТП-768 2сек-0,4кВ
| 8:44 | 15:52 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. РП-2/14-оп.112
| 9:04 | 15:56 | РП-5 яч.3
2016-09-16 | 13:25 | 17:18 | ВЛ-10кВ ф.23/9 в гр. РП-2/14-оп.112
| 14:25 | 14:43 | ТП-446
| 9:10 | 11:30 | ТП-115
| 13:25 | 17:18 | ВЛ-10кВ ф.23/9-РП2/14 в гр. РП-2-оп.59
| 10:05 | 19:01 | РП-1 яч.11
2016-09-19 | 9:00 | 14:45 | РТП-23 яч.15
| 9:30 | 15:30 | ВЛ-10кВ ф.23/9 оп.51-59
2016-09-20 | 8:30 | 16:00 | РТП-17 ф.4
| 10:00 | 14:25 | РТП-23 яч.6
| 15:15 | 16:54 | ТП-128
| 10:20 | 12:10 | ТП-70
| 12:30 | 18:50 | КЛ-10кВ ф.20/27-РТП-23/11
| 8:55 | 16:35 | ТП-297
| 9:10 | 16:15 | ТП-611 ф.4
2016-09-21 | 9:08 | 11:19 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр. 116-30-ПП25
| 9:47 | 18:00 | РТП-23 яч.3
| 9:50 | 18:00 | КЛ-10кВ ф.20/40-РТП-23/3
| 9:15 | 14:24 | ТП-399 1сек-10кВ
| 14:41 | 15:38 | КЛ-10кВ ф.РП-1/9
2016-09-22 | 8:50 | 16:00 | ТП-684 ф.5
| 9:10 | 17:14 | РП-6 яч.6
| 8:55 | 14:13 | ТП-92 2сек-10кВ
| 10:20 | 11:04 | ТП-98
2016-09-23 | 8:53 | 13:00 | ТП-631ф.4
| 8:53 | 13:00 | ТП-28 ф.8
| 9:00 | 16:26 | РТП-17 яч.17
| 13:32 | 15:24 | ВЛ-10кВ ф. 32/15
| 9:12 | 16:37 | ТП-105
| 13:31 | 14:06 | ТП-125
| 9:01 | 10:41 | ТП-29 ф.3
| 10:59 | 16:16 | ТП-70
| 10:45 | 13:12 | ТП-365 1сек-10кВ
2016-09-26 | 2310:53 | 18:59 | ВЛ-10кВ ф. 23/9
| 9:05 | 16:03 | РП-1 яч.10
2016-09-28 | 9:40 | 15:32 | РП-6 яч.9
| 14:25 | 14:55 | ТП-365 1сек-10кВ
2016-09-29 | 8:55 | 15:50 | РП-6 яч.7
| 9:01 | 10:07 | ТП-3 2сек-0,4кВ
| 14:10 | 15:04 | ТП-158
| 13:42 | 15:30 | ТП-115
2016-09-29 | 13:20 | 14:00 | ТП-535
| 9:00 | 15:30 | ТП-179
| 9:40 | 15:30 | РП-6 яч.9
| 5:15 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13-РП1/4
2016-09-30 | 15:03 | 16:14 | ВЛ-10кВ ф.27/9
| 9:05 | 16:42 | РП-6 яч.4
| 8:40 | 15:00 | ТП-113

## октябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства
2016-10-03 | 9:22 | 15:25 | ТП-679 ф.5
| 9:23 | 11:23 | ТП-223 1Т
| 13:08 | 13:15 | ВЛ-10кВ ф.97/15
| 9:20 | 16:04 | РТП-23 яч.2
2016-10-04 | 9:28 | 15:02 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/11
| 9:19 | 15:12 | ТП-615 1Т
| 9:10 | 15:30 | РП-1 яч.9
| 14:20 | 18:27 | ВЛ-10кВ ф.РП1/9-РП2/5
2016-10-05 | 8:50 | 16:20 | ТП-679 ф.5
| 9:10 | 15:15 | РТП25яч6
| 9:45 | 15:10 | ТП-69 2Т
| 8:45 | 9:28 | ТП-112
| 8:30 | 16:59 | КЛ-10кВ ф.РТП-19/20-РТП-22/4
2016-10-06 | 9:00 | 14:43 | ВЛ-10кВ ф.200-227
| 9:00 | 14:43 | ТП-227 ф.1
| 13:20 | 16:10 | РП-5 яч.13
| 10:05 | 10:48 | ТП-78
| 9:20 | 18:00 | ТП-205
| 9:00 | 15:00 | РТП-28 яч.8
2016-10-07 | 8:55 | 11:49 | ВЛ-10кВ ф.28/15 в гр. РП-7-ПП-17
| 9:20 | 18:11 | РП-6 яч.13
| 8:34 | 12:03 | ТП-124
| 9:50 | 16:10 | РТП-28 яч.9
| 11:17 | 18:10 | КЛ-10кВ ф. 24/23
| 13:26 | 14:41 | ТП-381
2016-10-10 | 9:53 | 15:42 | ПС Полярная яч.23
| 9:34 | 15:40 | РТП-24 яч.8
2016-10-11 | 10:20 | 18:30 | ВЛ-10 кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
| 13:36 | 15:25 | ВЛ-10кВ ф.22/16
| 9:46 | 15:27 | ПС Полярная 2сек-110кВ
| 9:47 | 15:27 | ПС «Полярная» яч.10
| 9:15 | 16:42 | РТП-19 яч.20
2016-10-12 | 8:21 | 11:06 | ТП-382 ф.2
| 13:12 | 14:31 | ТП-381 ф.1
| 8:33 | 11:40 | ТП-293
| 9:10 | 16:00 | ПС «Полярная» яч.2
| 9:25 | 15:25 | РТП-24 яч.2
| 9:05 | 11:46 | ВЛ-10кВ ф РП-7/13-247
2016-10-13 | 8:45 | 14:58 | ТП-631 ф.5
| 9:00 | 15:00 | ТП-387
| 9:22 | 14:30 | ВЛ-10кВ ф.97/15 в гр.РП2-ПП20-226
| 8:55 | 16:00 | РП-5яч.4
| 9:00 | 14:10 | РП-6 яч.2
| 10:58 | 17:10 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/6-126
2016-10-14 | 9:10 | 15:05 | ТП-395
| 9:45 | 11:24 | РТП-24 яч.13
| 9:10 | 17:40 | РТП-23 яч.16
| 9:05 | 10:10 | ТП-808 ф.14
| 9:05 | 10:10 | ТП-1 ф.27
| 14:13 | 14:44 | ВЛ-10кВ ф.20/35
2016-10-17 | 9:30 | 17:14 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/6-126
| 8:30 | 16:20 | РП-5 яч.16
| 9:00 | 15:00 | РТП-28 яч.2
| 10:36 | 15:10 | РТП-24 яч.5
| 10:10 | 15:00 | ТП-70
2016-10-18 | 10:20 | 12:00 | ТП-10-11 ф.4
| 9:00 | 12:00 | РТП-22 яч.10
| 8:47 | 14:00 | ТП-380
2016-10-19 | 9:10 | 16:02 | РТП-22 яч.7
| 9:12 | 13:52 | ТП-164
| 9:52 | 16:49 | ТП-867
| 14:08 | 15:04 | ВЛ-10кВ ф.23-32 в гр. 23-450-66
| 8:00 | 17:45 | КЛ-10кВ ф.РП-4/13-458
2016-10-20 | 9:28 | 11:25 | РТП-24 яч.11
| 13:27 | 18:04 | КЛ-10кВ ф.397/5
| 9:07 | 17:16 | РТП-28 яч.4
2016-10-21 | 8:30 | 17:10 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
| 9:20 | 11:08 | РТП-24 яч.5
| 13:23 | 16:09 | РП-7 яч.5
| 9:09 | 14:56 | ТП-338
| 9:00 | 13:50 | ВЛ-10кВ ф. 97/15-РП2/17 в гр.ПП-20-226-РП-2/17
| 5:08 | 23:53 | ВЛ-10кВ ф.22/13-РП1/4
2016-10-22 | 8:50 | 21:21 | КЛ-10кВ ф.РТП-19/13-РТП-25/18
2016-10-24 | 10:05 | 15:30 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/13
| 9:10 | 16:05 | РТП-22 яч.12
| 14:45 | 18:44 | КЛ-10кВ ф.853-372
| 14:45 | 18:44 | КЛ-10кВ ф. 853-РП-15/13
| 14:45 | 18:44 | КЛ-10кВ ф.96/20-РП-21/4
2016-10-25 | 10:20 | 15:42 | РТП-24 яч.18
| 9:34 | 15:06 | РТП-22 яч.14
| 10:25 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/8-РП-2/2
| 11:35 | 0:30 | КЛ-10кВ ф.РТП-19/20-РТП-22/4
| 13:27 | 18:04 | КЛ-10кВ ф. 397/5-ПП1
2016-10-26 | 10:00 | 15:44 | РТП-28 яч.5
| 9:25 | 15:58 | РТП-22 яч.11
| 9:30 | 11:00 | КЛ-10кВ ф.157-95
| 13:35 | 14:53 | КЛ-10кВ ф. 95-157
| 9:16 | 15:54 | ТП-343 яч.5
2016-10-27 | 9:50 | 15:40 | РТП-28 яч.6
| 9:22 | 16:18 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/8-РП-2/2
| 9:10 | 10:20 | КЛ-10кВ ф.157-117
| 11:00 | 12:01 | КЛ-10кВ ф. 117-157
| 8:55 | 13:55 | ТП-45а яч.5
| 9:20 | 16:02 | РТП-22 яч.9
2016-10-28 | 9:20 | 16:07 | РТП-22 яч.3
| 10:12 | 15:41 | РТП-28 яч.7
| 9:30 | 16:57 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/8-РП-2/2
| 8:52 | 13:51 | ТП-255 яч.1
2016-10-31 | 9:30 | 14:00 | РП-1 яч.6
| 8:00 | 9:40 | РТП-28 яч.6

## ноябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства
2016-11-01 | 11:00 | 17:55 | ВЛ-10еВ ф.РП-1/8-РП-2/2
| 9:25 | 14:40 | КЛ-10кВ ф.314-361
2016-11-02 | 8:46 | 9:56 | ТП-124 2сек-0,4кВ
| 9:00 | 16:10 | РТП-25 яч.18
| 10:27 | 11:02 | ТП-30 ф.1
| 8:48 | 10:20 | ТП-8 ф.11
2016-11-03 | 14:10 | 16:20 | ТП-433 1сек-0,4кВ
| 9:20 | 14:20 | ТП-219 яч.4
| 9:40 | 11:00 | ВЛ-10кВ ф. 85-70
| 9:00 | 16:00 | РП-3 яч.8
2016-11-07 | 9:50 | 9:45 | КЛ-10кВ ф.РП-2/16-РП-2/18
| 9:50 | 10:10 | КЛ-10кВ ф.96-743
| 9:15 | 15:21 | РП-5 яч.6
2016-11-08 | 9:57 | 15:57 | ВЛ-10кВ ф.121А-737
| 9:35 | 14:47 | ТП-112 1Т
| 10:35 | 14:25 | КЛ-10кВ ф.129-530
| 9:42 | 10:19 | КЛ-10кВ ф.130-365
| 13:42 | 14:51 | КЛ-10кВ ф.ПС 96/5-393
| 9:18 | 18:02 | ВЛ-10кВ ф.РТП-17/4-420
| 9:10 | 16:26 | РП-5 яч.9
| 9:54 | 15:56 | РП-2 яч.5
2016-11-09 | 9:14 | 14:04 | ТП-87 1Т
| 8:53 | 15:26 | РТП-19 яч.16
| 8:40 | 9:09 | ТП-365 1сек-10 кВ
| 13:37 | 16:31 | ТП-95 2Т
| 10:09 | 15:00 | КЛ-10кВ ф.812-797
2016-11-10 | 9:01 | 10:52 | ТП-352 ф.7
| 9:00 | 15:48 | ТП-112 2Т
| 9:45 | 15:15 | РТП-25 яч.11
2016-11-11 | 9:04 | 13:18 | ТП-87 2Т
| 9:45 | 14:17 | РП-1 яч.8
2016-11-14 | 9:30 | 14:35 | РТП-25 яч.12
| 9:56 | 18:07 | РП-2 яч.5
| 15:20 | 15:49 | ТП-87 1сек-0,4кВ
| 9:56 | 18:07 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
2016-11-15 | 9:55 | 14:03 | РТП-25 яч.15
| 9:07 | 17:46 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
2016-11-16 | 9:45 | 13:51 | РТП-25 яч.16
2016-11-17 | 9:35 | 11:43 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/6-126
| 9:24 | 11:31 | РП-1яч.4
| 16:37 | 17:05 | РТП-15 2Т
| 9:09 | 9:37 | ТП-292 1Т
| 10:22 | 11:16 | ТП-177 1Т
| 9:00 | 17:38 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
2016-11-18 | 9:53 | 10:31 | ТП-108 ф.4
| 11:03 | 11:26 | ТП-63 ф.1
| 9:25 | 14:10 | РП-5 яч.8
2016-11-21 | 9:45 | 15:55 | ВЛ-10кВ ф.358-4
| 10:10 | 15:30 | РТП-25 яч.10
| 15:00 | 15:16 | ТП-115 ф.9
| 13:30 | 14:45 | РП-2 яч.5
2016-11-22 | 8:56 | 14:18 | РТП-25 яч.7
| 9:52 | 15:09 | ТП-384
2016-11-23 | 9:13 | 15:00 | РП-5 яч.7
| 9:13 | 15:00 | ТП-250
2016-11-24 | 8:30 | 14:52 | ВЛ-10кВ ф.358-4
| 9:00 | 13:10 | РП-5 яч.10
| 13:30 | 14:00 | ТП-10-7
| 14:10 | 15:00 | ТП-10-10
| 13:30 | 14:20 | ВЛ-10кВ ф.121А-737
| 8:30 | 15:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/8-РП-2/2
| 9:00 | 9:30 | КЛ-10кВ ф.РП-2/2
| 10:02 | 12:00 | ТП-96 яч.2
| 9:50 | 12:00 | ТП-808
| 13:30 | 15:00 | ТП-795 ф.6
2016-11-25 | 9:00 | 14:00 | РТП-22 яч.13
| 14:35 | 16:08 | РП-2 яч.13
| 9:00 | 10:15 | ТП-227 1Т
| 9:56 | 16:00 | ТП-794 1Т
| 9:00 | 9:40 | ТП-377 ф.15
| 14:35 | 24:00 | РП-2 яч.13
2016-11-26 | 0:00 | 0:00 | РП-2 яч.13
2016-11-27 | 0:00 | 0:00 | РП-2 яч.13
2016-11-28 | 12:14 | 16:05 | ВЛ-10кВ ф.28/2
| 9:00 | 10:08 | РТП-27яч.4
| 0:00 | 15:50 | РП-2 яч.13
| 10:40 | 14:00 | КЛ-10кВ ф. 117-157
| 9:15 | 9:48 | ТП-585 ф.4,16
| 10:15 | 13:36 | РП-2 яч.5
| 15:02 | 15:36 | ТП-600
2016-11-29 | 13:41 | 16:05 | ВЛ-10кВ ф.23-341
| 9:48 | 11:30 | РП-4 яч.6
| 9:15 | 9:57 | ТП-157 яч.2
| 10:30 | 10:48 | ТП-95 яч.4
| 9:55 | 14:56 | РП-2 яч.15
| 17:10 | 0:00 | РП-2 яч.15
2006-11-30 | 9:25 | 15:45 | ТП-393
| 13:00 | 15:10 | РП-4 яч.9
| 9:40 | 14:00 | РП-2 яч.8
| 0:00 | 8:40 | РП-2 яч.15
| 14:10 | 0:00 | РП-2 яч.2

## декабрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | с267
2016-12-01 | 9:15 | 14:20 | ТП-360
| 13:00 | 16:05 | РТП-22 яч.8
| 9:15 | 0:00 | РП-2 яч.11
| 9:40 | 11:35 | КЛ-10кВ ф.203-125
| 17:00 | 0:00 | РП-2 яч.2
2016-12-02 | 9:30 | 14:41 | ТП-336
| 13:02 | 14:45 | РТП-22 яч.5
| 0:00 | 17:00 | РП-2 яч.11
| 10:05 | 13:43 | ТП-808
| 16:00 | 16:38 | ТП-253
| 0:00 | 8:03 | РП-2 яч.2
| 17:06 | 21:15 | РП-2 яч.11
2016-12-03 | 9:32 | 14:12 | ВЛ-10кВ ф.22/54-194 до ПП24
| 8:55 | 13:40 | РП-2 яч.10
| 15:00 | 19:00 | РП-2 яч.24
2016-12-05 | 8:34 | 9:40 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 10:05 | 11:05 | ТП-6 1сек-0,4кВ, 1Т
| 13:00 | 17:00 | РТП-24 яч.7
| 17:00 | 20:30 | РП-2 яч.4,14
| 14:12 | 15:08 | ВЛ-10кВ ф.20/35
| 14:00 | 14:20 | ТП-377ф.15
| 10:14 | 15:00 | РП-2 яч.4
| 9:54 | 15:00 | РП-2 яч.14
2016-12-06 | 10:00 | 16:15 | ТП-277
| 13:10 | 15:50 | РП-24 яч.10
| 17:00 | 20:30 | РП-2 яч.7,17
| 9:35 | 14:30 | РП-2 яч.7
| 10:35 | 16:20 | РП2 яч.17
2016-12-07 | 8:58 | 14:17 | ТП-476
| 15:09 | 16:03 | ВЛ-10кВ ф. 23/9
| 13:30 | 14:57 | РТП-20 яч.4
| 17:00 | 21:34 | РП-2 яч.12, 18
| 10:16 | 15:01 | ВЛ-10кВ ф.27/09
2016-12-08 | 9:08 | 14:40 | ТП-327
| 14:21 | 15:20 | РП-20 яч.3
| 17:10 | 0:00 | РП-2 яч.3,22
| 9:00 | 10:30 | ТП-49 ф.17
| 13:37 | 16:20 | ТП-205 ф.5
| 9:35 | 13:48 | ТП-786
| 13:29 | 15:51 | ВЛ-10кВ ф.23-341
2016-12-09 | 9:01 | 13:00 | ТП-474
| 8:36 | 16:05 | РП-1 яч.7
| 0:00 | 12:00 | РП-2 яч.3,22
| 10:00 | 12:00 | ТП-541 ф.1,2,3
2016-12-12 | 9:36 | 10:59 | ТП-615 ф.5
| 13:35 | 17:00 | ТП-658 ф.1,3
| 10:30 | 13:56 | ТП-115 1Т
| 14:28 | 15:18 | ТП-16 2Т
| 9:25 | 16:01 | РП-2 яч.6
| 13:30 | 15:19 | ТП-128 1сек-0,4кВ
| 10:30 | 11:45 | ТП-115 1сек-0,4кВ
2016-12-13 | 9:27 | 13:00 | ТП-791 ф.1,4
| 14:21 | 15:16 | ТП-686 ф.4
| 13:38 | 14:04 | ТП-201 1Т
| 9:18 | 13:05 | РП-2 яч.20
| 9:35 | 10:01 | РТП-15 2Т
| 13:10 | 14:13 | ТП-63 ф.1
2016-12-14 | 13:02 | 16:58 | ТП-30 ф.2
| 9:08 | 16:32 | ТП-203
| 9:03 | 16:00 | РТП-28 яч.2
2016-12-15 | 8:05 | 10:00 | ТП-271 ф.4
| 14:30 | 15:05 | ТП-432 ф.4
| 13:00 | 15:00 | ВЛ-10кВ ф.96/18
| 9:00 | 15:15 | ТП-245
| 14:05 | 15:00 | ТП-432 ф.4
| 9:10 | 13:10 | РП-7 яч.12
| 13:40 | 15:30 | РП-7 яч.15
2016-12-16 | 13:00 | 17:00 | ТП-115 2Т
| 9:25 | 10:30 | ТП-456
| 9:05 | 15:30 | РП-1 яч.7
| 13:30 | 15:30 | РП-1 яч.2
2016-12-17 | 8:48 | 15:42 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/8-РП-2/2
2016-12-19 | 9:09 | 9:36 | ТП-374 1Т
| 13:46 | 14:20 | ТП-794 2Т
| 9:15 | 13:21 | РТП-17 яч.5
| 13:21 | 14:30 | РТП-17 яч.1
| 10:16 | 17:38 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/8-РП-2/2
| 14:24 | 14:40 | ТП-134 ф.10
2016-12-20 | 8:54 | 10:08 | ТП-29 ф.4
| 9:10 | 15:45 | ТП-480
| 9:29 | 13:01 | РП-3 яч.14
| 13:01 | 15:22 | РП-3 яч.15
2016-12-21 | 9:14 | 9:46 | ТП-95 1Т
| 9:47 | 11:35 | ТП-309 2Т
| 9:31 | 13:36 | РП-2 яч.20
2016-12-22 | 8:45 | 10:20 | РП-5 яч.15
| 8:20 | 14:52 | ТП-129 1Т
2016-12-23 | 9:45 | 10:20 | ТП-458 2Т
| 9:35 | 13:00 | РП-6 яч.12
| 13:00 | 15:30 | РП-6 яч.15
| 13:05 | 13:40 | РТП-20 2Т
2016-12-26 | 9:30 | 11:00 | ТП-427 2Т
| 13:22 | 15:05 | ТП-695 1Т
| 13:20 | 13:40 | ТП-160 2Т
| 9:10 | 11:01 | РТП-15 яч.2
| 3:10 | 16:20 | РТП-15 яч.7
| 9:24 | 12:00 | ТП-64 ф.3
| 13:30 | 15:20 | ТП-21 ф.1
2016-12-27 | 9:09 | 11:03 | ТП-221
| 9:37 | 14:51 | ТП-14ф.2
| 9:09 | 11:03 | ТП-221
| 8:56 | 13:06 | РТП-19 яч.5
| 13:06 | 14:54 | РТП-19 яч.2
| 8:47 | 10:08 | ТП-23 ф.4
| 10:26 | 15:06 | ТП-129 2Т
2016-12-28 | 9:59 | 11:04 | РТП-21 1Т, 1сек-0,4кВ
| 8:57 | 13:05 | РП-10 яч.17
| 13:05 | 14:59 | РП-10 яч.14
2016-12-29 | 8:41 | 13:00 | РТП23яч7
| 13:00 | 15:08 | РТП23яч10
| 9:12 | 10:40 | ТП-136
| 15:00 | 15:48 | ТП-32 1Т
2016-12-30 | 9:28 | 10:43 | РТП-21яч.8
| 13:35 | 14:35 | РП-5 яч.12
| 14:22 | 15:48 | ВЛ-10кВ ф. 20/35
| 10:10 | 11:00 | ТП-360 ф.3,19