## январь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
09.01.13 | 8:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф. РП1/4
10.01.13 | 8:00-17:00 | ТП-329 2Т
| 8-17 | ТП-56 ф.1
| 8-17 | ТП-484 ф.1
| 10:00-12:00 | ТП-154 ф.11
| 13:00-17:00 | ТП-101 ф.1,3
11.01.13 | 13:00-17:00 | ТП-28
| 8:00-17:00 | ТП-56 ф.2,3
| 8-17 | ТП-97 ф.13
| 9:00-12:00 | ТП-412 2Т
14.01.13 | 8:00-17:00 | ТП-427
| 8-17 | ТП-119 ф.4
| 8-17 | ТП-475 ф.4
| 8-17 | ТП-448
| 14:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.28/15
15.01.13 | 8:00-17:00 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ТП-485 ф.2,4
| 10:00-13:00 | ВЛ-10кВ ф.27/09
| 8:00-12:00 | ТП-102 2Т
| 13:00-17:00 | ТП-280 2Т
| 15:00-17:00 | ТП-167
16.01.13 | 8:00-19:00 | ТП-212 ф.14
| 8:00-17:00 | ТП-56 ф.1,2
| 8:00-12:00 | ТП-198 1Т
| 13:00-17:00 | ТП-6 2Т
| 15:00-17:00 | ТП-704
17.01.13 | 8:00-17:00 | ТП-484 ф.1,3
| 8-17 | ТП-342 ф.6,16
| 9:00-17:00 | РТП-17 2сек 10кВ
| 8:00-12:00 | ТП-544 1Т
| 9:00-13:00 | ТП-360 ф.2,12
| 13:00-17:00 | ТП-29 1Т
| 13-17 | ТП-21
18.01.13 | 8:00-17:00 | ТП-484 ф.4
| 8-17 | ТП-66 ф.2
| 8-17 | ТП-448 ф.12
| 8-17 | РТП-15 ф11
| 9:00-17:00 | ТП-212 1сек- 0,4кВ
| 13:00-17:00 | РТП-17 яч.6
21.01.13 | 8:00-17:00 | ТП-66 ф.2,8
| 8-17 | ТП-212 ф.19
| 14:00-17:00 | ТП-427 1сек-0,4кВ
| 8:00-12:00 | ТП-421 2сек-0,4кВ
| 13:00-15:00 | ТП-43
| 15:00-17:00 | ТП-212 ф.7
22.01.13 | 8:00-17:00 | ТП-484 ф.3
| 8-17 | ТП-119 ф.3
| 8-17 | ТП-540 ф.2
| 9:00-17:00 | ТП-98 1Т
| 13:00-17:00 | ТП-183
23.01.13 | 8:00-17:00 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ТП-56 ф.4
| 9:00-17:00 | ТП-98 1Т
24.01.13 | 9:00-17:00 | ТП-98 1сек-0,4кВ
| 8:00-17:00 | ТП-352 ф.4
| 8-17 | ТП-391 ф.14
25.01.13 | 8:00-17:00 | ТП-18 ф.1,3
| 8-17 | ТП-540 ф.2
28.01.13 | 9:00-17:00 | ТП-98
| 8:00-17:00 | ТП-18 ф.4
| 8-17 | ТП-702 ф.3
| 8-17 | ТП-18 ф.4
| 9:00-12:00 | ТП-498
| 13:00-17:00 | ТП-98
29.01.13 | 8:00-17:00 | ТП-702 ф.8, 11
| 10:00-14:00 | ВЛ-10кВ ф. 23/10-РП2/11
| 13:00-15:00 | ТП-45а 2Т
| 15:0-17:00 | ТП-16 2Т
30.01.13 | 8:00-17:00 | ТП-352 ф.4
| 8-17 | ТП-391 ф.14
31.01.13 | 8:00-17:00 | ТП-484 ф.4
| 8-17 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ТП-205 2сек-0,4, 2Т

## февраль
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
04.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-702 ф.8,11
| 8-17 | ПС «Полярная», яч.16
05.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-292 ф.18
| 8-17 | ТП-111 ф.4
| 8-17 | РП-10 яч.4
06.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-119 ф.4
| 8-17 | ТП-484 ф.1
| 8-17 | ТП-769
| 8-17 | РП-5 яч.2
| 8-17 | ПС «Полярная», яч.20
| 13:00-17:00 | ТП-710
07.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-391 ф.14
| 8-17 | ПС «Полярная», яч.8
| 8-17 | РТП-21 яч.6
| 13:00-17:00 | ПС «Полярная», яч.20
08.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-18 ф.3
| 8-17 | ТП-292 ф.18
| 8-17 | ПС «Полярная», яч.29
| 8-17 | РТП-19 2сек-10кВ
| 13:00-17:00 | РТП-19 яч.2
11.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-23 ф.10
| 8-17 | ТП-63 ф.2
| 8-17 | ТП-329 2Т
| 8-17 | РТП-17 яч.21
| 13:00-17:00 | ТП-40 ф.1,3
12.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ТП-409 ф.1
| 8-17 | ТП-329 2Т
| 8-17 | ТП-445
| 8-17 | РТП-17 яч.21
| 8-17 | ТП-115 ф.16,18
| 8-17 | ТП-489 ф.4,16
| 8-17 | ТП-95 яч.5
| 13:00-17:00 | ТП-12 ф.4
13.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-63 ф.2
| 8-17 | ТП-329 2Т
| 8-17 | ТП-729
| 8-17 | РТП-17 яч.10
| 8-17 | РТП-19 ф.11, 20
| 10:00-12:00 | ТП-223 ф.4
| 13:00-17:00 | ТП-483 ф.4
| 13:00-17:00 | ТП-469 ф.6
14.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ТП-409 ф.1
| 8-17 | ТП-329 2Т
| 8-17 | ТП-764
| 8-17 | РП-3 яч.2
| 8-17 | ТП-395 ф.4,12
| 8-17 | ТП-512 ф.6,17
| 13:00-17:00 | ТП-43
| 13-17 | ТП-483 ф.6,12
15.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-329 2Т
| 8-17 | ТП-763
| 8-17 | РП-5 яч.5
| 8-17 | ТП-395 ф.3,14
| 14:00-15:00 | ТП-357
| 13:00-17:00 | ТП-686 ф.4
| 13-17 | ТП-56 ф.1
18.02.13 | 08:00-17:00 | РТП-17 яч.10
| 8-17 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ТП-13 ф.4
19.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-421
| 8-17 | РТП-17 яч.10
| 8-17 | ТП-474 ф.1
| 8-17 | ТП-391 ф.14
| 8-17 | ТП-475 ф.4
| 10:00-11:00 | ТП-391
20.02.13 | 08:00-17:00 | РТП-17 яч.10
| 8-17 | ТП-474 ф.4,12
| 8-17 | ТП-464
| 8-17 | ТП-320
21.02.13 | 08:00-17:00 | РП-10 яч.7
| 8-17 | ТП-474 ф.20
| 8-17 | ТП-466
| 8-17 | ТП-409 ф.1
| 8-17 | ТП-475 ф.4
22.02.13 | 08:00-17:00 | РП-5 яч.3
| 8-17 | ТП-1 ф.23
| 8-17 | ТП-468
| 8-17 | ТП-23 ф.10
| 8-17 | ТП-63 ф.2
25.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-475 ф.4
| 8-17 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.7
| 9:00-10:30 | ТП-115 ф.9
| 10:00-11:30 | ТП-77 ф.15
| 13:30-15:00 | ТП-271 ф.4
| 15:00-16:30 | ТП-116 ф.9
| 8:00-12:00 | ТП-433 ф.9
26.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-23 ф.10
| 8-17 | ТП-475 ф.1
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.26
| 8-17 | ТП-422
| 8:00-12:00 | ТП-19 ф.4
| 8-12 | ТП-446 ф.1
| 13:00-17:00 | ТП-456 ф.3
| 9:00-11:00 | ТП-115 ф.8
27.02.13 | 08:00-17:00 | ТП-475 ф.4
| 8-17 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.19
| 8-17 | ТП-742
| 8-17 | ТП-56
| 8-17 | ТП-159 ф.5
| 09:00-12:00 | ТП-469 ф.4
| 9-12 | ТП-710 ф.3
| 08:00-12:00 | ТП-658 ф.2
| 8-12 | ТП-49 ф.17
28.02.13 | 08:00-17:00 | РТП-15яч.1
| 8-17 | РП-10 яч.5
| 8-17 | ТП-364
| 8-17 | ТП-409 ф.1
| 8-17 | ТП-63 ф.2
| 08:00-12:00 | ТП-764 ф.3
| 8-12 | ВЛ-10кВ ф. 96/13-РП21/3
| 13:00-17:00 | ТП-591 ф.2
| 13-17 | ТП-56 ф.1

## март
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
01.03.13 | 10:00-17:00 | ВЛ-10 кВ ф.28/15
| 8:00-17:00 | ТП-543
| 8-17 | ТП-475 ф.1,2
| 8-17 | ТП-292 ф.18
04.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-475 ф.4
| 8-17 | ТП-56 ф.1,2
| 8-17 | КЛ-10кВ ф. 179-105
| 8-17 | РТП-20 яч.8
| 8-17 | РТП-17 1Т
| 14:00-15:00 | РТП-19 1Т
| 13:00-17:00 | ТП-70 1Т
| 8:00-12:00 | ТП-117
| 8-12 | ТП-104
05.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-475 ф. 1,2
| 8-17 | ТП-23 ф.10
| 8-17 | ТП-56 ф.4
| 8-17 | РТП-20 яч.9
| 8-17 | РТП-17 1Т
| 8-17 | РП-2 яч.5
| 8-17 | ТП-365 ф.6,18
| 8:00-12:00 | ТП-130
| 8-12 | ТП-77 2Т
| 8-12 | ТП-695
| 13:00-17:00 | ТП-126 ф.13
| 13-17 | ТП-78 2Т
| 13-17 | ТП-400
| 10:30-11:30 | РТП-19 2Т
06.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-475 ф.1,2
| 8-17 | ТП-22 ф.3
| 8-17 | ТП-113 ф.4,11
| 8-17 | ТП-15а
| 8-17 | РТП-20 яч.2
| 8-17 | ТП-5 1Т
| 13:00-17:00 | ТП-9а
| 13-17 | ТП-15а
| 14:00-17:00 | ТП-311 ф.7,21
| 8:00-12:00 | ТП-476
07.03.13 | 8:00-12:00 | ТП-93 ф.4
| 8-12 | ТП-102 ф.9
| 8:00-17:00 | РП-3 яч.3
| 8-17 | ТП-5 1Т
| 8-17 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | РТП-19 яч.2
| 13:00-17:00 | ТП-79 ф.3
| 13:00-15:00 | ТП-98 ф.8
11.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-159
| 8-17 | ТП-63 ф.2
| 8-17 | ТП-56 ф.4
| 8-17 | ПС Полярная яч.9
| 13:00-15:00 | ТП-208 1сек-0,4кВ
| 8:00-12:00 | ТП-615 1Т
12.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-5 2Т
| 8-17 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ТП-62 ф.4
| 8-17 | ТП-292 ф.18
| 8-17 | ТП-279
| 8-17 | ПС Полярная яч.28
| 8:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.77-279
| 8-12 | ТП-272 ф.8
| 15:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф. 51-278 в гр. ПП19-ТП-45а
13.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-5 2Т
| 8-17 | ТП-63 ф.2
| 8-17 | ТП-475 ф.4
| 8-17 | ТП-56 ф. 1,2
| 8-17 | ПС Полярная яч.6
| 8-17 | ТП-98 2 сек-0,4кВ
| 8-17 | ТП-66 1Т
| 8-17 | ТП-320 ф2,8
| 8:00-12:00 | ТП-696 ф.2
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.32/15
| 8:00-15:00 | ТП-220 ф.4
14.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-66 1Т
| 8-17 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ТП-62 ф.4
| 8-17 | ТП-475 ф.1,2
| 8-17 | ПС Полярная яч.27
| 8-17 | ТП-262
| 13:00-15:00 | ТП-16 ф.7
| 8:00-12:00 | ТП-22 ф.2
15.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-66 1Т
| 8-17 | ТП-63 ф.2
| 8-17 | ТП-292 ф.18
| 8-17 | ТП-409 ф.1
| 8-17 | РП-3 яч.3
| 8-17 | ТП-18
| 8-17 | ТП-5 2Т
| 13:00-17:00 | ТП-311 2сек-0,4кВ
| 14:00-16:00 | ТП-102 1сек-0,4кВ
18.03.13 | 10:00-12:00 | ТП-615 ф.4,6
| 8:00-12:00 | ТП-357 2Т
| 8-12 | ТП-336 1Т
| 8-12 | ТП-679 ф.2
| 13:00-17:00 | ТП-506 ф.1
| 8:00-17:00 | ТП-87 2Т
| 8-17 | РП-3 яч.17
| 8-17 | ТП-154 1Т
| 8-17 | ТП-409 ф.1
| 8-17 | ТП-62 ф.4
| 8-17 | ТП-23 ф.10
19.03.13 | 13:00-17:00 | ТП-599 ф.1,2
| 8:00-12:00 | ТП- 464 ф.3
| 8-12 | ТП-29 ф.2
| 8:00-17:00 | ТП-87 2Т
| 8-17 | РП-3 яч.18
| 8-17 | ТП-154 2Т
| 8-17 | ТП-252
| 8-17 | ТП-63 ф.1,2
| 8-17 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ТП-292 ф.18
20.03.13 | 8:00-12:00 | ТП-396 ф.2
| 8-12 | РТП-20 ф.4
| 9:00-13:00 | ТП-585
| 8:00-17:00 | ТП-87 1Т
| 8-17 | РП-10 яч.8
| 8-17 | ТП-409 ф.1
| 8-17 | ТП-62 ф.4
| 8-17 | ТП-23 ф.10
| 8-17 | ТП-331 1Т
21.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-87 1Т
| 8-17 | РП-10 яч.13
| 8-17 | ТП-469
| 8-17 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ТП-475 ф.1,2
| 8-17 | ТП-63 ф.2
| 8-17 | ТП-331 1Т
| 13:00-17:00 | ТП-696 2Т
22.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-156
| 8-17 | РП-3 яч.10
| 8-17 | ТП-430
| 8-17 | ТП-62 ф.3,4
| 8-17 | ТП-23 ф.10
| 8-17 | ТП-409 ф.1
25.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-66 2Т
| 8-17 | ТП-687 1Т
| 8-17 | ТП-591 1Т
| 8-17 | ТП-79 ф.2
| 8-17 | ТП-409 ф.1
| 8-17 | ТП-62 ф.4
| 8-17 | РП-2 яч.3
| 13:00-17:00 | РП-2 яч.14
| 13-17 | ВЛ-10кВ ф.23/9
26.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-66 2Т
| 8-17 | ТП-23 ф.10
| 8-17 | ТП-292 ф.18
| 8-17 | ТП-475 ф.4
| 8-17 | ТП-13
| 8-17 | ТП-541
| 8-17 | РП-2 яч.4
| 8-17 | ТП-129 яч.2
| 8:00-12:00 | ТП-108 ф.4
| 13:00-17:00 | РТП-20 ф.3
27.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-475 ф.1,2
| 8-17 | ТП-409 ф.1
| 8-17 | ТП-62 ф.4
| 8-17 | ТП-600
| 8-17 | ТП-730
| 8-17 | РП-2 яч.7
| 8-17 | ТП-40 ф.1
| 13:00-17:00 | ТП-500 ф.2
28.03.13 | 8:00-17:00 | ТП-11
| 8-17 | ТП-157
| 8-17 | РП-6 яч.6
| 8-17 | ТП-124 1сек-0,4кВ
| 13:00-17:00 | ТП-475 ф.4
ТП-23 ф.10
ТП-292 ф.18
| 13-17 | ТП-29 ф.2
| 8:00-12:00 | РТП-20 ф.6
| 10:00-12:00 | РТП-17 1сек-10кВ
2013-03-29 | 8:00-17:00 | ТП-113
| 8-17 | ТП-621 ф.10,12
| 8-17 | РП-2 яч.5
| 8-17 | РП-6 яч.11
| 8-17 | ТП-62 ф.4
ТП-475 ф.1,2
ТП-29 ф.1
| 8-17 | ТП-272 ф.8
| 8-17 | ВЛ-10кВ РП13/9-287
| 13:00-17:00 | ТП-90 ф.5
| 13-17 | ТП-7 | 384 — апрель
| 13-17 | ТП-357

## апрель
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2013-04-01 | 8:00-17:00 | ТП-62ф.4
| 8-17 | ТП-475 ф.4
| 8-17 | ТП-292 ф.18
| 8-17 | ТП-29 ф.3
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.11
| 8-17 | ТП-457
| 8-17 | ТП-9а 1сек-10кВ, 1Т
2013-04-02 | 8:00-17:00 | ТП-29 ф.4
| 8-17 | ТП-272 ф.8
| 8-17 | ТП-702 ф.3
| 8-17 | ТП-11
| 8-17 | ТП-232
| 8-17 | РП-10 яч.9
| 8:00-12:00 | ТП-72 ф.3,9
2013-04-03 | 8:00-17:00 | ТП-475 ф.4
| 8-17 | ТП-29 ф.1
| 8-17 | ТП-702 ф.8,11
| 8-17 | ТП-432
| 8-17 | ТП-440
| 13:30-15:00 | ТП-261 2сек-0,4кВ
| 13:30-14:30 | ТП-101 ф.1
2013-04-04 | 8:00-17:00 | ТП-517
| 8-17 | ТП-532
| 8-17 | РП-10 яч. 15
| 8-17 | ТП-62 ф.4
| 8-17 | ТП-29 ф.2,4
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.77-279
| 8-17 | ТП-338 ф.2,7
2013-04-05 | 8:00-17:00 | ТП-592
| 8-17 | ТП-591
| 8-17 | РП-3 яч.13
| 8-17 | РП-2 яч.12
| 8-17 | ТП-475 ф.1,2
| 8-17 | ТП-29 ф.1,3
| 8-17 | ТП-702 ф.3
| 8-17 | ТП-357 ф.7,19
| 8-17 | ТП-475
| 8-17 | ТП-87 2Т
| 13:00-17:00 | ТП-172 2Т
2013-04-08 | 8:00-17:00 | ТП-14
| 8-17 | ТП-154
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-154-43
| 8-17 | ТП-272 ф.8
| 8-17 | ТП-702 ф.8
| 8-17 | ТП-489 ф.8,15
2013-04-09 | 8:00-17:00 | ТП-475 ф.1,2,4
| 8-17 | ТП-702 ф.11
| 8-17 | РП-2 яч.18
| 8-14 | ТП-475
2013-04-10 | 8:00-17:00 | ТП-29 ф.2,4
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.77-279
| 8-17 | ТП-272 ф.8
| 8-17 | ТП-702 ф.3
| 8-17 | ТП-223
| 8-17 | ТП-517
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.5
| 8-17 | ТП-71 1Т
2013-04-11 | 8:00-17:00 | ТП-62 ф.4
| 8-17 | ТП-475 ф.1,2
| 8-17 | ТП-29 ф.1,3
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.1
| 8-17 | ТП-217 яч.2
| 8-17 | ТП-564 ф.4
| 13:00-17:00 | ТП-498
| 13-17 | ТП-172 2сек-0,4кВ
| 8:00-12:00 | ТП-564
| 8-12 | ВЛ-10кВ ф.РП7/6-126
2013-04-12 | 8:00-17:00 | ТП-113
| 8-17 | ТП-475 ф.4
| 8-17 | ТП-702 ф.11
| 8-17 | ТП-212 ф.14
| 8-17 | ТП-272
| 8-17 | РП-3 яч.20
| 8:00-12:00 | ТП-245 ф.9
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.32/15
2013-04-15 | 8:00-17:00 | ТП-475 ф.1,2
| 8-17 | ТП-212 ф.14
| 8-17 | ТП-702 ф.3
| 8-17 | ТП-60
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РП17/4-486
| 8-17 | ТП-121А 1Т
| 8-17 | ТП-160 2Т
| 8-17 | РП3 яч.8
2013-04-16 | 8:00-17:00 | ТП-475 ф.4
| 8-17 | ТП-702 ф.8
| 8-17 | ТП-29 ф.2,4
| 8-17 | ПС «Полярная» 1Т
| 8-17 | РП3 яч.22
| 13:00-17:00 | ТП-353
2013-04-17 | 8:00-17:00 | ТП-29 ф.1,3
| 8-17 | ТП-212 ф.14
| 8-17 | ТП-591 ф.2
| 8-17 | ПС «Полярная» 1Т
| 8-17 | ТП-272 ф.8
| 8-17 | РТП-20 яч.22
| 8:00-19:00 | ТП-29 ф.1,3
| 8-19 | ТП-212 ф.14
| 13:00-17:00 | ТП-175 яч.2
| 13-17 | ТП-108 ф.2
2013-04-18 | 8:00-19:00 | ТП-475 ф.4
| 8-19 | ТП-702 ф.3
| 8:00-17:00 | РП-4 яч.5
| 8-17 | ТП-389 ф.7
2013-04-19 | 8:00-17:00 | ТП-110 ф.2
| 8-17 | ПС «Полярная» 1Т
| 8-17 | ТП-454 ф.3
| 8-17 | ТП-272 ф.8
| 8-17 | РП-4 яч.10
| 8:00-19:00 | ТП-212 ф.14
| 8-19 | ТП-29 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ я.РП-2/12-153
| 8:00-12:00 | ТП-524
2013-04-22 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» 1Т
| 8-17 | ТП-111 ф.4
| 8-17 | ТП-272 ф.8
| 8-17 | РП-3 яч.9
| 8:00-19:00 | ТП-475 ф.4
| 8-19 | ТП-29 ф.2,4
| 17-22 | РТП-17 яч.1
| 17-22 | РП-10 яч.14
2013-04-23 | 8:00-17:00 | ТП-35 ф.3
| 8-17 | ПС «Полярная» 1Т
| 8-17 | ТП-108 ф.2
| 8-17 | РП-3 яч.4
| 8:00-19:00 | ТП-29 ф.1,3
| 8-19 | ТП-212 ф.14
| 8-19 | ТП-702 ф.8,11
| 17-22 | РТП-17 яч.1
| 17-22 | РП-10 яч.14
2013-04-24 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» 1Т
| 8-17 | ТП-272 ф.8
| 8-17 | РТП-22 ф.6
| 8-17 | ТП-60
| 8-17 | РП-3 яч.7
| 8-12 | ТП-704 ф.3
| 8:00-19:00 | ТП-702 ф.3
| 8-19 | ТП-29 ф.2
| 17-22 | РТП-17 яч.5
| 17-22 | РП-10 яч.17
2013-04-25 | 8:00-17:00 | ТП-382 ф.2
| 8-17 | ПС «Полярная» 1Т
| 8-17 | ТП-111
| 8-17 | ТП-205 ф.5
| 8-17 | РП-3 яч.11
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.94-364
| 8:00-19:00 | ТП-475 ф.4
| 8-19 | ТП-702 ф.8,11
| 8-19 | ТП-29 ф.4
| 17-22 | РТП-17 яч.5
| 17-22 | РП-10 яч.17
2013-04-26 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» 1Т
| 8-17 | РП-3 яч.19
| 8-17 | ТП-111
| 8-17 | ТП-702 ф.3
| 8:00-19:00 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-29 ф.1
2013-04-27 | 10-12 | КЛ-10кВ ф.20/18
2013-04-29 | 8:00-17:00 | ТП-115 ф.9
| 8-17 | ПС «Полярная» 1Т
| 8-17 | ТП-51
| 8-17 | ТП-544
| 8-17 | РТП-21 яч.3
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.13
| 8-17 | ТП-119 ф.1
| 8-17 | ТП-391 ф.16
| 9-17 | РТП-27 яч.11
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153
| 8-19 | ТП-702 ф.3
| 17-22 | РТП-20 яч.3
| 17-22 | РТП-15 яч.2
2013-04-30 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» 1Т
| 8-17 | ТП-119 ф.3
| 8-17 | ТП-119 ф.3
| 8:00-19:00 | ТП-391 ф.14
| 8-19 | ТП-56 ф.1,2

## май
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
06.05.13 | 8:00-19:00 | ТП-29 ф.1
| 8-19 | ТП-119 ф.1
| 8-19 | ТП-702 ф.11
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч. 17
| 8-17 | РТП-19 яч.3
| 8-17 | ТП-391 ф.16
| 8-17 | ТП-177
| 17:00-22:00 | РТП-15 яч.7
| 17-22 | РТП-20 яч.22
07.05.13 | 8:00-19:00 | РТП-15
| 8-19 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-29 ф.2,4
| 8-19 | ТП-272 ф.3
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная, яч.32
| 8-17 | РТП-19 яч.4
| 8-17 | ТП-702 ф.3
| 8-17 | ПС «Элеваторная» яч.22
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/4-244
| 17:00-22:00 | РТП-15 яч.7
| 17-22 | РТП-20 яч.22
| 13:00-17:00 | ТП-272
| 13-17 | ТП-615 ф.4
| 13-17 | ТП-434 ф.1
08.05.13 | 8:00-19:00 | ТП-119 ф.4
| 8-19 | ТП-29 ф.3
| 8-19 | ТП-56 ф.1,2
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.4
| 8-17 | РТП-15 яч.13
| 8:00-12:00 | ТП-130 1сек-0,4кВ
| 8-12 | ТП-56 ф.1,2
| 8-12 | ТП-469 ф.2,5
| 10:00-12:00 | ТП-543
| 13:00-17:00 | ТП-176
13.05.13 | 8:00-17:00 | ТП-119 ф.1
| 8-17 | ТП-702 ф.3
| 8-17 | ТП-22 ф.2
| 8-17 | ПС «Полярная» 2Т
| 8-17 | ТП-121Б
| 8-17 | РП-10 яч.16
| 17:00-22:00 | РТП-20 яч.23
| 17-22 | РП-3 яч.15
| 8:00-12:00 | ТП-631 ф.2
| 15:00-17:00 | ТП-60
| 8:00-19:00 | ТП-29 ф.1
| 8-19 | ТП-391 ф.14
14.05.13 | 8:00-19:00 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-29 ф.2,4
| 17:00-22:00 | РТП-20 яч.23
| 17-22 | РП-3 яч.15
| 8:00-17:00 | ТП-391 ф.16
| 8-17 | ПС «Полярная» 2Т
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.25
15.05.13 | 8:00-19:00 | ТП-119 ф.4
| 8-19 | ТП-29 ф.3
| 8-19 | ТП-391 ф.14
| 8-19 | ТП-56 ф.1,2
| 8-19 | ТП-5
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» 2Т
| 8-17 | РП-2 яч.10
| 17:00-22:00 | РТП-20 яч.4
| 17-22 | РП-3 яч.14
| 8:00-15:00 | ТП-8 ф.11
| 8:00-10:00 | ПС «Калининская» яч.35
16.05.13 | 8:00-17:00 | ТП-62 ф.3
| 8-17 | ПС «Полярная» 2Т
| 8-17 | РП-2 яч.15
| 8-17 | ТП-29 ф.2
| 17:00-22:00 | РТП-20 яч.4
| 17-22 | РП-3 яч.14
| 14:00-16:00 | ТП-365 ф.14
| 8:00-12:00 | ТП-7
| 8:00-19:00 | ТП-119 ф.1
| 8-19 | ТП-391 ф.16
| 8-19 | ТП-702 ф.3
| 8-19 | РТП-15
17.05.13 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» 2Т
| 8-17 | РП-2 яч.17
| 8-17 | ТП-227 ф.1
| 8-17 | ТП-434
| 8-17 | ТП-429
| 8-17 | ВЛ-10 кВ ф. 51-278 в гр. 90-354-689
| 8:00-19:00 | ТП-29 ф.1,3
| 8-19 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-56 ф.4
| 8-19 | ТП-391 ф.14
| 8-19 | ТП-511 ф.4
| 8-19 | ТП-5
19.05.13 | 8:00-19:00 | ТП-5
20.05.13 | 8:00-12:00 | ТП-208
| 13:00-17:00 | ТП-221
| 8:00-19:00 | РТП-15
| 8-19 | ТП-391 ф.14
| 8-19 | ТП-29 ф.2,4
| 8-19 | ТП-119 ф.4
| 8-19 | ТП-56 ф.1,2
| 8:00-17:00 | ТП-7 ф.1
| 8-17 | ПС «Полярная» 2сек-110кВ
| 8-17 | РП-2 яч.13
| 17:00-22:00 | РТП-17 яч.10
| 17-22 | РП-5 яч.12
21.05.13 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» 2сек-110кВ
| 8-17 | ТП-6 ф.2
| 8-17 | РП-2 яч.8
| 8-17 | КЛ-10кВ ф. РТП-17/19-627
| 8:00-19:00 | ТП-119 ф.1
| 8-19 | ТП-391 ф.16
| 8-19 | ТП-56 ф.4
| 8-19 | РТП-17
| 17:00-22:00 | РТП-17 яч.10
| 17-22 | РП-5 яч.12
| 8:00-12:00 | ТП-12
22.05.13 | 8:00-12:00 | ТП-23 ф.10
| 8:00-19:00 | ТП-391 ф.14
| 8-19 | ТП-56 ф.1,2
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» 2сек-110кВ
| 8-17 | РП-7 яч.3
| 17:00-22:00 | РТП-17 яч.21
| 17-22 | РП-5 яч.15
| 15:00-17:00 | ТП-411 1сек-0,4кВ
23.05.13 | 8:00-17:00 | ТП-292 ф.8
| 8-17 | ПС «Полярная» 2сек-110кВ
| 8-17 | РТП-21 яч.3
| 8-17 | ВЛ-10 кВ ф.200-227
| 8-17 | ТП-227 ф.1
| 8-17 | ТП-16
| 17:00-22:00 | РТП-17 яч.21
| 17-22 | РП-5 яч.15
| 8:00-19:00 | ТП-29 ф.2,3
| 8-19 | ТП-119 ф.1
| 8-19 | ТП-391 ф.16
| 8-19 | ТП-56 ф.4
| 8:00-12:00 | РТП-27 яч.11
| 14:00-16:00 | ТП-155
24.05.13 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» 2сек-110кВ
| 8-17 | РТП-20 яч.2
| 8-17 | ТП-389
| 8:00-19:00 | ТП-29 ф.1
| 8-19 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-56 ф.1,2
| 8-19 | ТП-391 ф.14
| 8-19 | РТП-17
| 8-18 | ПС «Калининская» яч.36
27.05.13 | 8:00-19:00 | ТП-119 ф.1
| 8-19 | ТП-391 ф.16
| 8-19 | ТП-56 ф.4
| 8-19 | ТП-29 ф.2,4
| 8:00-12:00 | ТП-198
| 13:00-17:00 | ТП-259
| 8:00-17:00 | ТП-13 ф.1
| 8-17 | ПС «Калининская» яч.35
| 8-17 | РТП-21 яч.2
28.05.13 | 8:00-19:00 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-56 ф.1,2
| 8-19 | ТП-391 ф.14
| 8-19 | ТП-29 ф.1,3
| 8:00-17:00 | ТП-16
| 8-17 | РП-3 яч.16
| 8:00-12:00 | ТП-378
| 13:00-17:00 | ТП-646
| 9:00-15:00 | ТП-69 ф. 2,5
29.05.13 | 8:00-12:00 | ТП-293
| 13:00-17:00 | ТП-433
| 8:00-17:00 | ТП-23 ф.12
| 8-17 | РТП-17 яч.9
| 8-17 | ТП-499
| 9:00-15:00 | ТП-338 ф.3,12
| 8:00-19:00 | РТП-17
| 8-19 | ТП-29 ф.2,4
| 8-19 | ТП-119 ф.1
| 8-19 | ТП-391 ф.16
| 8-19 | ТП-56 ф.4
| 8:00-24:00 | КЛ-10кВ 20/8-РТП15/5, 20/9-РТП15/8
30.05.13 | 8:00-12:00 | ТП-202
| 13:00-17:00 | ТП-427
| 8:00-17:00 | ТП-226 ф.1
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153
| 8-17 | ТП-245
| 8-17 | ТП-63
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.2
| 8:00-19:00 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-56 ф.1,2
| 8-19 | ТП-391 ф.14
| 0:00-24:00 | КЛ-10кВ 20/8-РТП15/5, 20/9-РТП15/8
31.05.13 | 8:00-12:00 | ТП-54а
| 8:00-17:00 | РТП-20 яч.22
| 8-17 | ТП-172 яч.5
| 8-17 | ТП-237
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ РП2/12-153
| 8-19 | ТП-119 ф.1
| 8-19 | ТП-56 ф.4
| 8-19 | ТП-391 ф.16
| 0:00-17:00 | КЛ-10кВ 20/8-РТП15/5, 20/9-РТП15/8

## июнь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
03.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-43
| 8-17 | РТП-26 яч.6,8,10,14,16
| 8:00-19:00 | ТП-29 ф.1,3
| 8-19 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-56 ф.1,2,4
| 8-19 | ТП-391 ф.14
| 15:00-17:00 | ТП-293 1сек-0,4кВ
| 13:00-17:00 | ТП-93
04.06.13 | 8:00-19:00 | ТП-119 ф.1
| 8-19 | ТП-391 ф.16
| 8-19 | ТП-29 ф.2,4
| 9:00-15:00 | ТП-322
| 8:00-17:00 | РТП-26 яч.6,8,10,14,16
| 8-17 | РП-4 яч.10
05.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-179
| 8-17 | ТП-5
| 8-17 | РТП-26 яч.6,8,10,14,16
| 8:00-19:00 | ТП-119 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф. 77-279
| 8-19 | ТП-272 ф.8
| 8-19 | ТП-29 ф.1,3
| 8-19 | ТП-391 ф.14
| 8-19 | ТП-56 ф.1,2,4
06.06.13 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф. 96/18
| 8-17 | ТП-8
| 8-17 | ТП-446
| 8-17 | ТП-43
| 8-17 | РТП-26 яч.6,8,10,14,16
| 8:00-19:00 | ТП-18 ф.1
| 8-19 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-499 ф.4
07.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-5
| 8-17 | РТП-26 яч.6,8,10,14,16
| 8:00-19:00 | ТП-391 ф.14
| 8-19 | ТП-119 ф.4
| 8-19 | ТП-499 ф.2
| 8-19 | ТП-56 ф.1,2
| 8:00-12:00 | ТП-226 2Т
09.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-5
10.06.13 | 8:00-19:00 | ТП-499 ф.4
| 8-19 | ТП-18 ф.3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347
| 8-19 | ТП-119 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.23/15-278
| 8:00-17:00 | РТП-20 яч.20
11.06.13 | 12:00-16:00 | ТП-204
| 8:00-19:00 | ТП-56 ф.4
| 8-19 | ТП-499 ф.2
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф. 32/15
| 8-17 | РП7 яч.9
| 8-17 | ТП-43
13.06.13 | 8:00-19:00 | ТП-119 ф.4
| 8-19 | ТП-18 ф.3,4
| 8-19 | ТП-56 ф.1,2
| 8-19 | ТП-499 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10 кВ ф.28/16-347
| 8:00-17:00 | ТП-31 ф.1
| 8-17 | РП-2 яч 18
| 8-17 | ТП-213
| 9-17 | ТП-692
14.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-220 ф.4
| 8-17 | ТП-600 ф.2
| 8-17 | РП-2 яч.22
| 8-17 | ТП-16
| 12:00-16:00 | ТП-286
| 8:00-19:00 | ТП-56 ф.4
| 8-19 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП7/6-126
| 14:00-16:00 | ТП-511 1Т
15.06.13 | 9:00-17:00 | ТП-54
17.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-213
| 8-17 | ТП-119 ф.4
| 8-17 | РТП-26 яч.1,5,7,9,11,13
| 8-17 | ТП-5 2сек-10кВ
| 8:00-19:00 | ТП-18 ф.1
| 8-19 | ТП-499 ф.4
| 10:00-12:00 | ТП-795 1Т
18.06.13 | 8:00-19:00 | ТП-56 ф.4
| 8-19 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП7/6-126
| 8:00-17:00 | ТП-529
| 8-17 | РТП-26 яч.1,5,7,9,11,13
| 8-17 | ТП-16
19.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-213
| 8-17 | ТП-119 ф.4
| 8-17 | ТП-599
| 8-17 | РТП-26 яч.1,5,7,9,11,13
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.20
| 8-17 | ТП-5 1сек-10кВ
| 8:00-19:00 | ТП-56 ф.1,2
| 8-19 | ТП-499 ф.4
| 8-19 | ТП-18 ф.3
| 12:00-16:00 | ТП-182
20.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-40 ф.1
| 8-17 | ТП-16
| 8-17 | РТП-26 яч.1,5,7,9,11,13
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.30
| 8:00-19:00 | ТП-56 ф.4
| 8-19 | ТП-18 ф.4
| 8-19 | ТП-499 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП7/6-126
| 9:00-15:00 | ТП-255
21.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-6
| 9-17 | ТП-48
| 8-17 | РТП-26 яч.1,5,7,9,11,13
| 8-17 | РТП-21 яч.9
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347
| 8-17 | ТП-105
| 8-17 | ТП-29 ф.4
| 8:00-19:00 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-499 ф.4
| 8-19 | ТП-18 ф.1,3
| 13:00-17:00 | ТП-729 ф.1
24.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-75 ф.1
| 9-17 | ТП-48а
| 8-17 | ТП-43
| 8-17 | РП-4 яч.3
| 8-17 | ТП-126
| 8-17 | ТП-1 ф.23
| 8-17 | ТП-43
| 8:00-19:00 | ТП-119 ф.4
| 8-19 | ТП-56 ф.2
| 8-19 | ТП-499 ф.2
| 8-19 | ТП-18 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП7/6-126
| 8-19 | ТП-729 ф.1,2
| 8-19 | ТП-119 ф.4
| 8-19 | ТП-18 ф.4
| 13:00-17:00 | ТП-28 ф.8
| 13-17 | ТП-40 ф.1
| 13-17 | ТП-658 ф.2
25.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-761
| 8-17 | ТП-105
| 8-17 | РП-4 яч.8
| 9-16 | ПС «Полярная» яч.1,3,5,20
| 8-17 | ТП-759 1сек—0,4кВ
| 8:00-19:00 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-56 ф.4
| 8-19 | ТП-18 ф.1,3
| 8-19 | ТП-1 ф.27
| 8-19 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-18 ф.1,3
26.06.13 | 8:00-19:00 | ТП-119 ф.4
| 8-19 | ТП-499 ф.2
| 8-19 | ТП-18 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП7/6-126
| 8:00-17:00 | ТП-43
| 8-17 | РП-4 яч.10
| 8-17 | ТП-155
| 8-17 | ТП-1 ф.23
| 8-17 | ТП-119 ф.4
| 8-17 | ТП-43
| 8-17 | ПС «Полярная» яч 9
| 9:00-12:00 | ПС «Полярная» яч.4
27.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-105
| 8-17 | РП-13 яч.3
| 8-16 | ПС «Полярная» яч.11,13,18,25
| 8-17 | ТП-95
| 8-17 | ТП-16
| 8-17 | ТП-63М
| 8:00-19:00 | ТП-119 ф.3
| 8-19 | ТП-18 ф.1
28.06.13 | 8:00-17:00 | ТП-43
| 8-17 | РП-13 яч.4
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.24
| 8-17 | ТП-35
| 8-17 | ТП-73
| 8-17 | ТП-110 ф.2
| 8:00-19:00 | ТП-18 ф.4
| 8-19 | ТП-56 ф.4
| 8-19 | ТП-1 ф.23, 27
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.32/16-126
| 13:00-17:00 | ТП-23
30.06.13 | 9:00-14:00 | ТП-7а

## июль
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
01.07.13 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.23/15
| 8-19 | ТП-56 ф.1
| 8-19 | ТП-18 ф.4
| 8:00-17:00 | ТП-113
| 8-17 | РТП-21 яч.15
| 8-17 | РП-2 яч.2
| 8-17 | ТП-592 ф.4
| 13:00-17:00 | ТП-702
| 16:00-19:00 | ТП-276
02.07.13 | 8:00-19:00 | ТП-56 ф.2
| 8-19 | ТП-1 ф.23, 27
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.32/16
| 8:00-17:00 | ТП-4
| 8-17 | ТП-261
| 8-17 | РТП-21 яч.18
| 15-15:30 | ТП-92 ф.24, 25
| 9:00-14:00 | ТП-613
03.07.13 | 8:00-19:00 | ТП-18 ф.4
| 8-19 | ТП-56 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.23/15
| 9:00-15:00 | ТП-642
| 8:00-17:00 | ТП-498 ф.1
| 8-17 | РТП-21 яч.10
| 8-17 | ТП-59
| 8-17 | ТП-485 ф.2,4
| 8-17 | ТП-175 яч.2
| 15:00-17:00 | ТП-446
| 13:00-17:00 | ТП-167
| 13-17 | ТП-631 ф.5
04.07.13 | 9:00-13:00 | ТП-116 ф.7
| 9-13 | ТП-119 ф.4
| 13:00-17:00 | ТП-500 ф.4
| 13-17 | ТП-469 ф.14,15
| 13-17 | ТП-615 ф.6
| 13-17 | ТП-6 2сек-0,4кВ
| 8:00-12:00 | ТП-98 ф.1
| 8-12 | ТП-97 ф.12
| 12:00-17:00 | ТП-19 ф.3
| 8:00-17:00 | ТП-328
| 8-17 | РТП-21 яч.7
| 8-17 | ТП-56 ф.1,2
| 8-17 | ТП-499 ф.4
| 8-17 | ТП-127 яч.4
| 17:00-22:00 | РП-7 яч.12
| 17-22 | РП-4 яч.6
05.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-4
| 8-17 | ТП-511 ф.2
| 8-17 | ТП-220
| 8-17 | РП13 яч.12
| 8-17 | ТП-759
| 8-17 | ТП-119 ф.4
| 8-17 | ТП-56 ф.4
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.РТП-19/13-РТП-25/18
| 8:00-13:00 | ТП-710 ф.3
| 8-13 | ТП-541 ф.1
| 8-13 | ТП-611 ф.4
| 8-13 | ВЛ-10кВ в гр.43-245-ПП17
| 13:00-17:00 | ТП-506 ф.2
| 13-17 | РТП-20 ф.12
| 9:00-15:00 | ТП-625
| 8:00-17:00 | ТП-18 ф.4
| 8-19 | ТП-499 ф.2
| 14:00-16:00 | ТП-63 ф.1
| 15:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12
| 17:00-22:00 | РП-7 яч.12
| 17-22 | РП-4 яч.6
08.07.13 | 8:00-13:00 | ТП-507 ф.1,4
| 13:00-17:00 | ТП-429 ф.1,4
| 8:00-17:00 | ТП-56 ф.1,2
| 8-17 | ТП-499 ф.4
| 8-17 | ТП-119 ф.3
| 8-17 | ТП-18 ф.3
| 8-17 | ТП-599
| 8-17 | РП-1 яч.10
| 17:00-22:00 | РП-1 яч.7
| 17-22 | РП-7 яч.15
09.07.13 | 8:00-13:00 | ТП-592 ф.4
| 13:00-17:00 | ТП-90 ф.5
| 13-17 | ТП-51 ф.4
| 13-17 | ТП-498 ф.1
| 8:00-17:00 | ТП-59
| 8-17 | ТП-119 ф.4
| 8-17 | ТП-56 ф.4
| 8-19 | ТП-499 ф.2
| 8-17 | ТП-18 ф.1
| 8-17 | РП-13 яч.9
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.20/18-543
| 9:00-14:00 | ТП-448 2 сек-0,4кВ
| 17:00-22:00 | РП-1 яч.7
| 17-22 | РП-7 яч.15
10.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-4
| 8-17 | ТП-56 ф.1,2
| 8-17 | ТП-499 ф.4
| 8-17 | ТП-119 ф.3
| 8-17 | ТП-18 ф.3
| 8-17 | ТП-485
| 8-17 | ВЛ-10кВ в гр.43-245-ПП17
| 8-17 | РП-13 яч.10
| 8-17 | ТП-124 яч.5
| 8-17 | ТП-152 яч.5
| 8-17 | ТП-194 яч.3
| 8-17 | ТП-113 яч.4
| 8-17 | ТП-28
| 17:00-22:00 | РП-4 яч.9
| 17-22 | РП-13 яч.7
11.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-10-4
| 8-17 | РП-13 яч.11
| 8-17 | ТП-56 ф.4
| 8-17 | ТП-119 ф.2,4
| 8-17 | ТП-499 ф.2
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.32/16
| 9:00-10:00 | ВЛ-10кВ ф.97/15
| 17:00-22:00 | РП-4 яч.9
| 17-22 | РП-13 яч.7
12.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-66
| 8-17 | ТП-10-1
| 8-17 | ВЛ-10кВ в гр.43-245-ПП17
| 8-17 | РП-13 яч.14
| 8-17 | ТП-119 ф.3
| 8-17 | ТП-56 ф.2
| 8-17 | ТП-18 ф.4
| 8-17 | ТП-499 ф.4
| 8-17 | ТП-28
15.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-10-2
| 8-17 | ТП-499 ф.2
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.32/16
| 8-17 | ТП-119 ф.2
| 8-17 | ТП-56 ф.1
| 8-17 | ТП-18 ф.3
| 8-17 | ТП-172
| 8-17 | РП-1 яч.9
| 8-17 | КЛ-10кВ ф. РП-2/2-РП-1/8
| 15:00-17:00 | ТП-32
| 13:00-15:00 | ТП-446
| 9:00-12:00 | ТП-227
| 17:00-22:00 | РП-6 яч.15
| 17-22 | РП-1 яч.2
16.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-66
| 8-17 | ТП-10-6
| 8-17 | ТП-56 ф.4
| 8-17 | ТП-499 ф.4
| 8-17 | ТП-1ф 23, 27
| 8-17 | ТП-18 ф.1
| 8-17 | РП-13 яч.2
| 17:00-22:00 | РП-6 яч.15
| 17-22 | РП-1 яч.2
17.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-4 1Т
| 8-17 | ТП-499 ф.2
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.32/16
| 8-17 | ТП-119 ф.2
| 8-17 | ТП-56 ф.1,2
| 8-17 | ТП-172
| 8-17 | ТП-196
| 8-17 | РП-1 яч.8
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/4
| 17:00-22:00 | РП-13 яч.8
| 17-22 | РП-6 яч.12
18.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-87
| 8-17 | ТП-10-7
| 8-17 | РП-1 яч.11
| 8:00-15:00 | ф. 23-32 в гр.РП4/2-153-32-450
| 17:00-22:00 | РП-13 яч.8
| 17-22 | РП-6 яч.12
19.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-172
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/4
| 8-17 | ТП-574
| 8-17 | РП-4 яч.11
| 8:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр.30-ПП25-116
| 8-12 | ТП-223
| 13:00-15:00 | ТП-679
22.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-66
| 8-17 | ТП-631ф.2
| 8-17 | РП-6 яч.8
| 8-17 | ТП-119 ф.3
| 8-17 | ТП-56 ф.2
| 8-17 | ТП-18 ф.1
| 8-17 | ТП-499 ф.4
| 8-17 | ТП-396 ф.4
| 8:00-13:00 | ТП-686 ф.3
| 8:00-15:00 | ТП-518
23.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-214
| 8-17 | ТП-559
| 8-17 | РТП-15 яч.5
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 8-17 | ТП-56 ф.4
| 8-17 | ТП-484 ф.1
| 8-17 | ТП-499 ф.2
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 8:00-12:00 | ТП-196 ф.12
24.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-87
| 8-17 | ТП-572
| 8-17 | РТП-15 яч.10
| 8-17 | ТП-119 ф.3
| 8-17 | ТП-499 ф.4
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.23/15
| 8-17 | ТП-56 ф.1
| 8-17 | ТП-18 ф.1,3
| 8-17 | РТП-22 яч.14
| 8:00-12:00 | РТП-17 2сек-10кВ
25.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-60 ф.2
| 8-17 | РП-2 яч.5
| 8-17 | ТП-30
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.45а-опора
| 8-17 | ТП-56 ф.2
| 8-17 | ТП-396 ф.4
| 8-17 | ТП-499 ф.2
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.32/16-126
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РП7/6-126
26.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-214
| 8-17 | ТП-279 ф.8
| 8-17 | РП-7 яч.11
| 8-17 | ТП-110
| 8-17 | ТП-499 ф.4
| 8-17 | ТП-56 ф.4
| 8-17 | ТП-484 ф.3
| 8-17 | ТП-18 ф.4
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.364-94
| 8-17 | ТП-381ф.1
28.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-759
29.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-18 ф.1,3
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.3-177
| 8-17 | РТП-22 яч.12
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.364-94
| 8-17 | ТП-381ф.1
| 8-17 | ТП-28
30.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-87
| 8-17 | ТП-56 ф.1,4
| 8-7 | ТП-18 ф.4
| 8-17 | ТП-499 ф.2
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.51-278
| 8-17 | ТП-71 ф.2
| 8-17 | ТП-223 ф.4
| 8-17 | РТП-22 яч.9
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.51-278
31.07.13 | 8:00-17:00 | ТП-214
| 8-17 | ТП-18 ф.1,3
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 8-17 | ТП-499 ф.4
| 8-17 | РТП-15 яч.12
| 8-17 | ТП-352 ф.7
| 8-17 | ТП-279 ф.8
| 8-17 | ТП-735
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.3-177

## август
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
01.08.13 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП7/6-126
| 8-17 | ТП-18 ф.4
| 8-17 | ТП-499 ф.2
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.51-278
| 8-17 | ТП-56 ф.1
| 8-17 | РТП-15 яч.19
| 8-17 | ТП-454 ф.3
| 8-17 | ТП-6 1Т
| 8-17 | ТП-15а 1Т
| 8-17 | ТП-554 1Т
| 8:00-12:00 | ТП-451 1сек-0,4кВ
| 8:00-13:00 | ТП-220 ф.13
02.08.13 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 8-17 | ТП-499 ф.4
| 8-17 | ТП-56 ф.4
| 8-17 | ТП-18 ф.1
| 8-17 | ТП-352 ф.7
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.172-108
| 8-17 | ТП-389 ф.10
| 8-17 | ТП-45а 2Т
| 8-17 | ТП-280
| 8:00-14:00 | ТП-596 1Т
| 8:00-12:00 | ТП-40 ф.4
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.96/18
2013-08-05 | 8:00-15:00 | ТП-424 ф.2
| 8:00-17:00 | ТП-56 ф.1,4
| 8-17 | ТП-18 ф.1,3,4
| 8-17 | ТП-499 ф.2
| 8-17 | РТП-15 яч.4
| 8-17 | ТП-621 2 сек-10кВ
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.45а-ПП19
| 8-19 | ТП-105
| 10:00-12:00 | ТП-161
| 14:00-16:00 | ТП-204 1Т
2013-08-06 | 8:00-19:00 | ТП-449 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 10:00-12:00 | ТП-348
| 14:00-16:00 | ТП-164
| 8:00-17:00 | РТП-25 яч.5
| 8-17 | ТП-255 1Т
| 8-17 | ТП-246 1Т
| 8-17 | ТП-253 1Т
2013-08-07 | 8:00-17:00 | КЛ-10кВ ф.РП-17/2-20/32
| 8-17 | ТП-56 ф.1,4
| 8-17 | ТП-18 ф.1,3,4
| 8-17 | ТП-499 ф.2
| 8-17 | ТП-280
| 8-17 | РТП-25 яч.8
| 8-17 | ТП-255 2Т
| 8-17 | ТП-246 2Т
| 8-17 | ТП-253 2Т
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.45а-ПП19
| 10:00-12:00 | ТП-157
| 14:00-16:00 | ТП-155
| 8:00-15:00 | ТП-97 ф.12
2013-08-08 | 8:00-17:00 | ТП-87
| 8-17 | РТП-17 яч.2
| 8-17 | ТП-499 ф.4
| 8:00-19:00 | ТП-396 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 8:00-12:00 | ТП-691
2013-08-09 | 8:00-19:00 | ТП-105
| 8-19 | ТП-56 ф.1
| 8-19 | ТП-18 ф.1
| 8-19 | ТП-499 ф.2
| 8-19 | ТП-763 ф.1
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.51-Р4
| 8-19 | ТП-51 ф.4
| 9:00-12:00 | ТП-21 ф.3
| 8:00-17:00 | РТП-23 яч.3
| 8-17 | РТП-17 яч.7
| 13:00-17:00 | Р-4
2013-08-10 | 8:00-17:00 | ТП-16 1сек-0,4кВ
2013-08-12 | 8:00-17:00 | ТП-280
| 8-17 | ТП-499 ф.4
| 8-17 | ТП-374 1сек-10кВ
| 8-17 | РТП-20 яч.5
| 8:00-19:00 | ТП-396 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 8-19 | ТП-56 ф.4
| 9:00-15:00 | ТП-20
| 9:00-12:00 | ТП-280
| 10:00-12:00 | ТП-707
2013-08-13 | 8:00-19:00 | ТП-105
| 8-19 | ТП-56 ф.1
| 8-19 | ТП-18 ф.1
| 8-19 | ТП-499 ф.2
| 8-19 | ТП-763 ф.1
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.51-Р4
| 8-19 | ТП-51 ф.4
| 9:00-15:00 | РТП-26
| 8:00-17:00 | РТП-20 яч.6
2013-08-14 | 8:00-19:00 | ТП-396 ф.4
| 8-19 | ТП-56 ф.4
| 8:00-17:00 | ТП-499 ф.4
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РП6/8-ПП6
| 8-17 | ТП-21 ф.3
| 8-17 | РП-3 яч.5
| 8-17 | ТП-399 1сек-10кВ
| 8-17 | ТП-471 1сек-10кВ
| 9:00-12:00 | ТП-768
| 13:00-17:00 | ТП-769
2013-08-15 | 8:00-17:00 | РП6/8-34 в гр. ТП-73-ПП6-182
| 8-17 | РП-6 яч.3
| 9:00-12:00 | ТП-781
| 13:00-17:00 | ТП-779
| 8:00-19:00 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ТП-111 ф.1
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 8-19 | ТП-506 ф.4
2013-08-16 | 9:00-15:00 | ТП-560
| 14:00-16:00 | ТП-448 ф.12
| 8:00-17:00 | ТП-3
| 8-17 | РП-7 яч.5
| 8-17 | ТП-90 ф.5
| 8:00-19:00 | ТП-56 ф.1, 2, 3, 4
| 8-19 | ТП-66 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф. 32/16
| 8-19 | РП-7/6-126
| 8-19 | ТП-599 ф.4
| 8-19 | ТП-49
2013-08-17 | 8:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.172-108
| 11:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.28/15
2013-08-19 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП/12-153 в гр.396-214-599
| 8-19 | ТП-111 ф.4
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-462
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.97/15 в гр. ТП-462-Р5
| 8-17 | ТП-506 ф.4
| 8-17 | ТП-54 2Т
| 8-17 | ТП-205 1Т
| 8-17 | РП-2 яч.24
| 8-17 | ТП-511 ф.3
| 8-17 | ТП-352 ф.4
2013-08-20 | 8:00-17:00 | РП-7 яч.4
| 8-17 | ТП-75 ф.2, 5
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.24/25
| 8-17 | 687 1сек-10кВ
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.96/3-РТП-25/3
| 8:00-19:00 | ТП-66 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф. 32/16
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/6-126
| 8-19 | ТП-111 ф.1
2013-08-21 | 8:00-19:00 | ТП-49
| 8-19 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП/12-153 в гр.396-214-599
| 8-19 | ТП-111 ф.4
| 8:00-17:00 | ТП-389 ф.7
| 8-17 | РТП-17 яч.19
| 9:00-12:00 | ТП-500 ф.4
| 8:00-12:00 | ТП-778
2013-08-22 | 8:00-17:00 | ТП-499 ф.2
| 8-17 | РТП-19 яч.7
| 8-17 | ТП-РП-5/13
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф. 23/15-278
| 8-17 | ТП-309
| 8-17 | ТП-255 1Т
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф. 32/16
| 8-19 | ТП-599 ф.4
| 8:00-12:00 | ТП-246 1Т
| 14:00-17:00 | ТП-1 ф.27
| 9:00-12:00 | ТП-12 ф.4
| 9-12 | ТП-685 ф.2
| 10:00-15:00 | ТП-423
2013-08-23 | 8:00-17:00 | РТП-19 яч.10
| 8-17 | РП-25/3
| 8-17 | ТП-96/3
| 8-17 | ТП-529 2сек-0,4кВ
| 8-17 | РТП-17 яч.8
| 8-17 | ТП-255 2Т
| 8:00-19:00 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ТП-111 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.ПП22-ПП21-ПП19
2013-08-26 | 8:00-17:00 | РП-4 яч.2
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.23-32
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. ПП19-45а
| 8-17 | ТП-607
| 8-17 | РП-4 яч.2
| 8:00-19:00 | ТП-49
| 8-19 | ТП-599 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2
2013-08-27 | 8:00-19:00 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ТП-111 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.ПП22-ПП21-ПП19
| 8:00-17:00 | РТП-21 яч.15
| 8-17 | РП-5 яч.9
| 8-17 | ТП-49
2013-08-28 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф. 32/16
| 8-19 | ТП-599 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2
| 8:00-17:00 | РП-1 яч.5
| 8-17 | РП-5 яч.16
2013-08-29 | 8:00-12:00 | ТП-696 ф.2,5
| 8-12 | ТП-499 ф.2
| 8:00-19:00 | ТП-111 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. ПП19-45а
| 8:00-17:00 | РП-2 яч.14
| 8-17 | РП-5 яч.6
| 8-17 | ТП-46
| 8-17 | ТП-49
2013-08-30 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.24
| 8-17 | РТП-25 яч.6
| 8-17 | ТП-214 ф.6
| 8-17 | ТП-66 2Т, 2сек-0,4кВ
| 8-17 | РП-5 яч.6
| 8:00-12:00 | ТП-762
| 8:00-19:00 | ТП-484 ф.1
| 8-19 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2
| 13:00-15:00 | ТП-759 2сек-0,4кВ
| 9:00-12:00 | ТП-357 2Т
2013-08-31 | 8:00-17:00 | ТП-87

## сентябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2013-09-02 | 8-12 | ТП-689 ф.3
| 13-17 | ТП-60 ф.2
| 8-19 | ТП-396 ф.4
| 8-19 | ТП-484 ф.3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. ПП19-45а
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153
| 8-17 | РТП-25 яч.3
| 8-17 | ПС «Полярная» 1сек 110кВ
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.3
| 8-17 | ТП-49
2013-09-03 | 8-19 | ТП-484 ф.1
| 8-19 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2
| 8-17 | ТП-66 ф.8
| 8-17 | РП-6 яч.2
| 13-17 | ТП-13
2013-09-04 | 8-19 | ТП-396 ф.4
| 8-19 | ТП-484 ф.3
| 8-19 | ТП-111 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. Р4-51-ПП19-ПП21
| 8-17 | ТП-358
| 8-17 | РП-23 яч.6
| 8-17 | ТП-358
| 8-17 | ТП-35 ф.3
| 9-12 | ТП-13
| 13-17 | РП-5 яч.4
2013-09-05 | 8-17 | ТП-212 ф.22
| 8-17 | РТП-17 яч.7
| 8-17 | ТП-352
| 8-19 | ТП-484 ф.1
| 8-19 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.13
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф. РП7/11
2013-09-06 | 8-17 | ТП-179 ф.3
| 8-17 | РП-4 яч.16
| 8-17 | ТП-460
| 8-17 | ТП-111 ф.4
| 8-17 | ТП-768
| 8-17 | ТП-783 1сек-0,4кВ
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РП7/6-Р3
| 8-19 | ТП-396 ф.4
| 8-19 | ТП-484 ф.2
| 8-19 | ТП-66 ф.2
2013-09-09 | 8-19 | ТП-484 ф.1
| 8-19 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф. РП7/11
| 8-19 | ВЛ-10 кВ ф.51-278 в гр. 51-ПП19-Р4
| 8-17 | ТП-450
| 8-17 | ТП-110
| 8-17 | ТП-105
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.23-32
| 8-17 | РТП-17 яч.6
| 8-12 | ТП-46 ф.9
| 13-17 | ТП-245 ф.4
2013-09-10 | 8-19 | ТП-66 ф.13
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр. 396-214
| 8-19 | ТП-396 ф.4
| 8-17 | ТП-40 ф.1
| 8-17 | ТП-212 ф.22
| 8-17 | РТП-19 яч.7
| 8-17 | ПС «Полярная» 2сек-110кВ
| 8-17 | ТП-111 ф.4
| 13-17 | ТП-262 1Т
2013-09-11 | 8-19 | ТП-484 ф.1
| 8-19 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10 кВ ф.51-278 в гр. 51-ПП19-Р4
| 8-17 | ТП-49
| 8-17 | РТП-17 яч.11
| 8-17 | КЛ-10 318-387
2013-09-12 | 8-17 | РТП-19 яч10
| 8-17 | ТП-525
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.318-387
| 8-17 | ТП-1 ф.27
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр. 396-214
| 8-19 | ТП-396 ф.4
| 8-19 | ТП-484 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф. РП7/11
| 8-19 | ТП-111 ф.4
2013-09-13 | 8-17 | ТП-49
| 8-17 | РП2/12-153 в гр. 245-43
| 8-17 | ТП-63
| 8-17 | РП-1 яч.4
| 10-12 | ТП-10-8 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.32/16
| 8-19 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2
| 13-17 | ВЛ-10кВ ф.196-335
2013-09-14 | 8-19 | ВЛ-10кВ ф.22/16
2013-09-16 | 8-17 | РП2/12-153 в гр. 245-43
| 8-17 | РТП-25 яч.18
| 8-19 | ТП-484 ф.2
| 8-19 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. ПП19-45а
2013-09-17 | 8-19 | ВЛ-10кВ ф. РП7/11
| 8-19 | ТП-111 ф.4
| 8-19 | ТП-484 ф.1
| 8-19 | ТП-66 ф.13
| 8-17 | ТП-241
| 8-17 | ТП-7 ф.2
| 8-17 | ТП-40 ф.2
| 8-17 | РТП-20 яч.17
| 8-17 | ТП-621 ф.2
2013-09-18 | 8-19 | ТП-484 ф.2
| 8-19 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. ПП19-45а
| 8-17 | ТП-506 ф.5
| 8-17 | ТП-212 ф.13
| 8-17 | РТП-20 яч.18
| 8-17 | ТП-689 2Т
| 8-17 | ТП-6 1Т
| 8-17 | ТП-278 1Т
| 8-17 | ТП-621 ф.20
| 8-14 | ТП-9а 2сек-0,4кВ
2013-09-19 | 8-17 | РТП-17 яч..4
| 8-17 | ТП-194
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.291/12-259
| 8-17 | ВЛ-10 кВ ф.РП6/9
| 8-17 | ТП-396 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.13
| 8-19 | РП7/6-126
2013-09-20 | 8-17 | РТП-19 яч.13
| 8-17 | ТП-97
| 8-18 | ВЛ-10кВ ф.23-32
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/15-РП7/14
| 8-19 | ТП-484 ф.1,2
| 8-19 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ТП-1 ф.23,27
| 8-19 | ВЛ-10 кВ ф.28/22-РП7/11
| 8-19 | ВЛ-10 кВ ф.51-278 в гр. 51-ПП19-Р4
2013-09-23 | 8-17 | ТП-79
| 8-19 | ТП-484 ф.1
| 8-19 | ТП-66 ф.2,8,13
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 278-оп.83
| 8-13 | РП-2 яч.11
| 13-17 | РП-6 яч.10
| 13-17 | ТП-318 ф.10
2013-09-24 | 8-19 | ВЛ-10 кВ ф.51-278 в гр. 51-ПП19-Р4
| 8-19 | ТП-484 ф.2
| 8-13 | РТП-25 яч.2
2013-09-25 | 8-19 | ТП-66 ф.13
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/15-РП7/14
| 8-19 | ТП-484 ф.1
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 278-оп.83
| 8-17 | РТП-25 яч.13
| 8-17 | ТП-429 ф.4
| 8-13 | ТП-49 ф.5
| 13-17 | ТП-49 2сек-0,4кВ
| 9-12 | КЛ-10 ф.98-239
| 9-12 | КЛ-10 ф.98-448
| 8-12 | ТП-45а
| 9-17 | ТП-578
| 15-17 | ВЛ-10кВ ф.РП7/6-126
2013-09-26 | 8-17 | ТП-66 ф.2
| 8-17 | ТП-62 ф.3
| 8-17 | РТП-25 яч.15
| 8-17 | ТП-62М
| 8-19 | ВЛ-10 кВ ф.51-278 в гр. 51-ПП19-Р4
| 8-19 | ТП-484 ф.2
| 10-10 30 | ТП-484 ф.4
2013-09-27 | 8-17 | РТП-25 яч.16
| 8-17 | ТП-484 ф.1,2
| 8-17 | РП-5 яч.6
| 11-17 | ТП-131
| 8-19 | ТП-1 ф.23,27
| 8-19 | ТП-66 ф.13
| 9-17 | ТП-220 ф.12,13
| 8-12 | ТП-391 1сек-10кВ
| 13-17 | ТП-82 ф.3
2013-09-30 | 8-19 | ТП-484 ф.4
| 8-19 | ТП-352 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/15-РП7/14 в гр.РП7-оп.11
| 8-17 | РТП-17 яч.3
| 16-19 | ТП-533
| 13-17 | ВЛ-10кВ ф. РП6/9-Р2
| 13-17 | ТП-43

## октябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
-656785 | 8:00-17:00 | ТП-278
| 8-17 | ТП-484 ф.1,2
| 8-17 | РТП-25 яч.14
| 8:00-19:00 | ТП-1 ф.23, 27
| 8-19 | ТП-66 ф.13
| 8-19 | ТП-111 ф.4
2013-10-02 | 8:00-19:00 | ТП-484 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2
| 13:00-17:00 | ТП-195
| 8:00-17:00 | РТП-25 яч.11
2013-10-03 | 8:00-17:00 | РТП-25 яч.12
| 8-17 | ПС Полярная, 2сек-110кВ
| 8-17 | РТП-24
| 8:00-19:00 | ТП-689 ф.3
| 8-19 | ТП-484 ф.1,2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/11 в гр. РП7-оп.11
| 13:00-17:00 | РП-3 яч.7
| 8:00-13:00 | ТП-278 яч.4
2013-10-04 | 8:00-17:00 | ТП-157
| 8-17 | РТП-7 яч.7
| 8-17 | ТП-460 ф.4
| 8-17 | ТП-246 1сек-0,4кВ
| 9:00-11:00 | ВЛ-10кВ ф.23/12
| 13:00-17:00 | ТП-768 2сек-0,4кВ
| 8:00-19:00 | ТП-484 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2,8,13
| 8-19 | ТП-1 ф.23, 27
| 8-19 | ТП-615 ф.2
| 10:00-12:00 | РТП-17 1сек-0,4кВ
| 8:00-17:00 | РТП-24 яч.16
2013-10-07 | 8:00-19:00 | ТП-484 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.278-оп.83
| 8:00-17:00 | РТП-19 яч.16
2013-10-08 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/11 в гр. РП7-оп.11
| 8-19 | ТП-1 ф.23, 27
| 8-19 | ТП-615 ф.2
| 9:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.96/24
| 8:00-17:00 | РТП-19 яч.20
| 8-17 | ТП-8 1Т
2013-10-09 | 8:00-19:00 | ТП-484 ф.4
| 8-19 | ТП-66 ф.2,8,13
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. Р4-ПП19-ПП21-ТП-51
| 8:00-17:00 | ТП-198
| 8-17 | РП-7 яч.6
| 0:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.96/24
| 8:00-13:00 | ВЛ-10кВ ф.97/15
| 9:00-17:00 | КЛ-10кВ ф.РП6/9-210
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 50-45а-51-Р4
2013-10-10 | 8:00-13:00 | РП-7 яч.5
| 8:00-17:00 | ТП-212 яч.3
| 8-17 | ТП-389 ф.10
| 8-17 | ТП-259
| 0:00-17:00 | КЛ-10кВ ф.96/24
| 9:00-12:00 | ТП-237 ф.3
| 9:00-17:00 | ТП-13
| 8:00-12:00 | РП-3 яч.19
2013-10-11 | 8:00-17:00 | ТП-159
| 8-17 | РП-7 яч.13
| 10:00-17:00 | ТП-726
| 8:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.РТП-15-726
2013-10-14 | 9:00-11:00 | ТП-62
| 13:00-17:00 | ТП-241 1сек-0,4кВ
| 0:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.РТП-15-726
| 8:00-19:00 | ТП-484 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. Р4-ПП19-ПП21-ТП-51
| 8-19 | ВЛ-10кв ф. 200-227
| 8:00-17:00 | ТП-484 ф.4
| 8-17 | РП-6 яч.13
2013-10-15 | 8:00-15:00 | ТП-427
| 8:00-17:00 | РП-4 яч.13
| 8-17 | РТП-19 яч.7
| 8-17 | ТП-51-278 в гр. 278-оп.83
| 0:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.РТП-15-726
| 9:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.20/35-427
| 13:00-17:00 | ТП-389 ф.10
2013-10-16 | 8:00-17:00 | ТП-227
| 8-17 | РП-6 яч.9
| 8-17 | РТП-25 яч.5
| 0:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.РТП-15-726
| 8:00-19:00 | ТП-484 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. Р4-ПП19-ПП21-ТП-51
2013-10-17 | 8:00-17:00 | РП-3 яч.6
| 8-17 | РТП-25 яч.8
| 9-17 | ТП-13
| 8-17 | ТП-484 ф.1,2
| 8-17 | ТП-564
| 0:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.РТП-15-726
| 8:00-13:00 | ТП-341 1сек-10кВ, 1Т
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 278-оп.83
| 8-19 | ТП-615 ф.2
| 14:00-15:00 | ТП-111 ф.4
2013-10-18 | 8:00-17:00 | РТП-20 яч.16
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.РТП-15-726
| 8-17 | ТП-484 ф.1,2
| 13:00-17:00 | ТП-341 2сек-10кВ
| 8:00-19:00 | ТП-484 ф.4
| 8-19 | ТП-227 ф.1
| 10:00-17:00 | РТП-24 яч15,16
2013-10-21 | 9:00-12:00 | ТП-10-8 ф.4
| 9-12 | ТП-40 ф.1
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/11 в гр. РП7-ПП28
| 8-19 | ТП-615 ф.2
| 13:00-17:00 | ТП-352 ф.4
| 8:00-17:00 | РТП-24 яч.13
| 8-17 | РТП-20 яч.21
| 15:00-17:00 | ТП-696
2013-10-22 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.200-227
| 8:00-17:00 | РТП-24 яч.14
| 8-17 | РП-3 яч.12
| 8-17 | ТП-17
| 8-17 | ТП-12 ф.1
| 8-17 | ТП-791
| 8-17 | ТП-217 ф.7
2013-10-23 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/11 в гр. РП7-ПП28
| 8-19 | ТП-615 ф.2
| 8:00-17:00 | РТП-19 яч.15
| 9-17 | ТП-78
| 9-17 | ТП-425
| 10-17 | РП-24 яч.14,16
| 8-17 | ТП-217 ф.3
2013-10-24 | 8:00-13:00 | ТП-10-5 ф.4
| 8-13 | ТП-10-3 ф.4
| 9:00-15:00 | ТП-353 1сек-10кВ, 1Т
| 8:00-12:00 | ТП-684 ф.2
| 13:00-17:00 | ТП-704 ф.4
| 8:00-17:00 | РТП-15 яч.9
| 8-17 | ТП-390 2Т
| 8:00-19:00 | ТП-484 ф.4
| 8-19 | ТП-396 ф.4
| 15:00-20:00 | РП-5 2сек-10кВ
2013-10-25 | 8:00-17:00 | РТП-19 яч.1
| 8-17 | ТП-390 2Т
| 8:00-19:00 | ТП-615 ф.4,6
| 9:00-17:00 | ТП-791
| 10:00-12:00 | ТП-466 ф.2
| 9:00-15:00 | ТП-353 2сек-10, 2Т
2013-10-28 | 8:00-12:00 | ТП-731
| 13:00-17:00 | ТП-732
| 8:00-19:00 | ТП-484 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/11 в гр. РП7-ПП28
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/15-РП7/14
| 8:00-17:00 | РП-1 яч.3
| 8-17 | ТП-73 1Т
2013-10-29 | 8:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.РП13/11-РП14/2
| 8:00-19:00 | ТП-615 ф.4,6
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. Р-4-ПП19
| 8:00-17:00 | РП-1 яч.6
| 8-17 | ТП-73 1Т
| 8-17 | ПС Полярная, яч.23
| 8-17 | ВЛ-110кВ С-310
2013-10-30 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/11 в гр. РП7-ПП28
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. ПП-19-ТП-45а
| 8:00-17:00 | РП2/14-153 в гр. ПП7-ТР-153-ТП-245
| 9-17 | ТП-335 1сек-0,4кВ
| 8-17 | РТП-23 яч.5
| 8-17 | ТП-30
| 8-17 | ТП-73 2Т
| 8-17 | ПС Полярная, 1Т
2013-10-31 | 8:00-17:00 | ТП-58
| 8-17 | РТП-15 яч.8
| 8-17 | ТП-55
| 8-17 | ТП-73 2Т
| 9:00-12:00 | ТП-470 ф.4

## ноябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
01.11.13 | 8:00-17:00 | РТП-15 яч.15
| 8-17 | ТП-134
| 9:00-17:00 | РТП-15 ф15
05.11.13 | 8:00-17:00 | ТП-105
| 8-17 | РТП-24 яч.16
| 8-17 | РТП-24 яч.12
| 9:00-11:00 | ТП-233 2 сек-0,4кВ
| 8:00-13:00 | ТП-94 2Т
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр 51-ПП19-ПП21-Р4
06.11.13 | 9:00-12:00 | ТП-40 ф.1
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная», 1Т
| 9:00-10:00 | ТП-177 ф.10
07.11.13 | 8:00-17:00 | ТП-105
| 9-17 | ТП-193 ф.4
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 15:00-16:00 | ВЛ-10кВ в гр. 196-728
| 8:00-19:00 | РТП-24 яч.12
08.11.13 | 8:00-17:00 | РТП-24 яч.11
| 8-17 | ТП-246
| 8-17 | ТП-213 1Т
| 8-17 | ТП-73
| 14:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.23/9
11.11.13 | 8:00-17:00 | ТП-105
| 8-17 | ТП-47
| 8-17 | РТП-24 яч.13
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/22 в гр.РП7-ПП28
| 9:00-13:00 | ТП-469 ф.13
12.11.13 | 8:00-17:00 | ТП-446
| 8-17 | ТП-164 1Т
| 8-17 | ТП-121а
| 8-17 | ТП-466
| 8-17 | РТП-24 яч.14
| 8-17 | ТП-66 ф.2,8,13
13.11.13 | 8:00-17:00 | ТП-431 ф.3
| 8-17 | РТП-24 яч.6
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.322-373
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/22 в гр ПС-ПП28
| 9:00-12:00 | ТП-62 ф.3
14.11.13 | 8:00-17:00 | РТП-24 яч.5
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.542-665
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.РТП-21/15-673
| 8-17 | РП-5 2сек-10кВ
| 10:00-17:00 | ТП-433 1сек-0,4кВ
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153
15.11.13 | 8:00-17:00 | РТП-24 яч.3
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.212-91
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.РТП-21/18-673
| 8-17 | ТП-255 ф.2,4,10,12
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/15
16.11.13 | 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.22/54-194
18.11.13 | 14:00-16:00 | ТП-178 1сек-0,4кВ
| 8:00-17:00 | РП-5 яч.10
19.11.13 | 8:00-17:00 | РП-17 яч.17
20.11.13 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153
| 8-17 | РП-6 яч.4
| 8-17 | ТП-90 ф.2
| 9-17 | ТП-185
21.11.13 | 9:00-12:00 | ТП-75 ф.4
| 8:00-17:00 | РП-6 яч.7
| 8-17 | ТП-456 ф.3
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.24/6
22.11.13 | 8:00-17:00 | РП-5 яч.8
| 8:00-12:00 | ТП-101 ф.2
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/8-407
| 13-17 | ТП-21 ф.1
| 13-17 | ТП-153 ф.2
24.11.13 | 9:00-14:00 | ВЛ-10кВ ф.20/35
25.11.13 | 8:00-17:00 | ТП-685 ф.2
| 8-17 | РТП-23 яч.2
| 9:00-14:00 | ТП-217 ф.5
26.11.13 | 8:00-17:00 | ТП-87 ф.5
| 8-17 | РТП-15 яч.01
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 9:00-14:00 | ТП-217 ф.1
| 13:00-17:00 | ТП-497 ф.21
27.11.13 | 8:00-17:00 | ТП-77 ф.15
| 8-17 | ТП-685 ф.3
| 8-17 | РТП-21 яч.13
| 8-19 | ТП-615 ф.4,6
| 10:00-17:00 | РП-24 яч.16
| 13:00-17:00 | ТП-797 ф.16
28.11.13 | 8:00-17:00 | ТП-220 ф.4
| 8-17 | РТП-21 яч.16
| 8-17 | ТП-466 ф.4
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.156-211
| 8:00-13:00 | ТП-326 1сек-10кВ, 1Т
| 13:00-17:00 | ТП-326 2сек-10кВ, 2Т
29.11.13 | 8:00-17:00 | РТП-15 яч.16
30.11.13 | 10:00-17:00 | ТП-194

## декабрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2013-12-02 | 8:00-12:00 | ТП-615 ф.5
| 8:00-17:00 | РП-5 яч.11
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.01/11
2013-12-03 | 8:00-17:00 | РТП-15 яч.14
2013-12-04 | 8:00-17:00 | ТП-730 ф.1,2
| 8-17 | РТП-23 яч.15
| 8-17 | ТП-615 ф.2
| 15:00-17:00 | ТП-377 2сек-0,4кВ
| 8:00-19:00 | ТП-615 ф.4,6
2013-12-05 | 8:00-17:00 | РТП-23 яч.16
| 8-17 | ТП-466 ф.3
2013-12-06 | 8:00-17:00 | РТП-15 яч.20
| 8-17 | КЛ-10кВ РП5/6-779
| 10:00-15:00 | ТП-158
2013-12-07 | 15:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2013-12-09 | 8:00-17:00 | РП-2 яч.6
2013-12-10 | 8:00-17:00 | ТП-58 ф.4
| 8-17 | РТП-25 яч.7
| 8-17 | РП-4 яч.16
| 13:00-17:00 | ТП-115 2 сек-0,4кВ
| 13-17 | ТП-615 ф.5
2013-12-11 | 10:00-14:00 | ТП-51
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.28/22 в гр.РП7/11-ПП18-ТП-350
| 8-17 | РП-2 яч.9
| 8-17 | ТП-243
| 8-17 | ТП-615 ф.2,4,6
2013-12-12 | 13:00-17:00 | ТП-43
| 8:00-17:00 | ТП-685 ф.2
| 8-17 | РТП-25 яч.10
| 8-17 | РТП-15 ф.15, 22
| 8-17 | РП-18 яч.10
| 8-17 | ВЛ-10 кВ ф.51-278
2013-12-13 | 8:00-17:00 | РП-2 яч.20
| 8-17 | ТП-160
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/11 в гр. РП7—ПП16
| 8-17 | ТП-110 ф.1,2,3,4
2013-12-16 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ РТП-24/12
| 8-17 | ТП-424 ф.2
| 8-17 | РТП-19 яч5
| 8-17 | ТП-769 1Т
| 8:00-12:00 | ТП-98
2013-12-17 | 8:00-17:00 | ТП-424 ф.4
| 8-17 | РТП-21 яч.5
| 8:00-12:00 | ТП-214 2Т
| 13:00-17:00 | ТП-698 1Т
2013-12-18 | 8:00-17:00 | ТП-440 ф.1
| 8-17 | РТП-23 яч.7
| 8:00-14:00 | ТП-337
2013-12-19 | 13:00-17:00 | ТП-591
| 8:00-17:00 | РТП-21 яч.8
| 9-17 | ТП-178
| 8:00-12:00 | ТП-543 2Т
2013-12-20 | 8:00-12:00 | РТП-23 яч.7
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278
2013-12-23 | 8:00-17:00 | ТП-10-15
| 8-17 | РП-4 яч.12
| 8-17 | ТП-424 ф.2
| 8-17 | ТП-271 ф.4
| 14:00-17:00 | ТП-433 1сек-0,4кВ
2013-12-24 | 8:00-17:00 | РТП-23 яч.10
| 8-17 | ТП-454 ф.2
| 10:00-12:00 | ТП-456 ф.3
2013-12-25 | 8:00-12:00 | ТП-252 1Т
| 13:00-17:00 | ТП-115 2 сек-0,4кВ
| 13-17 | ТП-615 ф.5
| 8:00-17:00 | РТП-24 яч.7
| 8-17 | РТП-24 яч.10
| 8-17 | ТП-454 ф.1
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/11 в гр. РП7—ПП16
2013-12-26 | 8:00-17:00 | РТП-26 яч.3
| 8-17 | ТП-424 ф.3
| 8-17 | ТП-454 ф.4
| 8-12 | РТП-15 яч.5
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.278-35-354
| 10:00-17:00 | ТП-116 ф.9
| 13:00-15:00 | ТП-10-3 ф.1
2013-12-27 | 11:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.90-Р4
| 8:00-17:00 | РТП-26 яч.4
| 8-17 | ТП-440 ф.4
| 8-17 | ТП-464 ф.4
| 11:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.90-Р4
| 10:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.27/09
2013-12-30 | 8:00-17:00 | РТП-22 яч.14
| 8:00-12:00 | ТП-446
| 13:00-15:00 | ТП-1ф.15