## январь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
12.01.15 | 8:00-17:00 | ТП-329 ф.16
13.01.15 | 8:00-17:00 | ТП-474 2Т
14.01.15 | 9:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.27/09
| 8:00-17:00 | ТП-687 1Т
| 8-17 | ТП-215 ф.3,6
15.01.15 | 8:00-17:00 | ТП-391 2Т
19.01.15 | 9:00-17:00 | ТП-497 2сек-0,4кВ
| 8:00-17:00 | ТП-422 1Т
21.01.15 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.96/13
22.01.15 | 8:00-12:00 | ТП-424
| 8:00-17:00 | ТП-684 ф.4
23.02.15 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.96/13
| 13:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.27/09
| 9:00-12:00 | ТП-243 2сек-0,4кВ
27.01.15 | 8:00-17:00 | РТП-25 яч.5
28.01.15 | 8:00-17:00 | РП-4 яч.16
| 15:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.20/35
| 13:00-17:00 | ТП-375 2сек-0,4кВ
| 13:00-15:00 | ТП-159 ф.18
29.01.15 | 9:00-15:00 | ТП-498
| 8:00-17:00 | РП-4 яч.5
30.01.15 | 8:00-17:00 | РТП-17 яч.7
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.20/13-РТП-23/4
| 13:00-17:00 | ТП-470 1Т

## февраль
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2015-02-02 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.13
| 8-17 | РП-1 яч.4
2015-02-03 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.2
| 8-17 | РТП-20 яч.22
2015-02-04 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.16
| 8-17 | РТП-20 яч.23
2015-02-05 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.9
| 13:00-16:00 | ТП-464 ф.4
| 13-16 | ТП-10-10 ф.3
2015-02-06 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.28
| 8-17 | РТП-20 яч.2
| 8-17 | ТП-687 1Т
| 8-17 | ТП-564 ф.4
2015-02-09 | 8:00-17:00 | ТП-564 ф.4
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.9
| 8-17 | РП-3 яч.3
| 8-17 | ТП-61м
| 8-17 | ТП-337 2Т
| 8-17 | РТП-15 яч.10
2015-02-10 | 8:00-17:00 | ТП-511 ф.2
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.6
| 8-17 | РП-3 яч.2
| 8-17 | ТП-205 1Т
| 8-17 | ТП-1 1Т
2015-02-11 | 8:00-17:00 | ТП-454 ф.3
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.27
| 8-17 | РП-3 яч.11
| 8-17 | ТП-1 2Т
2015-02-12 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.8
| 9-17 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 8-17 | ТП-532
| 8-17 | ТП-540 яч.1
| 13:00-17:00 | ТП-499
2015-02-13 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.19
| 8-17 | РП-3 яч.5
| 8-17 | ТП-429
| 8-17 | ТП-14 1Т
| 8-18 | ТП-564 ф.4
| 8-17 | ТП-65 2Т
2015-02-16 | 14:00-17:00 | ТП-69
| 8:00-17:00 | ТП-14 2Т
| 8-18 | ТП-511ф.2
| 8-17 | РП-3 яч.3
| 8-17 | ТП-611 ф.4
2015-02-17 | 8:00-13:00 | ТП-430
| 13:00-17:00 | ТП-432
| 8:00-17:00 | ТП-511 ф.3
| 8-17 | ТП-65 1Т
| 8-17 | РТП-15 яч.5
| 8-17 | ТП-61м яч.10
2015-02-18 | 8:00-17:00 | ТП-374 1сек-10кВ
| 8-17 | ТП-517 ф.3
| 8-17 | РП-3 яч.20
| 8-17 | ПС «Южная» яч.36
2015-02-19 | 8:00-17:00 | ТП-28 ф.8
| 8-17 | РП-3 яч.17
| 8-17 | ТП-729
| 8-17 | ТП-464
2015-02-20 | 8:00-17:00 | ТП-8 ф.11
| 8-17 | РП-3 яч.18
| 8-17 | ТП-468
| 8:00-12:00 | ТП-592
2015-02-24 | 13:00-17:00 | ТП-374 1сек-10кВ
| 13-17 | ТП-511ф.3
| 8:00-17:00 | РП-3 яч.10
| 8-17 | КЛ-10кВ РТП-21/4-96/20
2015-02-25 | 8:00-13:00 | ТП-13
| 8-13 | ТП-45а
| 13:00-17:00 | ТП-29
| 13-17 | ТП-58 1Т
| 8:00-17:00 | РП-3 яч.4
2015-02-26 | 8:00-17:00 | ТП-600
| 8-17 | РП-3 яч.7
| 9-17 | ТП-425
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.96/13-РТП21/03
| 13:00-17:00 | ТП-58 2Т
2015-02-27 | 8:00-17:00 | ТП-786
| 8-17 | РП-3 яч.8
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.96/13-РТП21/03
| 8:00-13:00 | ТП-58

## март
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2015-03-02 | 8:00-18:00 | ТП-511 ф.3
| 8-18 | ТП-49 ф.17
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.25
2015-03-03 | 8:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.172-108
| 8:00-18:00 | ТП-454 ф.3
| 8-18 | ТП-389 ф.10
| 13:00-17:00 | ТП-591
| 13-17 | ТП-55
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.4
| 8-17 | ТП-511 ф.1
2015-03-04 | 8:00-18:00 | ТП-511 ф.2
| 8-18 | ТП-49 ф.17
| 8:00-16:00 | ТП-422
| 13:00-17:00 | ТП-47
| 8:00-17:00 | РТП-15 яч.13
| 8-17 | ТП-389 2сек-10кВ
2015-03-05 | 8:00-12:00 | ТП-764
| 13:00-17:00 | ТП-440
| 13-17 | ТП-67
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.5
| 8-17 | ТП-389 ф.10
| 8-17 | ТП-352 1сек-10кВ
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.РТП-20/21-696/6
| 10:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.96/11-РТП-26/8
ВЛ-10кВ ф.96/30-РТП-26/7
2015-03-06 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.1
| 8-17 | ТП-446 ф.4
| 8-17 | ТП-49 ф.17
| 8-17 | ТП-803
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.96/11-РТП-26/8
| 13:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.20/35
2015-03-10 | 8:00-17:00 | ТП-511 ф.1,2
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/11
| 8-17 | РТП-20 яч.2
| 8-17 | РТП-21 яч.3
| 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/16
| 8-18 | ВЛ-10кВ ф.96/25-372
| 8-18 | ВЛ-10кВ ф.96//04-РТП-15/13
| 8-18 | ВЛ-10кВ ф.96/13-РТП-21/3
2015-03-11 | 8:00-17:00 | ТП-446 ф.4
| 8-17 | ТП-454 ф.3
| 8-17 | ТП-390 2сек-0,4кВ
| 8-17 | РП-5 яч.16
| 8-17 | РП-3 яч.13
| 8-17 | ТП-445
| 8:00-18:00 | ТП-454 ф.3
2015-03-12 | 8:00-17:00 | РП-3 яч.6
| 8-17 | РП-5 яч.4
| 8:00-18:00 | ТП-389 ф.10
| 8-18 | ТП-511 ф.3
| 8:00-12:00 | ТП-223
| 13:00-17:00 | ТП-762
2015-03-13 | 8:00-17:00 | РП-5 яч.14
| 8-17 | РП-3 яч.12
| 8-17 | ТП-763
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-462
| 8-17 | ПС «Полярная» 1сек-110кВ, 1Т
| 8:00-18:00 | ТП-49 ф.17
| 8-18 | ТП-365 ф.8,14
| 8-18 | ВЛ-10кВ ф.96/25-372
| 8-18 | ВЛ-10кВ ф.96//04-РТП-15/13
| 8-18 | ВЛ-10кВ ф.96/13-РТП-21/3
2015-03-16 | 8:00-18:00 | ТП-389 ф.10
| 8-18 | ТП-511 ф.3
| 8:00-17:00 | ТП-335 1Т
| 8-17 | ТП-309 1Т
| 8-17 | РП-3 яч.9
| 8-17 | РП-5 яч.9
2015-03-17 | 8:00-18:00 | ТП-49 ф.17
| 8:00-17:00 | РП-3 яч.16
| 8-17 | РТП-17 яч.9
| 8-17 | ТП-543
| 8-17 | ТП-49
2015-03-18 | 8:00-18:00 | ТП-389 ф.10
| 8-18 | ТП-511 ф.3
| 8:00-13:00 | ТП-699
| 13:00-17:00 | ТП-18
| 10:00-12:00 | ПС «Полярная» 1сек-10кВ
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11-РП-14/2
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.96/25-372
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.96/4-РП-15/13
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.96/13-РТП-21/3
| 8-17 | РП-5 яч.11
2015-03-19 | 8:00-18:00 | ТП-49 ф.17
| 8-18 | ТП-365 ф.8,14
| 8:00-17:00 | РП-5 яч.10
| 8-17 | РП-3 яч.19
| 8:00-12:00 | ТП-541
| 13:00-17:00 | ТП-517
| 10:00-12:00 | ПС «Полярная» 2сек-10кВ
2015-03-20 | 8:00-17:00 | РП-5 яч.8
| 8-17 | РП-3 яч.22
| 8-17 | ТП-700
| 8:00-18:00 | ТП-389 ф.10
| 13:00-15:00 | ТП-46 ф.1
2015-03-23 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.23/15-278 в гр. Р1-278
| 8-17 | ТП-3 2Т
| 8-17 | РП-5 яч.13
| 8-17 | ТП-243
2015-03-24 | 8:00-18:00 | ТП-389 ф.10
| 8:00-17:00 | РП-5 яч.6
| 8:00-10:0 | ВЛ-10кВ ф.20/35
2015-03-25 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.23/15-278 в гр. Р1-278
| 8-17 | ТП-365 ф.8,14
| 8-17 | РП-4 яч.16
| 8-17 | ТП-95
| 8-17 | ТП-336 1сек-10кВ
| 8:00-12:00 | ТП-119 ф.4
| 13:00-15:00 | ТП-331 ф.2
| 14:30-17:00 | ТП-336 ф.14
2015-03-26 | 8:00-17:00 | РП-5 яч.2
| 8-17 | ТП-220
| 9:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.28/12
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП13/10-287
| 13-17 | ТП-49 ф.17
| 21:00-22:00 | ПС «Юго-Завадная», яч.12
2015-03-27 | 8:00-17:00 | РП-5 яч.5
| 8-17 | ТП-730
| 8-17 | ТП-311 2сек-10кВ
2015-03-30 | 8:00-17:00 | ТП-128
| 8-17 | ТП-458 2Т
| 8-17 | ТП-318 2Т
| 8-17 | ТП-128 2Т
| 8-17 | РП-1 яч.3
| 13:00-15:00 | ТП-707 ф.7
2015-03-31 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.23/15-278 в гр. Р1-278
| 8-17 | РП-6 яч.2
| 8-17 | РТП-20 яч.21
| 8-17 | ТП-357

## апрель
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2015-04-01 | 8:00-17:00 | ТП-203
РТП-20 яч.20
РП-6 яч.6
2015-04-02 | 8:00-17:00 | РП-6 яч.11
РТП-20 яч.11
ВЛ-10кВ в гр.90-354
| 11:00-15:00 | ТП-783 ф.1
2015-04-03 | 8:00-17:00 | ТП-82
РТП-20 яч.8
РП-6 яч.13
ТП-350 яч.4
| 13:00-17:00 | ТП-21
| 8:00-19:00 | ТП-511 ф.3
2015-04-06 | 8:00-17:00 | ТП-201
РП-6 яч.3
РТП-20 яч.23
| 9:00-12:00 | ТП-696 ф.2,3
| 13:00-15:00 | ТП-564 ф.4
2015-04-07 | 9:00-16:00 | ТП-134 ф.10
| 8:00-17:00 | РП-6 яч.4
РТП-20 яч.17
ТП-511 ф.3
2015-04-08 | 8:00-17:00 | ТП-77 ф.15
РП-6 яч.8
РТП-20 яч.18
ТП-87 1Т
| 14:00-17:00 | ТП-10-11 ф.1
| 13:00-17:00 | ТП-249
2015-04-09 | 8:00-17:00 | РП-4 яч.11
РТП-20 яч.5
ТП-66ф2
| 8:00-19:00 | ВЛ-10 ф.28/12-535
| 9:00-17:00 | РП-4 1 сек-10кВ
2015-04-10 | 8:00-17:00 | ТП-77 ф.15
РП-6 яч.12
РТП-20 яч.6
| 14:00-16:00 | ТП-45
| 13:00-17:00 | ТП-202
2015-04-13 | 8:00-19:00 | ТП-535
| 8:00-17:00 | ТП-87 1Т
РП-10 яч.16
РТП-15 яч.1
| 9:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.28/12
2015-04-14 | 8:00-17:00 | ТП-378
РП-10 яч.5
РТП-17 яч.2
| 14:00-16:00 | ТП-564 1Т
2015-04-15 | 8:00-19:00 | ТП-535
| 8:00-17:00 | РП-10 яч.13
РТП-17 яч.10
| 9:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.28/12
2015-04-16 | 8:00-17:00 | РП-10 яч.4
РТП-17 яч.21
КЛ-10 ф20/13-РТП-23
| 9:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. ПП-24-ТП-219
| 8:00-19:00 | ТП-389 ф.10
2015-04-17 | 8:00-17:00 | ТП-797
РП-10 яч.17
2015-04-20 | 8:00-17:00 | РП-13 яч.2
2015-04-21 | 8:00-17:00 | РП-13 яч.9
2015-04-22 | 8:00-17:00 | РП-13 яч.10
ТП-219
| 9:00-18:00 | ТП-511 ф.3
| 8:00-19:00 | ТП-365 ф.8,14
ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. ПП-24-194
| 9:00-12:00 | ТП-599 ф.2
2015-04-23 | 8:00-17:00 | ПС "Калининская" яч.13
ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/11
| 9:00-17:00 | ТП-535
2015-04-24 | 8:00-17:00 | РП-13 яч.4
ВЛ-10кВ ф.200-227
ТП-227 ф.1
ТП-112 2Т
| 8:00-19:00 | ТП-365 ф.8,14
ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. ПП-24-194
2015-04-27 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.24/25
РТП-15 яч.9
РП-10 яч.8
ВЛ-10кВ ф.24/25
| 13:00-17:00 | ТП-7
ТП-779
2015-04-28 | 13:00-17:00 | ТП-704 ф.3
ТП-10-13 ф.2
| 8:00-19:00 | ТП-154 ф.12
ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр. 30-153-245
ТП-245 ф.4
| 13:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 8:00-17:00 | РТП-15 яч.4
РП-10 яч.15
| 10:00-16:00 | ТП-825 1Т
2015-04-29 | 8:00-19:00 | ТП-365 ф.8,14
| 9:00-16:00 | ТП-535
| 9:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. ПП-24-194
| 9:00-14:00 | ТП-800
| 13:00-15:00 | ТП-365 2сек-0,4кВ
| 8:00-17:00 | РТП-15 яч.01
РП10 яч9
| 9:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.01/15
2015-04-30 | 8:00-19:00 | ТП-40 ф.1
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.27/9-ЦРП-291
ТП-810
ТП-350 2Т
РТП-15 яч.15
РП-10 яч.12

## май
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
05.05.15 | 8:00-17:00 | ТП-241
РТП-15 яч.16
РТП-20 яч.23
06.05.15 | 9:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 8:00-17:00 | РТП-15 яч.14
07.05.15 | 8:00-17:00 | ТП-241
РТП-15 яч.19
ТП-600 ф.1
РП-10 яч.12
| 8:00-19:00 | ТП-31 ф.1
ТП-446 ф.1
| 9:00-17:00 | ТП-23
| 8:00-12:00 | ТП-309 1сек-0,4кВ
08.05.15 | 8:00-16:00 | РТП-15 яч.12
| 8:00-19:00 | ТП-434 ф.3
12.05.15 | 8:00-19:00 | ТП-31 ф.1
| 8:00-17:00 | РТП-15 яч.20
13.05.15 | 8:00-17:00 | ТП-241
| 8:00-19:00 | ТП-446 ф.4
ТП-434 ф.3
ВЛ-10кВ ф.96/18
| 8:00-12:00 | ТП-446
| 13:00-17:00 | ТП-19
14.05.15 | 9:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 8:00-19:00 | ТП-31 ф.1
| 8:00-17:00 | ПС "Полярная" яч.29
ТП-10 1сек-10кВ
ВЛ-10кВ ф.96/18 в гр 10-358-220-87
ВЛ-10кВ ф.РТП17/4-486
15.05.15 | 8:00-17:00 | РП-13 яч.3
| 9:00-13:00 | ТП-7
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/12
ТП-40 ф.1
ТП-499 ф.2,3,4
| 13:00-14:00 | ТП-292 ф.18
18.05.15 | 8:00-19:00 | ТП-446 ф.4
ВЛ-10кВ ф.96/18
ТП-31ф1
| 8:00-17:00 | КЛ-10кВ ф.115-4
РТП-17 яч.3
ТП-116
| 13:00-16:00 | ТП-469 ф.9,12
19.05.15 | 8:00-19:00 | ТП-434 ф.3
ВЛ-10кВ ф.23/9
ВЛ-10кВ ф.22/54
| 8:00-12:00 | РП-2 яч.14
РТП-24 яч.6
| 13:00-17:00 | РП-2 яч.9
20.05.15 | 9:00-11:00 | ВЛ-10кВ ф.20/35
| 8:00-19:00 | ТП-40 ф.1
ТП-511 ф.3
ТП-31 ф.1
| 10:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.20/35
| 8:00-17:00 | РП-2 яч.11
ТП-116
| 17:00-22:00 | РТП-22 яч.3
21.05.15 | 8:00-17:00 | ТП-241
ТП-54а
РП-7 яч.9
| 8:00-19:00 | ТП-600 ф.1
ТП-434 ф.3
ВЛ-10кВ ф.23/9-РП2/14
ТП-446 ф.4
ВЛ-10кВ ф.96/18
| 9:00-11:00 | ТП-10-7 ф.4
22.05.15 | 8:00-17:00 | ТП-35
РТП-17 яч.19
| 8:00-19:00 | ТП-600 ф.2
ТП-31 ф.1
ТП-511 ф.3
ТП-476
ВЛ-10КВ ф.22/54
| 22:40-23:00 | ВЛ-10кВ ф.97/01
25.05.15 | 8:00-19:00 | ТП-600 ф.1
ТП-446 ф.4
ВЛ-10кВ ф.96/18
| 8:00-17:00 | РТП-27 яч.6
ТП-241 яч.1
ТП-14
| 13:00-17:00 | ТП-60 ф.3
26.05.15 | 8:00-19:00 | ТП-600 ф.2
ТП-511 ф.3
ТП-40 ф.1
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.32/15
ТП-702 1сек-10кВ
| 8:00-17:00 | РТП-21 яч.7
ПС "Полярная" яч.7
ВЛ-10кВ ф.23/10-РП2/11
| 12:00-14:00 | ТП-77 1сек-0,4кВ
| 8:00-12:00 | ТП-524
27.05.15 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
ТП-600 ф.1
ТП-446 ф.4
ТП-31 ф.1
| 8:00-12:00 | ТП-525
| 8:00-17:00 | РТП-17 яч.17
ТП-14
| 13:00-17:00 | ТП-352 1Т
28.05.15 | 8:00-17:00 | РТП-21 яч.10
ТП-466
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр 30-116
| 14:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.23-32 в гр.450-66-23
29.05.15 | 8:00-17:00 | ТП-14
ТП-116
РП-13 яч.12
ТП-421
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. 219-194
| 17:00-22:00 | РТП-22 яч.8
30.05.15 | 17:00-22:00 | РТП-22 яч.8

## июнь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
01.06.15 | 8:00-12:00 | ВЛ-10 кВ ф.51-278 в гр.90-Р4
| 8:00-19:00 | ВЛ-10 кВ ф.23/9
| 8-19 | ТП-40 ф.1
| 8-19 | ТП-511 ф.3
| 8:00-17:00 | ТП-65
| 17:00-22:00 | РТП-22 яч.14
02.06.15 | 10:00-16:00 | ТП-204
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 8-19 | ТП-600 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.96/18 в гр.96-193-8
| 17:00-22:00 | РТП-22 яч.14
| 8:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф. 97/15-Р5
03.06.15 | 8:00-12:00 | ТП-792
| 8:00-13:00 | КЛ-10кВ ф.568-441
| 8:00-19:00 | ТП-241
| 8-19 | ТП-511ф.3
| 8-19 | ТП-600 ф.1
| 8-17 | ТП-65
| 8:00-17:00 | КЛ-10кВ ф.797-812
| 8-17 | ТП-159 ф.3
| 9:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.152-15А
| 13:00-17:00 | ТП-194 яч.3
| 13:30-15:00 | ТП-432 ф.4
| 17:00-22:00 | РТП-22 яч.2
04.06.15 | 8:00-17:00 | ТП-56
| 8-17 | ТП-55
| 17:00-22:00 | РТП-22 яч.2
| 8:00-12:00 | РП-7 яч.7
| 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 00:00-24:0 | КЛ-10кВ ф.152-15А
| 13:30-15:00 | ТП-432 ф.4
05.06.15 | 8:00-17:00 | ТП-65
| 8-17 | ТП-119 ф.4
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.26,30
| 8-17 | ТП-543 2Т
| 8-17 | ТП-542 2Т
| 8-17 | ТП-241 1Т
| 8:00-19:00 | ТП-511ф.3
| 8-19 | ТП-446 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.96/18 в гр.96-193-8
| 8-19 | ТП-600 ф.1
| 9:00-19:00 | КЛ-10кВ ф.232-448
| 00:00-15:0 | КЛ-10кВ ф.152-15А
08.06.15 | 17:00-22:00 | РТП-22 яч.11
| 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54-ПП-24
| 8:00-12:00 | ТП-658 ф.1
| 13:00-17:00 | ТП-658 ф.2
| 8:00-17:00 | ТП-1
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.22/54-ПП-24
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.7,17
| 8:00-19:00 | ТП-434 ф.3
| 8-19 | ТП-600 ф.2
09.06.15 | 8:00-17:00 | ТП-55
| 8-17 | РТП-19 яч.3
| 8-17 | ТП-85 2Т
| 8-17 | ТП-65 2Т
| 17:00-22:00 | РТП-22 яч.11
| 8:00-12:00 | ТП-108 ф.1
| 13:00-17:00 | ТП-679 ф.2
| 13-17 | ТП-431
| 8:00-13:00 | ТП-476
| 8:00-19:00 | ТП-446 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.96/18 в гр.96-193-8
| 8-19 | ТП-116 ф.2
10.06.15 | 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54-ПП-24
| 8:00-17:00 | ТП-59
| 8-17 | ТП-1
| 8-17 | ТП-504 ф.1,4,5
| 8-17 | РТП-21 яч.13
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.23/15
| 8:00-19:00 | ТП-600 ф.2
| 8-19 | ТП-116 ф.9
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.32-278
| 8-19 | ТП-511 ф.3
11.06.15 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.77-279
| 8-17 | ТП-87 ф.3
| 8-17 | ТП-279
| 8-17 | РТП-21 яч.8
| 8-17 | ВЛ-10кФ ф.01/11
| 8:00-19:00 | ТП-434 ф.3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.23/9
14.06.15 | 13:00-15:00 | ТП-292
15.06.15 | 8:00-17:00 | ТП-55
| 8-17 | РТП-22 1Т
| 8-17 | ТП-1
| 8-17 | ТП-448
| 8-17 | РТП-21 яч.2
| 8-17 | ТП-808 1сек-0,4кВ
| 8-17 | ТП-1 ф.23
| 17:00-22:00 | РТП-22 яч.7
| 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54-ПП-24
| 8:00-19:00 | ТП-193 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.96/18 в гр.96-193-8
16.06.15 | 17:00-22:00 | РТП-22 яч.7
| 8:00-18:00 | ТП-434 ф.3
| 8-18 | ТП-45А, 45
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 8-19 | ТП-600 ф.1
| 8-19 | ТП-116 ф.2
| 8-19 | ТП-214 ф.6
| 8:00-17:00 | РП-7 яч.6
| 8-17 | ТП-232
| 8-17 | ТП-120а 2Т
| 8-17 | ТП-251 2Т
17.06.15 | 17:00-22:00 | РТП-22 яч.6
| 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54-ПП-24
| 8:00-19:00 | ТП-193 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.96/18 в гр.96-193-8
| 8:00-17:00 | РП-7 яч.13
| 8-17 | ТП-69
| 13:00-15:00 | ТП-203 ф.2
18.06.15 | 17:00-22:00 | РТП-22 яч.6
| 8:00-19:00 | ТП-116 ф.2
| 8-19 | ТП-214 ф.6
| 8:00-17:00 | РП-13 яч.11
| 8-17 | ТП-1 1Т
| 8-17 | ТП-251 2сек-0,4кВ
| 9:00-10:00 | ТП-12 ф.4
| 9:00-12:00 | ТП-136 ф.4
| 8:00-18:00 | ТП-45А, ТП-45
19.06.15 | 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54-ПП-24
| 8:00-19:00 | ТП-434 ф.3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 8:00-17:00 | РП-13 яч.14
| 8-17 | ТП-69
| 8-17 | ТП-434
| 8:00-13:00 | ТП-6 1сек-0,4кВ
| 14:00-17:00 | ТП-239
| 8:00-20:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/17-ПП-20
22.06.15 | 17:00-22:00 | РТП-22 яч.10
| 8:00-17:00 | РТП-22 2Т
| 8-17 | ТП-69
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.10
| 9-17 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347/8
| 8-17 | РТП-27 яч.14
| 8-17 | РТП-22 яч.10
| 8-17 | ТП-1 1Т
| 13:00-16:0 | ТП-241 2Т
23.06.15 | 17:00-22:00 | РТП-22 яч.10
| 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54-ПП-24
| 8:00-14:00 | РТП-17 ф.6
| 8:00-17:00 | РТП-27 яч.7
| 8-17 | РТП-22 яч.10
| 8-17 | ТП-47
| 8:00-19:00 | ТП-600 ф.1
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.96/18 в гр.96-193-8
24.06.15 | 8:00-18:00 | ТП-45А
| 8:00-14:00 | ТП-78 ф.24
| 8:00-19:00 | ТП-600 ф.2
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 8-17 | ТП-434 ф.4
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.23
| 8-17 | РТП-27 яч.8
25.06.15 | 10:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.354-278-34
| 8:00-17:00 | РТП-27 яч.10
| 8-17 | ТП-47
| 8-17 | ТП-65 1Т
| 8-17 | ТП-45а 1Т
| 8:00-18:00 | КЛ-10кВ ф.322-273
26.06.15 | 8:00-12:00 | РП-1 яч.11
| 8-12 | РП-1 яч.7
| 8-12 | ТП-226 ф.1
| 12:00-17:00 | РП-2 яч.22
| 12-17 | РП-2 яч.20
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-462
| 13-17 | ТП-462 ф.4
| 14:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.32/16
| 8:00-17:00 | ТП-33 1Т
| 15:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.20/35
| 17:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.32/16
29.06.15 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.01/11
| 8-17 | ТП-47
| 8-17 | ТП-33 2Т
| 8-17 | ПС «Полярная» 2Т
| 14:00-15:00 | РП-2 яч.20
| 13:00-15:00 | ТП-51 ф.4,6
30.06.15 | 8:00-17:00 | ТП-707 ф.7
| 8:00-12:00 | ТП-51 ф.3
| 8-12 | ТП-1 1Т

## июль
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
01.07.15 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 90-405-Р4
| 8-17 | ТП-90 ф.5
| 8-17 | ТП-58
| 8-17 | ТП-116
| 8-17 | РТП-27 яч.11
| 8-17 | ПС «Полярная» 2Т
| 8:00-19:00 | ТП-600 ф.1
| 8-19 | ТП-730 ф.4
02.07.15 | 8:00-17:00 | ТП-90 ф.3
| 8-17 | ТП-55
| 8-17 | РП-7 яч.11
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115
| 8-19 | ТП-19 ф.3
| 8-19 | ТП-214 ф.6,7
03.07.15 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр. 396-599-214
| 8-17 | ТП-58
| 8-17 | РП-7 яч.5
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.239-241
| 13:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.23/15-278 в гр. 278-59-Р1-32
| 14:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.24/25
| 8:00-19:00 | ТП-600 ф.1
| 8-19 | ТП-730 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.23/15-278 в гр. 278-59-Р1-32
| 8-19 | ТП-46 ф.1
| 9:00-16:00 | ТП-446 ф.5
06.07.15 | 8:00-17:00 | ТП-55
| 8-17 | РТП-21 яч.15
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115
07.07.15 | 8:00-12:00 | ТП-450 ф.2,4,5
| 8:00-17:00 | ТП-58
| 8-17 | РТП-21 яч.18
| 8-17 | Р-6
| 8:00-19:00 | ТП-214 ф.6,7
| 8-19 | ТП-600 ф.2
| 8-19 | ТП-46 ф.1
08.07.15 | 8:00-17:00 | ТП-464 ф.2
| 8-17 | ТП-55
| 8-17 | РТП-17 яч.6
| 8-17 | ТП-98 1сек-10кВ
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115
| 8-19 | ТП-600 ф.1
| 8-19 | ТП-730 ф.4
09.07.15 | 8:00-14:00 | ТП-391 ф.14
| 14:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.24/25
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115 в гр.358-4-ПП3
| 8-17 | РП-2 яч.7
| 8-17 | ТП-45а
| 8-17 | РП-7 яч.7
| 8-17 | КЛ-10Кв ф.448-494
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.448-232
| 8:00-19:00 | ТП-600 ф.2
| 8-19 | ТП-46 ф.1
| 8-19 | ТП-214 ф.5,6
| 8:00-12:00 | ТП-686 ф.4
| 8:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.28/15-РП7/14
10.07.15 | 8:00-19:00 | ТП-157
| 8-19 | ТП-600 ф.1
| 8:00-17:00 | РП-2 яч.4
13.07.15 | 8:00-19:00 | ТП-157
| 8-19 | ТП-116 ф.2
| 8-19 | ТП-46 ф.1
| 8-19 | ТП-214 ф.5
| 8:00-17:00 | РТП-21 яч.9
14.07.15 | 8:00-17:00 | ТП-45а
| 8-17 | ТП-686 ф.1
| 8-17 | РП-2 яч.7
| 14:00-16:00 | ТП-8
| 8:00-19:00 | ТП-116 ф.9
| 8-19 | ТП-214 ф.6
| 13:00-17:00 | ТП-78 ф.2
15.07.15 | 8:00-19:00 | ТП-157
| 8-19 | ТП-116 ф.2
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/5-99
| 8-17 | РП-7яч.4
| 8-17 | КЛ-10кВ ф. 239-241
16.07.15 | 8:00-17:00 | ТП-45а
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.24/25
| 8-17 | РТП-20 яч.16
| 8:00-19:00 | ТП-322
| 8-19 | ТП-600 ф.2
| 8-19 | ТП-46 ф.1
17.07.15 | 8:00-19:00 | ТП-158
| 8-19 | ТП-116 ф.2
| 8-19 | ТП-498 ф.1
| 8-19 | ТП-214 ф.5,6,10
| 8-19 | КЛ-10кВ ф.РП-10-261
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.7-99
| 8-17 | РТП-20 яч.19
| 8-17 | ТП-498 ф.1
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф. 96/13-РТП-21
20.07.15 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/15
| 8-17 | ТП-58
| 8-17 | РТП-27 яч.2
| 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 8:00-13:00 | ВЛ-10кВ ф. РП-7/6
21.07.15 | 8:00-17:00 | РП-2 яч.10
| 8-17 | ТП-9А 1Т
| 8:00-19:00 | ТП-214 ф.5,6,10
| 8-19 | ТП-116 ф.2
| 8-19 | ТП-46 ф.1
| 8-19 | ТП-158
22.07.15 | 8:00-12:00 | ТП-71 ф.2
| 13:00-17:00 | ТП-430 ф.4
| 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 8:00-19:00 | ТП-498 ф.1
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 9:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 8:00-17:00 | ТП-9А 2Т
| 8-17 | ТП-47
| 8-17 | ТП-45А 1Т
| 8-17 | РП-2 яч.15
23.07.15 | 14:00-17:00 | ТП-239
| 8:00-17:00 | ТП-391 ф.14
| 8-17 | РП-6 яч.9
| 8-17 | ТП-795
| 8-17 | ТП-46 ф.1
| 8:00-19:00 | ТП-214 ф.5,6,10
| 8-19 | ТП-214
| 8-19 | ТП-600 ф.2
| 8-19 | ТП-158
24.07.15 | 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 10:00-12:00 | ТП-128 ф.8
| 8:00-19:00 | ТП-498 ф.1
| 8-19 | ТП-116 ф.2,9
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 9:00-13:00 | ТП-152 ф.19
| 8:00-17:00 | ТП-193 ф.8,12
| 8-17 | ТП-47
| 8-17 | КЛ-10кВ ф. РП-10/12-251
| 8-17 | РП-2 яч.12
| 8-17 | ТП-47
26.07.15 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.24/6
| 8-17 | ТП-6 ф.2
27.07.15 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115
| 8-19 | ТП-214 ф.6
| 8-19 | ТП-116 ф.3,12
| 9:00-13:00 | ВЛ-10кВ ф.23/35
| 8:00-17:00 | РП-1 яч.9
| 12:00-20:00 | ВЛ-10кВ ф.20/24
28.07.15 | 8:00-17:00 | ТП-47
| 8-17 | РП-2 яч.5
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 8-19 | ТП-498 ф.1
| 8:00-16:00 | ТП-134 ф.10
29.07.15 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115
| 8-19 | ТП-116 ф.3,12
| 8:00-17:00 | РП-1 яч.8
| 8-17 | ТП-409
| 8-17 | ТП-352 2Т
30.07.15 | 8:00-12:00 | ТП-729 ф.1
| 8:00-16:00 | ТП-639 ф.4
| 8:00-17:00 | ТП-691
| 8-17 | ТП-58 2Т
| 8-17 | РП-2 яч.22
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.24/25-99
| 8:00-12:00 | ТП-600 ф.1
31.07.15 | 8:00-17:00 | РП-2 яч.8
| 8-17 | ТП-795
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115
| 8-19 | ТП-730 ф.4
| 8-19 | ТП-116 ф.3,12
| 8:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.28/12-535
| 8-12 | ТП-125 2сек-0,4кВ
| 13:00-17:00 | ТП-45А ф.15
| 14:00-16:00 | РТП-24 яч.18
| 14:30-15:30 | ТП-413 1сек-0,4кВ

## август
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2015-08-01 | 8:34-16:52 | ВЛ-10кВ ф.32/15 в гр. ПП15---ТП-734
2015-08-03 | 8:00-19:00 | ВЛ-10 кВ ф.22/54 в гр ПП-24-194
| 9:14-16:30 | ВЛ-10кВ ф20/35
| 13:30-15:36 | ТП-498 ф.1
| 8:42-17:28 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр ПС «Западная»-ПП-24
| 9:35-16:09 | ТП-157 2Т
| 8:50-15:57 | РП 2 яч.3
| 9:00-10:15 | КЛ-10кВ ф. РП-14/2-РП-13/11
2015-08-04 | 14:15-19:26 | ТП-45А
| 8:48-19:25 | ТП-212
| 9:42-10:23 | ТП-272 ф.8
| 14:15-16:20 | ТП-45А
| 9:48-17:24 | ВЛ-10кВ ф.96/18 в гр. 193-8-оп.7
| 9:48-17:24 | ТП-193 ф.4
| 9:35-11:42 | ТП-116 ф.3
| 9:53-16:00 | РП-2 яч.18
| 8:20-9:33 | ВЛ-10кВ ф. РП-6/9
| 15:10-15:41 | КЛ-10кВ ф.251-РП-10/12
2015-08-05 | 9:30-11:05 | ТП-126 2Т, 2сек-0,4кВ
| 8:40-10:38 | ТП-282 1Т
| 9:10-15:34 | ТП-498 ф.1
| 9:41-15:06 | ТП-116 ф.12
| 9:50-19:09 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. ПП-24-194
| 9:35-15:20 | РП-6 яч.7
| 9:05-16:22 | ВЛ-10кВ ф. 23/9
| 8:00-13:00 | ТП-217 ф.4,6
| 10:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4
| 12:00-16:00 | РП-10 яч.12
2015-08-06 | 13:45-14:58 | ТП-111
| 13:45-16:20 | ТП-55
| 8:45-1852 | ТП-212
| 9:00-16:35 | РП-1 яч.6
| 9:35-18:13 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115 в гр. оп.15-30
| 9:35-18:13 | ТП-8 ф.11
| 10:02-16:40 | КЛ-10 кВ ф.РП-8/16-167
| 13:00-16:00 | РП-5 1сек-10кВ
2015-08-07 | 8:00-17:00 | ТП-691
| 8:00-17:00 | РТП-17 яч.4
| 8:30-16:00 | ВЛ-кВ ф.РП-2/12-153 в гр.116-30
| 9:20-16:30 | ТП-498 ф.1
| 9:30-17:04 | ТП-214 ф.6
| 13:00-15:00 | КЛ-10кВ ф.РП-10/13-310
| 11:00-12:00 | КЛ-10кВ ф.261-262
2015-08-10 | 8:35-19:02 | ТП-212
| 9:58-19:57 | ВЛ-10кВ ф.22/54-194 в гр. ПС «Западная»-ПП-24
| 9:50-15:45 | ТП-730 ф.4
| 9:05-14:10 | РП-2 яч.22
2015-08-11 | 8:55-16:45 | ТП-498 ф.1
| 9:58-19:20 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115 в гр. оп.1-30
| 9:58-19:20 | ТП-193 ф.3
| 9:58-19:20 | ТП-8 ф.11
| 9:19-16:30 | ТП-378
| 8:55-19:28 | ПС «Полярная» яч.18
2015-08-12 | 8:53-18:40 | ТП-212
| 9:14-16:13 | ТП-116 ф.3
| 8:21-15:51 | ТП-730 ф.4
| 9:38-18:01 | ТП-232
| 8:44-16:00 | РП-4 яч.10
2015-08-13 | 9:25-16:38 | ТП-378
| 9:05-15:58 | РП-1 яч.5
| 9:32-16:10 | ТП-116 ф.9
| 9:22-15:27 | ТП-214 ф.5
| 9:07-17:30 | ТП-498 ф.1
| 9:00-16:31 | ВЛ-10 кВ ф.РТП-24/25-ТП-10-17
2015-08-14 | 8:47-16:33 | ТП-232
| 8:32-11:07 | РП-2 яч.24
| 10:45-16:27 | ТП-110 ф.2,3
| 9:15-14:36 | ТП-241 ф.14
| 8:50-17:45 | ВЛ-10кВ ф. РП-2/12-153 в гр. 116-214
| 8:50-17:45 | ТП-116 ф.12
| 9:23-16:01 | ТП-214 ф.6
2015-08-17 | 9:05-18:35 | ТП-358, ВЛ-10кВ
| 9:30-16:20 | ТП-378
| 8:55-15:45 | ТП-110 ф.2
| 9:00-16:15 | ТП-4 ф.5
| 8:55-16:40 | ТП-116 ф.3
| 9:00-16:00 | РП-4 яч.13
2015-08-18 | 8:50-17:45 | ТП-232
| 9:10-15:30 | ТП-214 ф.5
| 9:10-14:52 | ТП-241 ф.14
| 9:15-15:30 | ТП-116 ф.12
| 9:00-15:20 | РП-1 яч.10
| 9:50-17:00 | ТП-835
| 9:50-17:00 | ТП-834
2015-08-19 | 10:30-14652 | ТП-110 ф.2
| 8:52-17:12 | ТП-116 ф.3
| 10:18-15:51 | ТП-730 ф.4
| 9:04-15:10 | РП-1 яч.11
| 13:34-15:25 | РТП-17 ф.4
| 09:08-17:08 | ВЛ-10кВ ф.27/9
| 09:36-15:24 | РП-2 яч.22
| 8:00-17:00 | ТП-8
2015-08-20 | 8:30-13:35 | РП-5 яч.7
| 13:43-14:10 | РП-10 яч.12
| 9:00-15:34 | ТП-157 2Т
2015-08-21 | 9:23-13:00 | РП-5 яч.5
| 9:26-17:01 | ТП-116
| 8:35-9:02 | РП-5 яч.14
| 9:42-14:19 | РП-10 яч.12
| 8:41-13:06 | ТП-8
| 8:41-13:06 | ТП-192 ф.14,15
| 9:10-11:18 | ТП-157 1Т
2015-08-24 | 8:00-17:00 | ТП-8
| 9:10-16:20 | РТП-27 яч.3
| 10:20-14:18 | ТП-58 2Т
| 16:00-16:30 | КЛ-10кВ ф.833-834
| 9:20-15:40 | ТП-241 ф.14
| 10:00-15:29 | ТП-116 ф.9
| 9:10-15:30 | ТП-730 ф.4
2015-08-25 | 8:00-17:00 | РТП-15 ф.22
| 8:48-16:03 | ПС «Полярная» яч.26
| 8:05-10:20 | ТП-217ф.4,6
| 13:30-16:00 | ТП-116 ф.9
| 9:05-15:53 | ТП-159 ф.5
2015-08-26 | 9:05-10:38 | ТП-468 ф.1
| 9:20-13:50 | ТП-47
| 8:52-15:20 | ПС «Полярная» яч.3
| 9:15-12:30 | ТП-241 ф.14
| 9:15-16:40 | ТП-116 ф.7
| 9:10-16:30 | ТП-730 ф.4
| 9:17-16:10 | ТП-214 ф.6
| 10:25-18:22 | ТП-110 ф.2
| 9:25-13:15 | ТП-371 2сек-0,4кВ
| 8:55-14:30 | ТП-8 1Т
2015-08-27 | 09:04-18:01 | ВЛ-10кВ ф. 22/49-РП-1/5
| 08:55-16:27 | РТП-25 яч.3
| 9:10-13:47 | ТП-8 2Т
| 9:36-14:56 | ТП-4 ф.5
| 10:11-17:32 | ТП-226 ф.1
| 14:39-17:34 | ТП-159 ф.5
2015-08-28 | 13:39-15:07 | ТП-684 ф.2
| 8:54-10:44 | ВЛ-10кВ ф.23/12-РП-6/10
| 9:16-19:31 | РП-4 яч.8
| 8:24-9:35 | ТП-497 ф.21
| 8:58-9:50 | ТП-90 ф.3
| 9:02-17:11 | ТП-116 ф.7
| 9:38-15:54 | ТП-214 ф.6
| 9:22-15:15 | ТП-504 ф.4,5
2015-08-31 | 13:30-14:20 | ТП-434 ф.1
| 9:30-16:00 | ТП-226 ф.1
| 14:00-16:30 | ТП-159 ф.5
| 9:10-15:36 | ТП-214 ф.5,6
| 10:20-16:00 | РП-4 яч.3
| 8649-10:00 | ВЛ-10кВ ф. 51-278-Р4
| 14:00-15:00 | ТП-772 1Т
| 8:49-16:30 | ТП-90

## сентябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2015-09-01 | 9:04-11:30 | ТП-90
| 8:54-10:44 | ВЛ-10кВ ф.23/12
| 11:00-16:00 | ТП-116 ф.7
| 9:10-18:00 | ТП-241 ф.14
| 9:22-15:15 | ТП-504 ф.4,5
| 9:30-15:30 | ТП-226 ф.4
| 8:30-10:00 | РТП-26 ф.1
| 9:10-11:00 | ТП-79
2015-09-02 | 9:05-10:40 | ТП-686 ф.4
| 9:18-16:50 | ТП-4 ф.5
| 9:50-16:35 | ТП-110 ф.2
| 9:07-16:30 | ТП-364 ф.6,10
| 10:05-15:45 | РТП-21 яч.6
| 10:30-16:15 | ТП-58 2Т
2015-09-03 | 9:30-14:06 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 51-Р4-45А
| 9:00-17:30 | ПС «Полярная» яч.20
| 9:40-10:52 | ВЛ-10кВ ф.96/18 в гр.358-47
| 8:50-11:30 | ТП-358
| 9:00-15:25 | ТП-179
| 9:30-14:06 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/9-210
| 13:55-17:00 | ТП-679 ф.6
| 10:40-16:30 | ТП-226 ф.1
| 10:10-17:30 | ВЛ-10кВ ф.96/18 в гр. 96-8-193
| 9:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11-РП-14/2
2015-09-04 | 8:59-15:53 | ТП-110 ф.2
| 8:54-14:52 | РП-4 яч.2
| 8:54-14:52 | ВЛ-10кВ ф.23-32 в гр. 450-32
| 8:54-14:52 | ТП-450 ф.3,6
| 8:54-14:52 | ТП-153 ф.2
| 9:25-16:27 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11-РП-14/2
| 9:54-11:44 | ТП-730 ф.4
| 8:58-17:24 | ТП-214 ф.3,6
2015-09-07 | 8:50-15:05 | ТП-232
| 8:42-17:43 | ТП-212
| 8:49-12:04 | ТП-6
| 9:10-14:40 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11-РП-14/2
| 8:39-16:07 | РТП-19 яч.1
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.24/6 в гр.Р6-409
2015-09-08 | 8:42-9:46 | РТП-7А ф.4
| 9:50-16:15 | ТП-241 ф.14
| 9:50-16:15 | ТП-504 ф.4,5
| 13:34-16:52 | ТП-241 2Т
| 9:10-13:44 | РТП-19 яч.7
| 8:40-9:44 | РП-5 яч.14
| 9:28-11:20 | ТП-352 ф.7
| 8:47-15:57 | РТП-19 яч.10
| 9:45-19:05 | ТП-167
| 9:35-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11-РП-14/2
| 9:30-14:53 | КЛ-10кВ ф.РТП-26/10-797/7
2015-09-10 | 13:25-13:55 | ТП-51 ф.4
| 9:20-16:25 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11-РП-14/2
| 9:20-15:57 | РТП-23 яч.8, 2сек-0,4кВ
| 9:15-10:15 | ТП-498
| 10:22-13:50 | ТП-7
| 9:20-16:35 | РТП-23 2сек-0,4кВ
| 8:55-11:55 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5
| 9:00-15:25 | ТП-226 ф.4
| 8:55-16:55 | ВЛ-10кВ ф. 24/25-ТП-7
| 9:15-15:35 | ТП-6 1Т
2015-09-11 | 9:00-17:10 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11-РП-14/2
| 9:15-16:30 | РТП-23 яч.5, 1сек-0,4кВ
| 9:20-15:30 | ТП-352
| 9:00-16:40 | ТП-226 ф.1
| 9:00-16:40 | ТП-679 ф.6
| 8:48-16:30 | ТП-220 ф.4
| 9:55-16:30 | ТП-232 1Т
| 14:40-16:00 | ВЛ-10кВ ф.23/9
2015-09-14 | 8:45-10:20 | ТП-6 ф.2
| 14:00-17:25 | КЛ-10кВ ф.205-РП-3/8
| 13:40-16:15 | РТП-25 яч.6
| 8:45-11:15 | ПС «Полярная» яч.24
| 15:00-15:25 | ТП-348 2сек-0,4кВ
2015-09-15 | 8:53-14:43 | ВЛ-10кВ ф.20/35
| 8:53-14:43 | РТП-17ф.4
| 8:53-14:43 | ТП-360 ф.19
| 9:43-16:46 | ТП-232 2Т
| 8:50-16:00 | РТП-25 яч.8
| 9:52-9:31 | ТП-136А 1сек-10кВ
| 9:20-12:10 | ТП-309 яч.3,4
| 10:00-12:00 | ТП-262 яч.3
2015-09-16 | 8:53-11:20 | ТП-21 ф.2
| 8:53-11:20 | ТП-45А ф.15
| 9:10-16:03 | РТП-23 яч.15
| 9:45-10:57 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/11-350
| 13:23-14:42 | ТП-63
| 11:00-12:56 | ТП-310 яч.2,5
| 9:35-17:34 | ТП-262 яч.2
| 10:10-17:00 | ТП-157
| 8:50-17:28 | ТП-251 яч.2
| 10:02-16:36 | ТП-110 ф.2
2015-09-17 | 9:00-14:30 | ТП-464 ф.2
| 8:58-11:24 | ТП-46
| 8:25-18:20 | ВЛ-10кВ ф.23/12
| 8:55-10:00 | ТП-167 яч.1
| 9:05-16:22 | ТП-220 ф.4
| 9:07-16:28 | ТП-679 ф.2,6
| 9:00-16:40 | ТП-226 ф.1
| 8:40-15:10 | РТП-23 яч.16
| 14:00-14:40 | КЛ-кВ РТП-26/10-811
2015-09-18 | 8:50-9:30 | ТП-206 ф.4
| 9:30-10:32 | ТП-206 ф.3
| 8:35-16:00 | РТП-23 яч.3
| 14:25-15:25 | ТП-49 ф.17
| 9:00-10:20 | ВЛ-10кВ ф. 23/15 в гр.23-Р1-ПП25
| 13:15-14:20 | ТП-544
| 8:25-17:35 | ВЛ-10кВ ф. 24/25-ТП-7
| 8:50-15:02 | ВЛ-10кВ ф. 01/11
| 10:10-15:50 | ТП-110 ф.2
| 8:15-17:11 | ВЛ-10кВ ф. 24/25-99
| 9:10-16:05 | ТП-226 ф.4
| 9:10-11:10 | ТП-167
| 10:10-10:40 | КЛ-10кВ ф.797-811
| 9:00-10:00 | КЛ-10кВ ф.РТП-10/8-309
| 12:20-13:10 | КЛ-10кВ ф.РТП-10/13-310
| 11:00-18:03 | ТП-512 ф.22
| 15:00-16:00 | ТП-729 ф.3
2015-09-21 | 8:25-15:12 | ТП-110 ф.2
| 8:45-16:12 | ТП-220 ф.4
| 9:09-16:43 | ТП-679 ф.6
| 10:42-16:20 | ТП-226 ф.1
| 10:08-17:16 | ТП-825
| 9:03-9:15 | ТП-742 ф.1
| 15:23-15:55 | ТП-246
| 14:00-16:00 | ТП-10-9 ф.1
| 9:50-16:14 | ПС «Полярная» яч.11
| 9:20-14:53 | РТП-26 яч.4,6,8,10,14,16
| 9:18-15:55 | ТП-220 ф.4
| 10:08-10:46 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр. 116-214
| 9:53-13:09 | ТП-124 ф.10
| 9:36-17:00 | ТП-836
2015-09-22 | 14:10-15:24 | ТП-158 1Т
| 10:00-16:45 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. оп.30-ТП-99
| 10:41-16:00 | ВЛ-110кВ С-310
| 9:30-16:40 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11-РП-14/2
| 9:30-11:15 | ТП-326 1сек-10кВ, 1Т
| 14:00-15:25 | ТП-353 1сек-10кВ, 1Т
2015-09-23 | 9:40-10:10 | ТП-688 ф.2
| 9:35-10:38 | ТП-326 2сек-10кВ, 2Т
| 14:00-15:25 | ТП-353 2сек-10кВ, 2Т
2015-09-24 | 10:07-16:13 | ВЛ-110кВ С-309
| 13:55-15:48 | ТП-357
| 10:15-15:57 | ВЛ-10кВ РТП-20/19-462
| 10:15-15:57 | ТП-226 ф.4
| 10:54-17:14 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. оп.30-ТП-99
| 11:09-11:44 | ТП-15А ф.3,17
| 9:20-11:00 | ТП-10-9 ф.3
2015-09-25 | 9:15-16:11 | ТП-110 ф.2
| 9:05-15:52 | РТП-23 яч.6
| 8:24-10:16 | ТП-450 ф.2
| 9:35-10:40 | ТП-396 1сек-10кВ
2015-09-28 | 9:33-17:00 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. оп.30-ТП-99
| 9:48-17:30 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19 в гр. оп.17-4-1 — 17-4-4
| 9:48-17:30 | ТП-226 ф.1,4
| 8:40-16:36 | ТП-110 ф.2,3
| 9:23-13:13 | РП-15 яч.16
| 10:05-16:46 | РТП-26 1сек-10кВ
| 10:25-13:52 | КЛ-10кВ ф. 251-252
| 9:07-13:22 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 90-Р3
| 9:07-13:22 | ТП-90 ф.3, 5
2015-09-29 | 8:53-15:25 | ТП-679 ф.2,6
| 9:02-16:51 | ТП-220 ф.4
| 8:32-15:11 | ТП-365 1Т
| 8:32-14:25 | РП-10 яч.15
| 9:40-10:45 | КЛ-10кВ ф. 811-797, 811-769
| 9:15-16:12 | РТП-17 яч.8
| 9:00-9:13 | ТП-157 1Т
| 10:10-10:20 | ТП-212 2Т
2015-09-30 | 8:45-10:15 | ТП-365 2Т
| 13:30-15:05 | ТП-564
| 9:05-14:40 | ТП-77 ф.15
| 8:45-15:40 | РТП-25 яч.15
| 14:10-15:25 | ТП-212 ф.19,23

## октябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2015-10-01 | 9:30-15:40 | ТП-469 ф.6
| 14:58-15:32 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр. 30-116
| 8:20-16:30 | ТП-679 ф.2,6
| 11:50-16:20 | ВЛ-10кВ ф. 24/25-РП-7/5 в гр.7-99
| 9:20-16:30 | ТП-8 ф.11
| 14:50-15:25 | ТП-469 ф.6
| 15:25-16:30 | ТП-615 ф.6
2015-10-02 | 13:21-14:50 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр. 153-30
| 9:06-9:58 | ТП-591 1Т
| 8:20-16:00 | ТП-226 ф.1,4
| 9:15-16:15 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. оп.16-30
| 14:00-15:00 | ТП-198 яч.1
2015-10-03 | 11:00-16:13 | ВЛ-10кВ ф. 32/16-126
2015-10-05 | 15:15-15:50 | ТП-543 2Т
| 9:55-16:15 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. оп.16-30
| 9:15-10:25 | ТП-504 ф.4,5
| 10:40-17:00 | РТП-26 2сек-10кВ
| 10:30-17:00 | ТП-836
2015-10-06 | 9:12-10:38 | ТП-489 яч.1
| 14:10-14:42 | ТП-396 яч.7
| 10:23-15:54 | РТП-26 2сек-10кВ
| 9:11-9:23 | ТП-241 1Т
| 9:10-10:21 | ТП-358 яч.1
2015-10-07 | 9:05-15:05 | ТП-685 ф.1
| 13:40-16:23 | ТП-458 2сек-10кВ
| 10:29-16:51 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. оп.16-30
| 8:45-15:01 | РТП-26 2сек-10кВ
2015-10-08 | 08:20-11:10 | ТП-541 ф.2
| 13:53-14:55 | ВЛ-10кВ ф. РТП-20/16-469
| 13:53-14:55 | РТП-20 ф.4
| 11:30-16:35 | ТП-176
| 8:39-8:55 | ВЛ-10кВ ф.РТП-17/4-420
| 10:35-17:40 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. оп.32-45
| 9:20-17:40 | ВЛ-10кВ ф. РТП-20/19-462 в гр оп 17-4-1 — 17-4-4
| 9:05-9:25 | ТП-110 1Т
| 8:45-16:30 | ТП-226 ф.4,2
2015-10-09 | 13:40-14:35 | ВЛ-10 ф.97/15-РП2/17 в гр. ПП5-Р5-ПП20
| 9:40-12:34 | ТП-206
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф. РП-7/7-206
2015-10-12 | 9:10-9:55 | ТП-157 2Т
| 8:50-9:23 | ТП-98 1Т
| 13:37-14:40 | ТП-121А 1Т
| 9:46-16:30 | ВЛ-10кВ ф.РТП20/19-462 в гр оп 17-4-1 — 17-4-4
| 9:46-16:30 | ТП-226 ф.2
| 9:55-17:04 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр.73-89
| 9:00-15:50 | РТП-19 яч.16
| 9:20-13:30 | ТП-157 2Т
2015-10-13 | 13:40-15:40 | ТП-504
| 9:00-10:45 | ТП-742
| 8:40-9:50 | ТП-60 ф.1
| 13:30-15:30 | ТП-611 ф.4
| 9:50-16:45 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/7-206
| 8:40-16:40 | РТП-19 яч.20
| 9:10-9:50 | ТП-157 1Т
2015-10-14 | 10:43-16:35 | РТП-26 яч.18
| 9:55-15:20 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр.73-89
| 10:11-17:19 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-462 в гр. оп. 17-4-1 — 17-4-4
| 10:11-17:19 | ТП-226 ф.2,4
| 9:45-16:37 | РТП-21 яч.16
| 10:17-15:17 | ТП-110 ф.2,3
| 9:10-9:23 | ПС «Полярная» яч.27
| 8:52-15:52 | ТП-385
| 8:54-14:34 | ВЛ-10кВ ф. 22/49-РП1/5
| 14:17-15:37 | ВЛ-10к ф.22/54-194 в гр.22-ПП24
| 12:20-16:46 | ТП-497 ф.14
2015-10-15 | 8:57-15:55 | РТП-24 яч.16
| 8:56-10:35 | ТП-108 ф.4
| 15:04-15:18 | ТП-157 1Т
| 8:57-15:58 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/16
| 14:46-15:52 | ВЛ-10кВ ф. РТП-24/14
| 9:43-16:26 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/7-206
| 9:43-16:26 | ТП-206 ф.3
2015-10-16 | 9:00-12:00 | РП-2/12-153 в гр.43-245-ПП7
| 9:00-14:00 | РТП-24 яч.5
| 10:00-12:00 | ТП-679
| 8:20-16:30 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. оп.65-84
| 8:55-15:35 | РТП-26 яч.15, 1сек-10кВ
2015-10-19 | 8:52-9:55 | ТП-64 ф.1
| 09:14-16:50 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/7-206
| 09:14-16:50 | ТП-206 ф.3
| 8:55-16:10 | РТП-23 яч.2
| 8:47-10:50 | РТП-26 ф.23
| 08:56- | ВЛ-10кВ ф. РП-13/11-РП-14/2
2015-10-20 | 9:12-15:20 | ТП-585
| 10:05-16:20 | ВЛ-10кВ ф. 24/25 в гр. оп.65-84
| 8:50-16:10 | РТП-25 яч.2
| 8:13-16:03 | ТП-587
| 8:40-9:10 | ТП-456 ф.3
| 10:00-10:54 | РП-2/12-153 в гр. 43-245-ПП7
2015-10-21 | 9:24-14:00 | ВЛ-10кВ ф. 96/18-115 в гр.358-4-ПП3
| 13:45-14:47 | КЛ-10кВ ф. 251-252
| 9:35-15:16 | ТП-364
| 10:16-16:56 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/7-206
| 10:16-16:56 | ТП-206 ф.3
| 9:10-10:00 | ТП-223 ф.4
| 13:20-14:30 | ТП-432 ф.3
| 14:45-16:21 | РТП-26 1сек-10кВ
2015-10-22 | 14:05-15:34 | КЛ-10кВ ф. 252-262
| 9:15-11:36 | ТП-262
| 9:17-10:15 | ТП-220 ф.4
| 9:43-16:42 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. РП-7/5-99
| 9:30-10:54 | ТП-432 ф.4
| 13:05-16:21 | ТП-507
| 8:35-16:16 | РТП-26 1 сек-10кВ
| 8:19-16:42 | ТП-134 ф.10
| 10:26-15:47 | ТП-6 2Т
2015-10-23 | 9:45-10:44 | КЛ-10кВ ф. РП-10-261
| 8:51-11:05 | ТП-98 2Т, 2сек-10кВ
| -16:10 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11-РП-14/2
| 9:15-16:15 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/7-206
| 9:10-15:53 | РТП-26 1 сек-10кВ
| 10:07-11:13 | КЛ-10кВ ф.848/6-350/6
| 10:07-11:13 | КЛ-10кВ ф.848/7-350/5
2015-10-24 | 9:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54-ПП-24
2015-10-26 | 8:40-17:02 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. РП-7/5-99
| 9:00-13:00 | РТП-24 яч.8
| 13:27-15:28 | РТП-26 яч.8
| 13:50-14:30 | ТП-450 ф.6
2015-10-27 | 8:53-11:00 | ТП-98 1Т, 1сек-10кВ
| 9:10-16:39 | ВЛ-10к ф.РП-7/7-206
| 8:45-11:10 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4 в гр. РП-7/4-409
| 13:25-14:00 | ТП-255 2сек-0,4кВ
| 9:00-16:00 | РП-2 яч.13
2015-10-28 | 9:20-16:25 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. РП-7/5-99
| 9:00-16:46 | ТП-250
| 9:00-15:50 | РТП-25 яч.14
| 10:05- | ВЛ-10кВ ф.96/16-РП-21/03
| 9:50-10:50 | ТП-60 ф.3
| 14:00-16:00 | ТП-160 ф.16
2015-10-29 | 10:00-15:47 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/7-206
| 9:00-15:50 | РТП-24 яч.6
| 8:40-11:10 | ТП-62 ф.2
| 13:25-16:05 | ТП-62 ф.3,4
| 13:30-14:30 | ТП-800 ф.2
| 9:20-10:40 | ТП-679
| 14:20-14:35 | ТП-220 ф.4
| 19:00-20:48 | ТП-458 1сек-0,4кВ
| 10:18-16:20 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. оп.15-26
| 9:15-15:40 | ТП-226 ф.2
| -16:05 | ВЛ-10кВ ф.96/16-РП-21/03
2015-10-30 | 9:15-17:32 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11-РП-14/2
| 9:45-16:36 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. РП-7/5-99
| 8:50-10:53 | ТП-10-5 ф.3
| 19:00-22:00 | ТП-458 2сек-0,4кВ
| 14:22-14:47 | ТП-679 ф.5
| 13:25-14:15 | ТП-504
| 8:45-13:33 | ТП-250 1сек-10кВ

## ноябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
02.11.15 | 9:00-15:37 | ТП-261
| 09:56-18:37 | ВЛ-10кВ ф.24/25-оп.26
| 13:30-14:32 | ТП-158
| 08:43-11:38 | РТП-19 яч.4
| 13:03-15:36 | РТП-22 яч.11
03.11.15 | 08:40-13:57 | ТП-155
| 9:05-16:56 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/7-206
| 8:00-17:00 | РП-2 яч. 20
| 10:15-10:45 | ТП-157 2Т
| 09:10-14:55 | ПС «Полярная» яч.32
05.11.15 | 09:40-15:47 | ТП-328
| 10:25-17:15 | ВЛ-10кВ ф.24/25-оп.26
| 09:10-16:00 | РП-13 яч.7
| 8:50-10:50 | ВЛ-10кВ ф. РТП-24/15
| 10:05-16:11 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/7-206
| 10:40-11:30 | КЛ-10кВ ф.261-262
06.11.15 | 8:45-11:34 | РП-2 яч.17
| 09:05-11:34 | ТП-434
| 14:10-15:35 | ТП-607
| 14:00-17:00 | ТП-102 ф.22
| 15:40-17:00 | ТП-172 ф.16
09.11.15 | 8:55-15:45 | РТП-25 яч.18
| 08:18-16:57 | ВЛ-10кВ ф. 20/35-427
| 09:36-15:56 | ТП-17
| 13:44-15:02 | ТП-730
| 15:17-15:36 | ТП-10-11 1Т
10.11.15 | 09:20-16:04 | РТП-19 яч.13
| 08:54-14:54 | ТП-164
| 08:46-09:30 | ТП-424 ф.4
11.11.15 | 09:12-15:45 | РТП-25 яч.16
| 08:35-11:30 | ТП-249
12.11.15 | 08:59-16:45 | ВЛ-10 ф.24/25 в гр. ТП-7-оп.23
| 09:25-15:50 | РТП-19 яч.15
| 08:40-15:21 | ТП-279
| 09:00-16:45 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/7-206
| 08:59-16:45 | ТП-7
| 08:59-16:45 | ВЛ-10кВ ф. 24/25 в гр. ТП-7-оп.30
| 13:30-14:00 | ТП-127
13.11.15 | 09:14-15:40 | РТП-25 яч.13
| 09:19-16:36 | ТП-172
| 09:40-16:02 | ТП-6 1Т
| 10:00-14:05 | ТП-699 ф.3
| 09:30-10:00 | ТП-111 1Т
| 10:10-10:33 | ТП-237 1Т
| 13:47-14:10 | ТП-412 2Т
| 10:58-11:52 | ТП-503
| 13:30-14:40 | ВЛ-10кВ ф. 51-278 в гр.354-90
| 13:30-14:40 | ТП-60 ф.1
16.11.15 | 09:03-13:47 | РТП-21 яч.15
| 13:45-18:33 | РТП-15 яч.13
| 13:47-15:12 | КЛ-10кВ ф.727-400
17.11.15 | 09:48-17:39 | ТП-206
| 09:48-17:39 | ЛЭП-10кВ ф.РП7/7-206
| 13:00-17:00 | ТП-72 1сек-0,4кВ
| 08:40-15:35 | РП-3 яч.14
| 13:50-16:29 | КЛ-10кВ ф.727-329
18.11.15 | 09:12-14:47 | ТП-212 1Т, 1сек-0,4кВ
| 13:32-15:36 | ТП-72 2сек-0,4кВ
| 09:10-16:41 | ВЛ-10кВ ф. 24/6-409
| 08:50-13:15 | РП-3 яч.15
| 09:54-11:10 | ТП-292 1Т
| 09:15-09:35 | ТП-98 1Т
19.11.15 | 10:40-16:07 | ТП-699
| 09:30-11:25 | РТП-21 яч.18
| 9:55-14:00 | ТП-543
| 11:22-24:00 | КЛ-10кВ ф.96/25-РП10/16
| 09:43-16:58 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/7-206
20.11.15 | 9:15-14:30 | РП-13 яч.8
| 09:05-13:42 | ТП-112
| 00:00-18:11 | КЛ-10кВ ф.96/25-РП10/16
| 09:15-09:35 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/14
| 14:15-15:05 | ТП-271 1Т
| 11:10-12:10 | ТП-852
| 11:10-12:10 | ТП-853
23.11.15 | 10:18-15:41 | ТП-699
| 09:26-16:08 | ТП-6 ф.4
| 10:00-14:58 | ТП-483
| 09:16-09:50 | ТП-154 1Т
| 13:40-14:20 | ТП-244 1Т
| 09:46-16:06 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/7-206
| 09:04-15:05 | РТП-23 яч.7,10
| 10:25-24:00 | ЛЭП-10кВ ф.96/04-РП-15/13
24.11.15 | 09:40-13:55 | ТП-483
| 14:04-14:46 | ТП-96 ф.3
| 09:04-10:01 | ТП-204
| 8:55-15:42 | РТП-24 яч.7,10
| 00:00-10:15 | ЛЭП-10кВ ф.96/04-РП-15/13
25.11.15 | 08:45-17:16 | ТП-6 ф.4
| 08:51-17:16 | ТП-130
| 09:45-15:52 | ТП-206 ф.3
| 09:02-14:50 | РТП-19 яч.2,5
| 10:05-14:43 | ТП-297 1Т
| 08:48-17:16 | ВЛ-10кВ ф. 24/6-409
| 10:55-15:58 | РТП-28 яч.8
| 10:55-17:00 | РТП-28 яч.1,2,6
26.11.15 | 09:12-09:45 | ТП-79
| 13:03-13:23 | ТП-43
| 8:56-15:19 | РП-4 яч.6,9
| 15:25-15:44 | ТП-70 1Т
| 10:23-17:17 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. 592-64-оп.85
| 10:30-15:28 | РТП-28 яч.1,2,6
| 11:27-13:31 | ТП-101 ф.2
| 11:16-17:00 | ВЛ-10кВ ф.28/19
| 11:26-13:43 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. ПП19-ТП-45А
27.11.15 | 08:38-11:35 | ВЛ-10кВ ф. 6-94
| 08:38-11:35 | ТП-6 ф.4
| 09:28-15:27 | РТП-17 яч.1,5
| 10:12-17:20 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр.оп.31-оп.53
| 09:18-13:10 | РП-10 яч.16
| 08:38-11:35 | ВЛ-10кВ ф. 24/6-409
| 10:10-11:14 | РТП-15 ф.22
28.11.15 | 9:10-11:00 | ВЛ-10кВ ф.96/18-115
30.11.15 | 10:43-17:30 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. 592-64-оп.85
| 09:50-17:30 | ТП-64
| 9:00-15:05 | РТП-27 яч.4
| 10:38-11:48 | ВЛ-10кВ ф.540-838

## декабрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2015-12-01 | 09:13-09:28 | ТП-801 1Т
| 09:07-15:30 | РТП-27 яч.1
2015-12-02 | 09:00-18:20 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. оп.85-592
| 08:55-10:20 | ТП-663 ф.4
| 08:55-09:17 | ТП-801 2Т
| 08:59-14:20 | РП-2 яч.6
| 09:31-10:30 | ТП-185
2015-12-03 | 10:00-11:20 | ТП-101 ф.1,3
| 13:10-15:00 | ТП-51 ф.3,4
| 10:15-14:30 | РП-2 яч.20
| 14:07-15:23 | ТП-158
| 10:00-12:00 | ТП-134 ф.10
| 09:10-16:30 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/7-206
| 14:00-15:00 | ТП-7
| 10:00-17:00 | РТП-28 яч.1,6
2015-12-04 | 10:00-15:00 | РТП-21 яч.5
| 10:10-11:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/8-407
| 09:00-16:52 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. Оп31-53
| 13:30-16:20 | ТП-134
2015-12-05 | 09:15-21:23 | РТП-25
2015-12-06 | 13:37-14:53 | ВЛ-10кВ ф. 32/15
2015-12-07 | 09:33-14:50 | ВЛ-10кВ ф.24/6
| 13:50-16:34 | ТП-136А
| 08:50-13:13 | РП-1 яч.2
| 10:14-17:04 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. 99-592
2015-12-08 | 09:10-14:50 | ТП-685 ф.2
| 08:41-15:40 | РП-1 яч.7
| 15:17-16:00 | ТП-176 2сек-0,4кВ
| 08:56-09:34 | ТП-205 1Т
2015-12-09 | 09:10-16:04 | ТП-175
| 09:18-11:40 | РТП-15 яч.7
| 09:26-15:08 | РП-7 яч.15
2015-12-10 | 08:50-13:05 | ТП-40 ф.2,3
| 13:40-16:00 | ТП-40 ф.1
| 09:30-14:40 | РТП-15 яч.2
| 13:50-14:40 | ТП-360 2сек-0,4кВ
| 09:02-15:45 | ТП-387 яч.9
| 09:00-11:13 | ТП-130 2сек-10кВ
| 09:55-17:25 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. оп31-53
| 09:10-17:00 | РТП-28 1сек-10кВ
2015-12-11 | 08:32-14:50 | РТП-25 яч.10
| 09:16-10:40 | ТП-460 ф.5
| 09:20-12:59 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-153 в гр. 214-396-599
| 09:33-10:44 | ТП-85 2Т
2015-12-14 | 09:10-14:00 | РТП-25 яч.7
2015-12-15 | 10:14-10:27 | ТП-432 ф.1
| 09:14-16:30 | ТП-252
| 08:00-15:55 | РТП-28 1сек-10кВ
| 08:54-16:10 | РП-7 яч.12
| 13:12-17:00 | РТП-28
2015-12-16 | 10:50-18:23 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП-7/5 в гр 592-ТП99
| 13:37-15:06 | ТП-812
| 13:39-16:23 | ТП-460
| 14:41-15:32 | ТП-476
| 18:46-01:37 | РТП-25
2015-12-17 | 08:54-16:52 | ТП-245
| 08:37-15:26 | РП-10 яч.17
| 10:23-18:06 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. 7-99
2015-12-18 | 10:25-18:33 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП-7/5 в гр 592-64
2015-12-21 | 08:50-16:46 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр 7-99
| 09:05-11:16 | ТП-217 яч.3
| 14:30-15:05 | ТП-251 1Т
| 9:20-16:07 | РП-6 яч.16
| 13:20-14:06 | ТП-389 2сек-0,4кВ
| 10:47-12:45 | ТП-101 ф.2
2015-12-23 | 09:13-10:40 | ТП-338 2сек-0,4кВ, 2Т
| 09:16-15:56 | РТП-20 яч.4
| 08:52-16:10 | ТП-212 1Т
| 09:20-16:54 | ТП-7 ф.2
| 13:12-14:50 | РТП-28
2015-12-24 | 09:00-12:05 | ТП-153
| 09:30-14:40 | РТП-20 яч.3
| 10:30-11:20 | ТП-108 ф.4
| 10:30-15:00 | ТП-108 ф.2
| 10:00-10:47 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП-7/5 в гр 7-99
| 13:30-14:30 | ТП-600 ф.1
2015-12-25 | 09:30-12:00 | РП-5 яч.12
| 13:00-15:30 | ТП-7 ф.2
2015-12-26 | 10:27-18:47 | ТП-228 2сек-0,4кВ
2015-12-28 | 09:01-09:46 | ТП-1 2сек-0,4кВ
| 13:17-14:00 | ТП-343 1сек-0,4кВ
| 09:46-15:57 | РП-5 яч.15
| 15:00-15:23 | ТП-98 1сек-0,4кВ
| 15:07-16:35 | ВЛ-10кВ ф.97/15-РП2/17
| 19:21-20:38 | ВЛ-10кВ ф.20/35-427
2015-12-29 | 13:20-13:50 | ТП-128 1Т
| 15:20-15:45 | ТП-156 1Т
| 09:20-11:00 | РТП-24 яч.2
| 08:55-14:25 | ТП-382 ф.2
2015-12-30 | 09:00-12:45 | РТП-24 яч.3
| 09:20-11:00 | ТП-336 1Т
| 14:00-14:20 | ТП-98 2сек-0,4кВ
| 15:05-15:25 | ТП-336 1сек-0,4кВ