ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (планируемые ограничения мощности)

При выполнении работ по капитальному ремонту в сетях МП АЭС на 2015 год.

| Наименование объекта | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Квартал |  |  | II Квартал |  |  | III Квартал |  |  | IV Квартал |  |  |
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-454 ф.3 0,12 |  | Торги | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-446 ф.4 0,49 |  | Торги | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-511 ф.1 0,09 |  | Торги | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-511 ф.2 0,11 |  | Торги | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-564 ф.4 0,20 |  | Торги | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-49 ф.17 0,35 |  | Торги | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-40 ф.1 0,38 |  |  | Торги | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-31 ф.1 0,28 |  |  | Торги | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ВЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ф.22/54 – 194 0,2 |  |  | Торги | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-116; ТП-157; ТП-158; ТП-212; ТП-232; ТП-241; ТП-45А; ТП-47; ТП-55; ТП-58; ТП-350 |  |  |  | Согласно утвержденного ежемесячного плана ОДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строительная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-45А; ТП-47; ТП-55; ТП-58; ТП-1; ТП-8; ТП-14; ТП-65; ТП-67; ТП-69 |  |  |  | Согласно утвержденного ежемесячного плана ОДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ-400, ТМ-630 | В течении года В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт КЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ-10 кВ | В течении года В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ-0,4 кВ | В течении года В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание МП АЭС по ул. Советская,25 | В течении года В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |