## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 18.06.2014г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 10.7855 | 40.7972 | 32.0047 | 3.3998 | 35.2872 | 4.2204 | 4.9238 | 4.5721 | 4.3376 | 54.6893 | 1.4068 | 2.8136 | 155.5158 | 83.177 | 1.1723 | 29.66 | 13.0129 | 24.619 | 34.1149 | 8.0891 | 5.8617 | 3.2825 | 4.8066 | 16.7644 | 229.4842
01:00:00 | 11.0199 | 43.9625 | 31.3013 | 3.3998 | 35.2872 | 4.2204 | 4.9238 | 4.3376 | 4.2204 | 50.9965 | 1.4068 | 2.8136 | 152.4385 | 83.8804 | 1.1723 | 30.0117 | 10.7855 | 22.2743 | 31.8288 | 7.9719 | 7.5029 | 3.2825 | 4.8066 | 16.6471 | 222.8898
02:00:00 | 10.1993 | 46.2485 | 33.0598 | 3.517 | 35.2872 | 4.2204 | 4.9238 | 4.4549 | 4.3376 | 55.9203 | 1.4068 | 2.8136 | 159.1442 | 88.2767 | 1.1723 | 29.1911 | 10.4338 | 22.7433 | 32.1805 | 8.558 | 5.8617 | 3.2825 | 4.5721 | 16.8816 | 230.803
03:00:00 | 12.544 | 58.558 | 39.0387 | 3.2825 | 35.0528 | 4.5721 | 4.9238 | 4.5721 | 4.2204 | 65.4162 | 1.4068 | 2.8136 | 192.5557 | 112.544 | 1.1723 | 28.9566 | 12.7784 | 30.129 | 37.8077 | 9.4959 | 8.3236 | 3.2825 | 4.8066 | 20.0469 | 289.7128
04:00:00 | 13.0129 | 76.8464 | 43.6108 | 3.3998 | 35.17 | 4.1032 | 8.2649 | 7.5029 | 4.2204 | 69.8124 | 1.4068 | 2.6964 | 229.4842 | 127.3154 | 1.1723 | 29.0739 | 12.8957 | 31.8875 | 50.4689 | 14.5369 | 10.4338 | 3.2825 | 5.6272 | 27.3154 | 347.3036
05:00:00 | 13.3646 | 89.8593 | 46.6589 | 4.9238 | 34.9355 | 7.9719 | 11.2544 | 7.3857 | 4.1032 | 76.6706 | 1.4068 | 2.5791 | 262.8957 | 132.9426 | 1.1723 | 28.9566 | 12.7784 | 36.8113 | 60.8441 | 27.5498 | 7.9719 | 3.2825 | 8.9097 | 35.8734 | 400.4982
06:00:00 | 14.3025 | 103.7515 | 50.6448 | 5.3927 | 34.9355 | 6.3306 | 18.2884 | 7.5029 | 3.9859 | 83.177 | 1.4068 | 2.4619 | 290.592 | 140.1524 | 1.1723 | 29.1911 | 12.7784 | 37.3974 | 69.8124 | 31.8875 | 13.5991 | 3.2825 | 12.8957 | 40.9144 | 445.34
07:00:00 | 14.5369 | 95.1348 | 51.3482 | 5.041 | 35.0528 | 7.5029 | 17.585 | 7.5029 | 3.9859 | 84.7597 | 1.4068 | 2.5791 | 282.2392 | 139.449 | 1.1723 | 29.4256 | 13.0129 | 34.9355 | 67.5264 | 32.3564 | 15.9437 | 3.2825 | 12.4267 | 46.0727 | 455.4513
08:00:00 | 14.6542 | 97.4209 | 55.5686 | 4.8066 | 35.0528 | 6.0961 | 17.0574 | 7.5029 | 4.1032 | 84.7597 | 1.4068 | 2.5791 | 287.9543 | 149.2966 | 1.1723 | 28.9566 | 20.8675 | 34.3494 | 71.9226 | 27.3154 | 15.2403 | 3.3998 | 9.9648 | 43.2591 | 468.2005
09:00:00 | 14.4197 | 90.9144 | 54.5135 | 4.6893 | 35.0528 | 6.3306 | 16.8816 | 7.6202 | 4.1032 | 83.177 | 1.4068 | 2.6964 | 279.1618 | 139.2732 | 1.1723 | 29.3083 | 20.9848 | 34.2321 | 68.5815 | 24.8535 | 17.3505 | 3.2825 | 9.4959 | 42.5557 | 446.6589
10:00:00 | 15.592 | 97.245 | 50.9965 | 5.041 | 34.9355 | 7.5029 | 16.8816 | 7.5029 | 4.1032 | 85.1114 | 1.4068 | 2.6964 | 290.1524 | 142.4385 | 1.1723 | 30.0117 | 13.2474 | 38.5698 | 69.109 | 21.102 | 12.7784 | 3.2825 | 11.6061 | 41.7351 | 437.4267
11:00:00 | 15.0059 | 89.1559 | 53.5756 | 4.5721 | 34.8183 | 7.2685 | 16.7057 | 7.3857 | 4.3376 | 82.2978 | 1.4068 | 2.6964 | 279.1618 | 133.8218 | 1.1723 | 29.3083 | 12.8957 | 37.7491 | 73.1536 | 28.8394 | 17.1161 | 3.2825 | 10.1993 | 42.204 | 447.5381
12:00:00 | 15.1231 | 87.0457 | 53.9273 | 5.041 | 34.9355 | 7.8546 | 17.9367 | 7.7374 | 4.2204 | 83.8804 | 1.4068 | 2.6964 | 278.2825 | 133.8218 | 1.1723 | 14.3025 | 12.8957 | 37.163 | 69.8124 | 25.2052 | 14.4197 | 3.2825 | 11.2544 | 40.0938 | 399.1794
13:00:00 | 14.4197 | 73.5053 | 53.3411 | 5.2755 | 34.9355 | 5.7444 | 16.0023 | 7.2685 | 4.1032 | 91.2661 | 1.4068 | 2.6964 | 268.1712 | 140.68 | 0 | 14.3025 | 12.8957 | 39.8593 | 63.306 | 19.578 | 15.7093 | 3.2825 | 10.1993 | 37.3974 | 389.5076
14:00:00 | 15.1231 | 71.3951 | 57.0926 | 5.1583 | 34.9355 | 6.3306 | 14.4197 | 6.2134 | 3.9859 | 94.6073 | 1.4068 | 2.8136 | 270.8089 | 142.6143 | 1.1723 | 14.3025 | 13.0129 | 40.211 | 58.7339 | 18.0539 | 7.5029 | 3.2825 | 11.1372 | 33.7632 | 361.8113
15:00:00 | 15.2403 | 69.9883 | 59.789 | 4.8066 | 35.17 | 5.51 | 13.1887 | 5.1583 | 4.1032 | 91.9695 | 1.4068 | 2.8136 | 266.4127 | 154.5721 | 1.1723 | 14.4197 | 20.8675 | 42.4385 | 57.3271 | 16.061 | 6.9168 | 3.2825 | 8.6753 | 34.3494 | 373.6811
16:00:00 | 16.4127 | 67.7022 | 63.1887 | 4.4549 | 35.2872 | 5.7444 | 12.4853 | 5.3927 | 4.2204 | 93.728 | 1.4068 | 2.8136 | 273.4467 | 154.9238 | 1.1723 | 14.3025 | 12.8957 | 43.1419 | 58.0305 | 13.9508 | 13.9508 | 3.2825 | 8.6753 | 26.8464 | 364.449
17:00:00 | 16.9988 | 66.823 | 59.4373 | 4.2204 | 35.17 | 5.7444 | 11.2544 | 4.9238 | 4.1032 | 94.7831 | 1.4068 | 2.8136 | 260.6975 | 139.9766 | 1.1723 | 14.4197 | 12.8957 | 40.211 | 50.1172 | 12.7784 | 5.9789 | 3.2825 | 8.4408 | 24.1501 | 321.3658
18:00:00 | 38.4525 | 69.9883 | 59.32 | 3.9859 | 35.17 | 5.2755 | 10.0234 | 4.6893 | 4.1032 | 91.2661 | 1.4068 | 2.8136 | 273.007 | 146.3072 | 0 | 14.3025 | 13.1301 | 43.1419 | 54.1618 | 12.544 | 9.2614 | 3.2825 | 8.0891 | 24.7362 | 339.3904
19:00:00 | 37.5147 | 75.9672 | 54.5135 | 4.1032 | 35.17 | 4.9238 | 5.2755 | 5.2755 | 4.1032 | 87.925 | 1.4068 | 2.6964 | 275.6448 | 145.2521 | 1.1723 | 14.1852 | 13.0129 | 47.714 | 54.1618 | 10.551 | 4.8066 | 3.2825 | 7.8546 | 23.5639 | 331.0375
20:00:00 | 33.9977 | 64.3611 | 45.6038 | 3.517 | 35.2872 | 4.9238 | 5.0996 | 5.041 | 4.3376 | 74.9121 | 1.4068 | 2.6964 | 232.5615 | 120.4572 | 1.1723 | 14.3025 | 20.9848 | 40.211 | 45.721 | 10.9027 | 8.2063 | 3.2825 | 7.3857 | 20.9848 | 290.1524
21:00:00 | 26.3775 | 53.4584 | 38.687 | 3.3998 | 35.4045 | 4.2204 | 5.0996 | 4.5721 | 4.2204 | 63.306 | 1.4068 | 2.8136 | 191.2368 | 99.1794 | 1.1723 | 14.3025 | 13.2474 | 32.1219 | 38.5111 | 9.027 | 4.5721 | 3.2825 | 5.8617 | 18.5229 | 233.0012
22:00:00 | 23.6811 | 46.4244 | 32.8253 | 3.2825 | 35.2872 | 4.3376 | 5.2755 | 4.4549 | 4.3376 | 54.8652 | 1.4068 | 2.8136 | 169.2556 | 88.4525 | 1.1723 | 14.3025 | 13.0129 | 27.0809 | 36.2251 | 9.8476 | 6.2134 | 3.2825 | 5.2755 | 16.6471 | 209.2614
23:00:00 | 22.8605 | 41.3247 | 31.653 | 3.3998 | 35.2872 | 3.8687 | 5.2755 | 4.6893 | 4.1032 | 51.524 | 1.4068 | 2.6964 | 156.9461 | 84.9355 | 1.1723 | 14.3025 | 13.0129 | 24.3845 | 34.9941 | 9.7304 | 6.0961 | 3.2825 | 4.8066 | 16.7644 | 201.3482
24:00:00 | 21.5709 | 41.3247 | 30.129 | 3.3998 | 35.2872 | 4.2204 | 5.0996 | 4.6893 | 4.2204 | 49.7655 | 1.4068 | 2.6964 | 153.8687 | 80.0117 | 1.1723 | 14.1852 | 10.551 | 24.5018 | 34.6424 | 9.6131 | 3.8687 | 3.2825 | 4.9238 | 16.061 | 186.8406
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,3,4,5,11,13,18,20,24,25
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49