## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 17.12.2014г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 10.1993 | 95.3107 | 36.5768 | 3.3998 | 35.5217 | 15.2403 | 7.5615 | 4.5721 | 3.8687 | 53.8101 | 1.4068 | 9.6131 | 257.6202 | 70.34 | 1.1723 | 14.068 | 0 | 83.939 | 56.4478 | 13.9508 | 10.6682 | 35.5217 | 8.3236 | 22.7433 | 299.3845
01:00:00 | 9.2614 | 103.5756 | 37.5147 | 3.3998 | 35.5217 | 14.7714 | 8.0891 | 4.3376 | 3.9859 | 53.6342 | 1.7585 | 9.3787 | 267.2919 | 75.4396 | 1.1723 | 14.068 | 0 | 86.8699 | 57.6788 | 12.8957 | 13.5991 | 35.4045 | 8.3236 | 22.5088 | 312.1336
02:00:00 | 10.0821 | 113.2474 | 39.0387 | 3.517 | 35.5217 | 15.0059 | 8.0891 | 4.4549 | 3.8687 | 57.5029 | 1.7585 | 9.4959 | 286.6354 | 84.7597 | 1.1723 | 14.068 | 0 | 88.8628 | 57.8546 | 15.0059 | 10.551 | 35.4045 | 8.7925 | 22.7433 | 328.3998
03:00:00 | 13.3646 | 127.3154 | 52.4033 | 3.2825 | 35.4045 | 17.2333 | 11.2544 | 5.1583 | 3.8687 | 68.9332 | 1.7585 | 10.0821 | 338.9508 | 115.8851 | 1.1723 | 14.068 | 0 | 101.4068 | 67.3505 | 16.7644 | 11.6061 | 35.4045 | 9.3787 | 28.6049 | 399.1794
04:00:00 | 14.1852 | 136.4596 | 54.9824 | 3.3998 | 35.17 | 18.5229 | 14.068 | 7.8546 | 3.8687 | 84.7597 | 1.7585 | 9.2614 | 381.1547 | 123.7984 | 1.1723 | 14.068 | 0 | 100.5862 | 84.7597 | 23.9156 | 15.2403 | 35.17 | 10.7855 | 40.3283 | 463.8042
05:00:00 | 13.2474 | 158.0891 | 60.6096 | 4.9238 | 35.17 | 20.0469 | 17.4091 | 7.8546 | 3.7515 | 81.0668 | 1.7585 | 11.8406 | 418.5229 | 137.163 | 1.1723 | 13.9508 | 0 | 98.9449 | 94.4314 | 25.7913 | 16.061 | 35.0528 | 12.1923 | 49.7069 | 510.8441
06:00:00 | 16.4127 | 159.1442 | 58.6166 | 5.3927 | 35.0528 | 22.5088 | 21.9812 | 7.5029 | 3.7515 | 86.5182 | 1.6413 | 12.1923 | 429.0739 | 141.7351 | 1.1723 | 14.068 | 0 | 98.007 | 97.9484 | 29.7773 | 24.3845 | 35.17 | 13.3646 | 51.2309 | 543.3763
07:00:00 | 15.3576 | 144.5487 | 61.313 | 5.041 | 35.17 | 20.8675 | 20.9261 | 7.7374 | 3.7515 | 93.3763 | 1.6413 | 12.1923 | 422.9191 | 137.8664 | 1.1723 | 13.8335 | 0 | 92.966 | 99.3552 | 35.4045 | 28.9566 | 35.17 | 13.7163 | 49.7069 | 558.7632
08:00:00 | 13.7163 | 143.3177 | 59.32 | 4.8066 | 35.17 | 20.1641 | 21.8054 | 7.5029 | 3.8687 | 90.0352 | 1.524 | 12.3095 | 405.7737 | 140.3283 | 1.1723 | 13.9508 | 0 | 94.49 | 96.1899 | 27.3154 | 28.4877 | 35.17 | 15.0059 | 49.1208 | 549.0914
09:00:00 | 15.2403 | 144.7245 | 62.1336 | 4.6893 | 35.2872 | 21.2192 | 21.8054 | 7.5029 | 3.8687 | 90.211 | 1.6413 | 12.1923 | 416.3247 | 135.0528 | 1.1723 | 13.8335 | 0 | 95.1934 | 94.4314 | 28.4877 | 28.136 | 35.0528 | 13.8335 | 46.0727 | 526.6706
10:00:00 | 15.592 | 146.483 | 62.0164 | 5.041 | 35.17 | 22.8605 | 19.871 | 7.5029 | 3.7515 | 87.3974 | 1.4068 | 12.3095 | 412.8077 | 133.9977 | 1.1723 | 13.8335 | 0 | 89.8007 | 93.5522 | 31.3013 | 27.6671 | 35.17 | 13.9508 | 47.1278 | 535.0234
11:00:00 | 14.068 | 150.1758 | 65.8851 | 4.5721 | 35.0528 | 22.5088 | 21.2778 | 6.9168 | 3.7515 | 86.1665 | 1.6413 | 11.9578 | 419.4021 | 133.2943 | 1.1723 | 13.9508 | 0 | 85.2286 | 99.1794 | 28.4877 | 25.6741 | 35.17 | 15.4748 | 45.4865 | 526.2309
12:00:00 | 14.4197 | 144.7245 | 67.6436 | 5.041 | 35.17 | 22.7433 | 21.2778 | 7.5029 | 3.7515 | 89.8593 | 1.524 | 12.075 | 421.1606 | 133.4701 | 1.1723 | 13.8335 | 0 | 96.9519 | 96.5416 | 25.4396 | 23.7984 | 35.0528 | 15.592 | 46.3072 | 523.1536
13:00:00 | 16.2954 | 138.0422 | 78.3118 | 5.2755 | 35.17 | 24.619 | 21.102 | 6.4478 | 3.8687 | 110.4338 | 1.6413 | 12.4267 | 451.0551 | 151.5826 | 0 | 13.8335 | 0 | 101.0551 | 104.8066 | 21.102 | 15.1231 | 35.17 | 15.4748 | 48.7691 | 537.2216
14:00:00 | 18.5229 | 149.8242 | 88.3939 | 5.1583 | 35.17 | 22.626 | 19.1676 | 5.6272 | 3.8687 | 117.8195 | 1.7585 | 11.9578 | 478.3118 | 169.871 | 1.1723 | 13.9508 | 0 | 112.7784 | 102.6964 | 24.3845 | 12.7784 | 35.17 | 16.2954 | 45.9555 | 560.9613
15:00:00 | 19.3435 | 149.8242 | 90.5041 | 4.8066 | 35.17 | 24.619 | 16.0023 | 5.2755 | 3.8687 | 117.8195 | 1.6413 | 12.1923 | 478.3118 | 179.7186 | 1.1723 | 14.068 | 0 | 114.4197 | 94.0797 | 20.9848 | 12.544 | 35.0528 | 16.8816 | 42.0868 | 550.4103
16:00:00 | 18.2884 | 146.483 | 86.1665 | 4.4549 | 35.17 | 22.5088 | 14.9472 | 4.9238 | 3.7515 | 114.83 | 1.6413 | 12.4267 | 461.1665 | 170.2227 | 1.1723 | 13.9508 | 0 | 114.068 | 92.6729 | 22.5088 | 12.7784 | 35.17 | 15.0059 | 37.8664 | 526.6706
17:00:00 | 18.0539 | 137.5147 | 77.1395 | 4.2204 | 35.17 | 24.2673 | 16.0023 | 4.5721 | 3.8687 | 110.2579 | 1.4068 | 12.3095 | 448.4174 | 160.1993 | 1.1723 | 13.9508 | 0 | 110.4338 | 85.6389 | 22.5088 | 12.075 | 35.17 | 15.8265 | 35.0528 | 503.3705
18:00:00 | 16.7644 | 132.9426 | 71.864 | 3.9859 | 35.2872 | 20.8675 | 13.7163 | 4.8066 | 3.8687 | 102.6964 | 1.6413 | 12.4267 | 407.5322 | 141.2075 | 0 | 13.8335 | 0 | 105.6272 | 83.0012 | 18.9918 | 10.4338 | 35.17 | 13.8335 | 30.4807 | 464.6835
19:00:00 | 14.6542 | 114.1266 | 63.4232 | 4.1032 | 35.2872 | 18.6401 | 10.0234 | 4.9238 | 3.8687 | 88.8042 | 1.4068 | 12.544 | 360.0528 | 123.6225 | 1.1723 | 14.068 | 0 | 103.3998 | 73.1536 | 18.5229 | 10.0821 | 35.4045 | 12.3095 | 27.5498 | 415.0059
20:00:00 | 12.6612 | 113.7749 | 50.6448 | 3.517 | 35.4045 | 15.9437 | 9.1442 | 4.8066 | 3.8687 | 74.0328 | 1.6413 | 12.4267 | 325.3224 | 100.0586 | 1.1723 | 14.1852 | 0 | 99.5311 | 63.8335 | 19.109 | 10.1993 | 35.4045 | 11.2544 | 22.8605 | 376.7585
21:00:00 | 10.9027 | 103.7515 | 42.0868 | 3.3998 | 35.4045 | 15.0059 | 8.4408 | 4.5721 | 3.9859 | 62.075 | 1.6413 | 12.4267 | 286.6354 | 84.408 | 1.1723 | 14.068 | 0 | 88.2767 | 59.2614 | 17.3505 | 10.1993 | 35.5217 | 10.4338 | 22.0399 | 331.9168
22:00:00 | 10.6682 | 96.7175 | 41.6178 | 3.2825 | 35.4045 | 14.4197 | 8.4408 | 4.4549 | 3.9859 | 57.1512 | 1.6413 | 12.544 | 273.8863 | 74.5604 | 1.1723 | 14.1852 | 0 | 83.4701 | 56.272 | 16.6471 | 11.2544 | 35.4045 | 9.2614 | 20.7503 | 315.211
23:00:00 | 9.2614 | 98.476 | 40.68 | 3.3998 | 35.4045 | 13.8335 | 9.1442 | 4.2204 | 3.8687 | 54.1618 | 1.7585 | 9.6131 | 261.1372 | 74.0328 | 1.1723 | 13.9508 | 0 | 87.456 | 54.1618 | 16.4127 | 9.2614 | 35.4045 | 8.7925 | 20.7503 | 309.4959
24:00:00 | 9.3787 | 100.4103 | 36.3423 | 3.3998 | 35.4045 | 14.3025 | 7.2098 | 4.2204 | 3.8687 | 53.4584 | 1.6413 | 9.6131 | 255.8617 | 72.4502 | 1.1723 | 14.068 | 0 | 86.1665 | 54.5135 | 15.2403 | 8.9097 | 35.4045 | 8.9097 | 20.5158 | 306.8581
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,3,5,11,13,18,20,24,25
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49