## январь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
09.01.14 | 15:00-16:00 | ТП-45а
| 10:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.01/11
| 8:00-12:00 | ТП-791 ф.3
| 13:00-15:00 | ТП-384 1сек-0,4кВ
10.01.14 | 8:00-17:00 | ТП-216 2Т
| 13:30-15:00 | ТП-726
| 15:00-17:00 | ТП-121а 2Т
| 15-17 | РТП-15 2 сек-0,4кВ
| 13:00-15:00 | ТП-399
| 9:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.01/11
13.01.14 | 13:00-17:00 | ТП-243 2Т
| 15:00-17:00 | ТП-737 1Т
| 8:00-12:00 | ТП-232 1Т
| 8:00-17:00 | ТП-389 ф.10
| 8-17 | ТП-791ф.4
14.01.14 | 8:00-12:00 | ТП-335 1сек-0,4кВ
| 13:00-17:00 | ТП-384 2сек-0,4кВ
| 8:00-17:00 | ТП-233 2Т
15.01.14 | 8:00-17:00 | ТП-12 ф.4
| 8:00-12:00 | ТП-40 ф.4
| 8:00-14:00 | ТП-503
| 13:00-17:00 | РП-1 ТСН
| 13-17 | ТП-202 ф.6
| 14:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.РП20/19-462
16.01.14 | 8:00-17:00 | ТП-685 ф.2
| 9-17 | ТП-101 ф.2
| 14:00-17:00 | ТП-110 ф.2
17.01.14 | 13:00-17:00 | ТП-674
| 9:00-17:00 | ТП-101 ф.1
| 9-17 | ТП-101 ф.3
| 8:00-17:00 | ТП-233 1Т
| 8-17 | ТП-689 1Т
| 8:00-15:00 | ТП-525 1Т
| 14:00-17:00 | ТП-600 1Т
| 10:00-11:30 | ТП-111 ф.1
20.01.14 | 9:00-17:00 | ТП-101ф.4
| 14:00-16:00 | ТП-176 2Т
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.20/35-427
| 10:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.РП20/19-462
| 10-15 | ТП-500
21.01.14 | 9:00-17:00 | ТП-101ф.2
| 8:00-19:00 | ТП-462 ф.6
| 13:00-16:00 | ТП-32 1Т
| 13-16 | ТП-801
| 8:00-17:00 | ТП-16 2Т
| 10:00-12:00 | ТП-389 ф.10
22.01.14 | 9:00-17:00 | ТП-101 ф.1
| 9-17 | ТП-702 ф.11
| 8:00-19:00 | ТП-466 ф.1
| 13:00-16:00 | ТП-797
| 10:00-12:00 | РТП-7А
| 13:00-15:00 | ТП-90
23.01.14 | 9:00-17:00 | ТП-101ф.2
| 8:00-19:00 | ТП-66 ф.8
| 8:00-12:00 | ТП-10 2Т
| 13:00-16:00 | ТП-358 1Т
24.01.14 | 9:00-17:00 | ТП-101 ф.1
| 14:00-16:00 | РТП-17 1сек-0,4кВ
27.01.14 | 8:00-19:00 | ТП-66 ф.8
| 10:30-12:00 | ТП-28 ф.8
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.2
28.01.14 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.97/15-РП2/17
| 8-19 | ТП-462 ф.6
| 8:00-17:00 | ПС 96 яч6
29.01.14 | 8:00-17:00 | ТП-12
| 8-17 | ПС 96 яч 27
| 8:00-19:00 | ТП-466 ф.1
30.01.14 | 8:00-17:00 | ПС 96 яч9
| 13:00-15:00 | 421 2сек-0,4
31.01.14 | 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.20/35-427
| 13-17 | 252
| 8:00-17:00 | ПС 96 яч.28
| 9:00-17:00 | 101ф1,3

## февраль
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2014-02-03 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.29
| 8-17 | ТП-506 ф.2
| 13:00-17:00 | ТП-202 ф.4,12
| 13-17 | ТП-252
| 15:00-17:00 | ТП-64
| 10:00-12:00 | Тп-498 ф.1
2014-02-04 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.16
| 8-17 | ТП-506 ф.4
| 13:00-17:00 | ТП-807
2014-02-05 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.19
| 8-17 | ТП-506 ф.2
2014-02-06 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.8
| 8-17 | ТП-506 ф.4
| 8-17 | ТП-710 1Т
| 13:00-17:00 | ТП-726
2014-02-07 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.5
| 13:00-17:00 | ТП-687
2014-02-10 | 13:00-17:00 | ТП-116
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.30
| 9:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13-РП1/4
| 8:00-18:00 | ТП-506 ф.2
2014-02-11 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.11
| 8-17 | ТП-341 2Т
| 8-17 | ТП-385 1Т
| 8-18 | ТП-506 ф.4
| 9:00-10:00 | ТП-214 1сек-0,4кВ
| 8:00-12:00 | ТП-237 1Т
2014-02-12 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.32
| 8-17 | ТП-47 ф.14
| 8-17 | ТП-451 2Т
| 8-17 | ТП-126 2Т
| 8-18 | ТП-506 ф.2
| 13:00-17:00 | ТП-542 1Т
| 13-17 | ТП-385 2Т
| 13-17 | ТП-412 1Т
2001-02-13 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.17
| 8-17 | ТП-10-7 1Т
| 8-17 | ТП-10-5 ф.4
| 8-18 | ТП-506 ф.3
| 13:00-17:00 | ТП-542 2Т
| 8:00-12:00 | ТП-10-2 1Т
2014-02-14 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.24
| 8-17 | ТП-412 2Т
| 8-17 | ТП 328 1Т
| 8-17 | ТП-54а 1Т
| 8:00-12:00 | ТП-206 1Т
| 8:00-18:00 | ТП-506 ф.2
| 9:00-11:00 | ТП-679 ф.6
2014-02-17 | 8:00-17:00 | ТП-328 2Т
| 8-17 | ТП-54а 2Т
| 8-17 | РП-3 яч.3
| 8:00-12:00 | ТП-483 1Т
| 13:00-17:00 | ТП-603 1Т
2014-02-18 | 8:00-17:00 | РП-3 яч.2
| 8-17 | ТП-691
| 8:00-12:00 | РТП-6 яч.3
2014-02-19 | 8:00-17:00 | РП-3 яч.17
| 8:00-15:00 | ТП-129 ф.12
| 8:00-19:00 | ТП-506 ф.2
2014-02-20 | 8:00-17:00 | РТП-21 яч.13
| 8-17 | РТП-17 1Т
| 8-17 | РП-3 яч.17
| 9:00-16:00 | ТП-113, 1сек-0,4кВ, 1Т
| 8:00-12:00 | ТП-22
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.32/15
| 8:00-19:00 | ТП-506 ф.4
2014-02-21 | 8:00-17:00 | РП-5 яч.3
| 8-17 | ТП-603
| 8-17 | РТП-17 2Т
| 9:00-13:00 | ТП-193
| 8:00-19:00 | ТП-506 ф.2
2014-02-24 | 8:00-19:00 | ТП-506 ф.2
| 8:00-17:00 | РТП-23 яч.2
| 9-17 | ТП-154 ф.12
ВЛ-10кВ ф.23/9
| 9-17 | ТП-282
2014-02-25 | 9:00-16:00 | ТП-360
| 8:00-19:00 | ТП-506 ф.4
| 8-19 | ТП-466 ф.1
| 8:00-17:00 | ТП-75 ф.1
| 8-17 | РТП-21 яч.2
2014-02-26 | 8:00-19:00 | ТП-66 ф.8
| 9:00-12:00 | ТП-615 ф.4,5
| 14:00-17:00 | ТП-729 ф.1
| 14-17 | ТП- 90 ф.3
| 8:00-17:00 | РТП-3 яч.18
| 8-17 | ТП-391
| 9:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф. РП-13/10-287
| 9-16 | ТП-391
2001-02-27 | 9:00-17:00 | ТП-702
| 8:00-17:00 | РП-3 яч.10
| 8:00-12:00 | ТП-55 ф.4
| 13:00-17:00 | ТП-201 ф.8
| 13-17 | ТП-431
| 8:00-15:00 | ТП-460 ф.4
| 8:00-18:00 | ТП-466 ф.1
2014-02-28 | 9:00-16:00 | РТП-20
| 13:00-17:00 | ТП-615
| 8:00-19:00 | ТП-66 ф.13, 2, 8
| 8:00-17:00 | ТП-78 1Т
| 8-17 | ТП-72 1Т
| 8-17 | РП-10 яч.5

## март
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2014-03-03 | 8:00-18:00 | ТП-506 ф.1,2
| 8:00-17:00 | ТП-78 2Т
| 8-17 | ТП-85 2Т
| 8-17 | ТП-45а
| 8-17 | РТП-20 яч.2
2014-03-04 | 8:00-18:00 | ТП-464 ф.1
| 8:00-17:00 | РП-13/11-РП-14/2
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.10
| 15:00-17:00 | ТП-30 ф.4
| 13:00-17:00 | ТП-82
2014-03-05 | 13:00-17:00 | ТП-282
| 13-17 | ТП-59
| 8:00-18:00 | ТП-464 ф.2,3
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф. РП14/15-РП13/14
| 8-17 | РП-3 яч.13
| 8:00-13:00 | ТП-79
2014-03-06 | 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.97/15-РП2/17 в гр. Р5-462
| 8-18 | ТП-462 ф.6
| 8:00-17:00 | РТП-20 яч.22
| 8-17 | ТП-454
| 8-17 | ТП-506
| 14:00-17:00 | РП-13 яч.11
2014-03-07 | 8:00-16:00 | РТП-20 яч.23
| 8:00-17:00 | РП-13 яч.11
| 8:00-18:00 | ТП-440 ф.3,4
2014-03-11 | 8:00-17:00 | РП-7 яч.3
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.97/15-РП2/17 в гр. Р5-462
ТП-462 ф.6
ТП-506 ф.3
2014-03-12 | 8:00-17:00 | РТП-20 яч.8
| 8-17 | ТП-130 1Т
| 8-17 | ТП-23 ф.12
| 8:00-19:00 | ТП-440 ф.3,4
| 13:00-17:00 | ТП-212 ф.7
| 13-17 | ТП-215 ф.6
| 13-17 | ТП-213 ф.13,15
| 13:00-15:00 | ТП-621 ф.5,13
| 13-15 | ТП-90 ф.5
2014-03-13 | 8:00-12:00 | ТП-214 ф.7
| 14:00-17:00 | ТП-226
| 8:00-19:00 | ТП-462 ф.6
| 8-19 | ТП-440 ф.1
| 8:00-17:00 | ТП-290 1Т
| 8-17 | ТП-797 1Т
| 8-17 | ТП-331 1Т
| 8-17 | РТП-20 яч.9
| 8-17 | ТП-631
2014-03-14 | 8:00-15:00 | ТП-600 ф.2
| 8:00-17:00 | РП-3 яч.11
| 8-17 | ТП-704
| 8-17 | ТП-331 2Т
| 8:00-19:00 | ТП-464 ф.1
2014-03-17 | 9:00-12:00 | ТП-128 ф.11
| 8:00-19:00 | ТП-462 ф.6
| 8-19 | ТП-506 ф.3
| 8-19 | ТП-440 ф.4
| 17:00-22:00 | РТП-25 яч.7
| 17-22 | РТП-19 яч.16
| 8:00-17:00 | РП-3 яч.20
| 14:00-16:00 | ТП-241
| 14-16 | ТП-615
2014-03-18 | 8:00-19:00 | ТП-464 ф.1
| 8-19 | ТП-440 ф.1
| 17:00-22:00 | РТП-25 яч.7
| 17-22 | РТП-19 яч.16
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.4
| 8-17 | РТП-15 яч.13
2014-03-19 | 13:00-17:00 | ТП-611
| 8:00-19:00 | ТП-440 ф.4
| 8-19 | ТП-464 ф.2
| 8-19 | ТП-464 ф.3
| 17:00-22:00 | РТП-25 яч.10
| 17-22 | РТП-19 яч.20
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.13
| 8-17 | РТП-21 яч.3
| 8-17 | ТП-6 ф.2
| 9:00-17:00 | РТП-26
| 14:00-15:00 | ТП-90 ф.5
| 8:00-13:00 | ТП-485
2014-03-20 | 8:00-17:00 | РТП-17 ф.4
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.25
| 8:00-13:00 | ТП-684
| 13:00-17:00 | ТП-688
| 8:00-19:00 | ТП-464 ф.1
| 8-19 | ТП-506 ф.3
| 8-19 | ТП-440 ф.1
| 17:00-22:00 | РТП-25 яч.10
| 17-22 | РТП-19 яч.20
| 13:00-17:00 | РТП-20 яч.16
| 9:00-17:00 | ТП-695 1Т
| 9-17 | ТП-451 ф.4
| 9-17 | ТП-10-15 1Т
| 9-17 | ТП-451 ф.4
2014-03-21 | 9:00-15:00 | ТП-104
| 8:00-19:00 | ТП-462 ф.6
| 8-19 | ТП-506 ф.2
| 8:00-17:00 | ТП-23 ф.12
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.20
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.6
| 9:00-17:00 | ТП-198
| 9-17 | ТП-695 2Т
| 14:00-17:00 | ТП-507
2014-03-24 | 8:00-19:00 | ТП-464 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/15-РП7/14
| 9:00-17:00 | ТП-121а
| 14:00-15:00 | ТП-78 ф.24
| 8:00-17:00 | ТП-111 ф.1
| 8-17 | ТП-172 1Т
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.2
| 17-22 | РТП-25 яч.13
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.7
| 8-17 | РТП-27 яч.6
2014-03-25 | 8:00-19:00 | ТП-464 ф.1
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.97/15-РП2/17 в гр. Р5-462
| 13:00-17:00 | ТП-607
| 8:00-15:00 | ТП-87 ф.5
| 9:00-17:00 | ТП-446
| 8:00-17:00 | ТП-172 1Т
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.2
| 17-22 | РТП-25 яч.13
2014-03-26 | 8:00-19:00 | ТП-464 ф.2
| 8-19 | ТП-440 ф.3,4
| 9:00-17:00 | ТП-60
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.5
| 17-22 | РТП-25 яч.16
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.22/49-РП1/5
| 8-17 | ТП-213 1Т
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.26
| 8-17 | РТП-27 яч.3
| 8-17 | РП-1 яч.5
| 8-17 | РП-10 яч.16
2014-03-27 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13-РП1/4
| 8-17 | ТП-213 1Т
| 8-17 | РП-1 яч.4
| 8-17 | РП-3 яч.4
| 9:00-15:00 | ТП-85
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.5
| 17-22 | РТП-25 яч.16
| 8:00-19:00 | ТП-464 ф.3
| 8-19 | ТП-506 ф.3
| 8-19 | ТП-440 ф.1
| 13:00-17:00 | ТП-535
2014-03-28 | 8:00-17:00 | ТП-6 ф.2
| 9-17 | ТП-21
| 8-17 | РП-6 яч.4
| 8-17 | РТП-21 яч.16
| 9-17 | ТП-456
| 8-17 | ТП-192 ф.6,16
| 8:00-19:00 | ТП-440 ф.3
| 8-19 | ТП-464 ф.1
2014-03-31 | 8:00-17:00 | ТП-172 2Т
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.3
| 8:00-19:00 | ТП-464 ф.3
| 8-19 | ТП-506 ф.3
| 8-19 | ТП-440 ф.1
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.3
| 17-22 | РТП-25 яч.3

## апрель
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2014-04-01 | 8:00-17:00 | ТП-172
| 8-17 | ТП-381
| 8-17 | РП-5 яч.13
| 8:00-19:00 | ТП-440 ф.3
| 8-19 | ТП-464 ф.1
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.3
| 17-22 | РТП-25 яч.3
| 14:00-15:00 | ТП-90 ф.5
2014-04-02 | 8:00-17:00 | ТП-213 2Т
| 8-17 | РП-5 яч.9
| 8:00-19:00 | ТП-464 ф.3
| 8-19 | ТП-506 ф.3
| 8-19 | ТП-440 ф.1
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.97/15 в гр. Р5-462
| 8-19 | ТП-507 ф.4
| 8-19 | ТП-454 ф.3
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.4
| 17-22 | РТП-25 яч.6
| 8:00-13:00 | ТП-40
| 10:00-14:00 | ВЛ-10кВ ф.28/15-РП7/14
2014-04-03 | 17:00-22:00 | РТП-19 яч.4
| 17-22 | РТП-25 яч.6
| 8:00-17:00 | РП-4 яч.2
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.23-32 в гр.450-153-799-32
ТП-213 2Т
ТП-450
ТП-23
| 8:00-19:00 | ТП-464 ф.1,2
| 8-19 | ТП-440 ф.3,4
2014-04-04 | 8:00-17:00 | ТП-462 ф.6
| 8-17 | ТП-679
| 8-17 | РТП-17 яч.4
| 15:00-17:00 | ТП-172 2сек-0,4кВ
| 8:00-19:00 | ТП-424 ф.2,3
| 8-19 | ТП-464 ф.3,4
2014-04-07 | 8:00-17:00 | ТП-57 1Т
| 9-17 | ТП-409
| 8-17 | РТП-7А
| 8-17 | РП-4 яч.10
| 8-17 | РП-7 яч.14
| 8:00-19:00 | ТП-464 ф.3,4
| 8-19 | ТП-424 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/15-РП7/14 в гр.РП7-ПП17
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.1
| 17-22 | РТП-25 яч.2
| 13:00-14:00 | ТП-326 2Т
2014-04-08 | 8:00-17:00 | ТП-57 1Т
| 8-17 | РТП-23 яч.3
| 8-17 | РП-4 яч.5
| 9-17 | ТП-358
| 8:00-19:00 | ТП-464 ф.1,2
| 8-19 | ТП-424 ф.2,3
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.1
| 17-22 | РТП-25 яч.2
| 9:00-15:00 | ТП-607
| 13:00-17:00 | ТП-12
| 13-17 | ТП-382 2Т
| 13-17 | ТП-71
2014-04-09 | 8:00-19:00 | ТП-424 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/15-РП7/14 в гр.РП7-ПП17
| 8:00-17:00 | ТП-177 1Т
| 9-17 | ТП-101
| 8-17 | ТП-279 ф.8
| 8-17 | ТП-450 ф.4,5
| 8-17 | ТП-45
| 8-17 | РП-1 яч.8
| 8-17 | РП-2 яч.2
| 13:00-17:00 | ТП-382 2сек-0,4кВ
2014-04-10 | 8:00-17:00 | ТП-177 1Т
| 9-17 | ТП-763 1Т
| 8-17 | РП-1 яч.9
| 8-17 | РП-2 яч.5
| 8-17 | ТП-201
| 13:00-14:00 | ТП-58 ф.4
| 8:00-19:00 | ТП-424 ф.2
| 8-19 | ТП-212 ф.23
| 8-19 | ТП-454 ф.2
| 8:00-12:00 | ТП-51 ф.3
2014-04-11 | 8:00-17:00 | ТП-434
| 9-17 | ТП-544 1Т
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.23-32 в гр.450-153-799-32
| 8-17 | РТП-17 яч.3
| 8:00-19:00 | ТП-424 ф.3
| 8-19 | ТП-464 ф.3
| 8-19 | ТП-212 ф.13
| 8-19 | ТП-454 ф.1
| 10:00-12:00 | ТП-464
2014-04-14 | 8:00-19:00 | ТП-424 ф.2
| 8-19 | ТП-212 ф.23
| 8-19 | ТП-454 ф.2
| 8:00-17:00 | ТП-117 ф.3
| 8-17 | РП-3 яч.16
| 8-17 | РТП-17 яч.9
| 9-17 | ТП-29
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.172-108
2014-04-15 | 8:00-17:00 | ТП-57 2Т
| 8-17 | РТП-15 яч.9
| 8-17 | РТП-27 яч.2
| 8:00-19:00 | ТП-424 ф.3
| 8-19 | ТП-212 ф.13
| 8-19 | ТП-454 ф.1
| 8-19 | ТП-464 ф.3,4
2014-04-16 | 8:00-17:00 | ТП-57 2Т
| 9-17 | ТП-78 ф.4
| 8-17 | РТП-15 яч.4
| 8-17 | РТП-27 яч.8
| 8:00-19:00 | ТП-424 ф.2
| 8-19 | ТП-212 ф.23
| 8-19 | ТП-454 ф.2
| 8-19 | ТП-464 ф.2
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.23/12 в гр. ПП11-ПП12
| 10:00-17:00 | РП-6 яч.10
2014-04-17 | 8:00-17:00 | ТП-177 2Т
| 8-17 | РТП-27 яч.7
| 8-17 | РП-3 яч.5
| 13:00-17:00 | ТП-30
| 8:00-19:00 | ТП-464ф1
| 8-19 | ТП-212 ф.13
| 8-19 | ТП-454 ф.1
2014-04-18 | 8:00-17:00 | ТП-177 2Т
| 8-17 | РТП-27 яч.11
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.20/24-375
| 8:00-13:00 | ТП-424
| 8:00-19:00 | ТП-212 ф.22
| 8-19 | ТП-454 ф.2
2014-04-21 | 8:00-19:00 | ТП-134
| 8-19 | ТП-464 ф.1
| 8-19 | ТП-454 ф.1
| 8-19 | ТП-464 ф.3,4
| 8-19 | ТП-134
| 9:00-12:00 | ТП-786
| 8:00-17:00 | РП-3 яч.19
2014-04-22 | 8:00-19:00 | ТП-454 ф.2
| 8-19 | ТП-424 ф.2
| 8:00-17:00 | РТП-27 яч.8
2014-04-23 | 8:00-19:00 | ТП-158
| 8-19 | ТП-212 ф.13
| 8-19 | ТП-424 ф.4
| 8-19 | ТП-158
| 8:00-17:00 | РП-2 яч.7
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.20/24-375
| 13:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф. 20/35
2014-04-24 | 8:00-17:00 | РП-2 яч.4
| 8-17 | ТП-600
| 8-17 | ЛЭП-10кВ ф.96/25-372
| 8-17 | ЛЭП-10кВ ф.96/04-РП15/13
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.20/24-375
| 8-17 | ТП-464 ф.3,4
| 8:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.97/15 в гр. Р5-462
| 8:00-19:00 | ТП-464 ф.2
| 8-19 | ТП-454 ф. 2,4
2014-04-25 | 13:00-17:00 | ТП-292 ф.15
| 8:00-17:00 | РП-2 яч.22
| 9-17 | ТП-78 ф.4
| 8-17 | ТП-726 ф.5
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12 в гр. 30-153-245
| 8-19 | ТП-212 ф.13,22
2014-04-28 | 8:00-17:00 | ТП-639 ф.3,4
| 8:00-18:00 | РТП-27 яч.9
| 13:00-17:00 | ТП-803
2014-04-29 | 15:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.23/12 в гр. ПП11-ПП12
| 8:00-17:00 | РТП-27/10
| 8:00-19:00 | ТП-212 ф.22
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/11
2014-04-30 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф. 20/35
ТП-360 ф.19
РТП-17 ф.4
| 8-17 | РТП-15 яч.1
| 8:00-19:00 | ТП-424 ф.3
| 8-19 | ТП-454 ф.2
| 8-19 | ТП-212 ф.13
| 10:00-11:00 | ВЛ-10кВ ф.23/31-469

## май
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
05.05.14 | 8:00-18:00 | ТП-28
| 8-17 | РТП-27 яч.14
06.05.14 | 8:00-17:00 | РП-2 яч.10
| 8:00-19:00 | ТП-212 ф.13
| 8-19 | ТП-424 ф.3
| 8-19 | ТП-454 ф.1,2
07.05.14 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ в гр.43-245-ПП7
| 8-17 | ТП-75
| 8-17 | РП-2 яч.15
| 8:00-12:00 | ТП-245 ф.4
| 12:00-17:00 | ТП-389 ф.10
| 8:00-19:00 | ТП-464 ф.3
| 8-19 | ТП-424 ф.2
| 8-19 | ТП-212 ф.22
| 8-19 | ТП-124 ф.3
08.05.14 | 8:00-17:00 | РП-2 яч.18
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.172-108
| 8-17 | ТП-167
| 8:00-19:00 | ТП-212 ф.3
| 8-19 | ТП-424 ф.3
| 8-19 | ТП-454 ф.1,4
| 8-19 | ТП-395 ф.19
12.05.14 | 8:00-17:00 | ТП-244
| 8-17 | РТП-17
| 17:00-22:00 | РТП-25 яч.18
| 17-22 | РТП-19 яч.13
| 8:00-19:00 | ТП-212 ф.13,22
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/11 в гр.РП7-ПП18
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр. 153-30
13.05.14 | 8:00-18:00 | ТП-28
| 8-18 | РТП-17 яч.11
| 17:00-22:00 | РТП-25 яч.18
| 17-22 | РТП-19 яч.13
| 8:00-19:00 | ТП-395 ф.19
| 8-19 | ТП-500 ф.2
| 8-19 | ТП-124 ф.3
| 10:00-17:00 | ТП-808
14.05.14 | 17:00-22:00 | РТП-25 яч.8
| 17-22 | РТП-19 яч.15
| 8:00-19:00 | ТП-424 ф.2
| 8-19 | ТП-212 ф.13
| 8-19 | ТП-454 ф.1
| 8:00-17:00 | ТП-808
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.96/18-193-8
| 8-17 | РП-2 яч.11
15.05.14 | 10:00-17:00 | ТП-295
| 17:00-22:00 | РТП-25 яч.8
| 17-22 | РТП-19яч15
| 8:00-19:00 | ТП-500 ф.2
| 8-19 | ТП-424 ф.4
| 8-19 | ТП-212 ф.22
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр.РП2-154-43
| 8:00-17:00 | РП-6 яч.3
| 8-17 | РТП-24 яч.12
| 8-17 | ПС Полярная яч.10
16.05.14 | 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.32/15
| 8:00-17:00 | ТП-204
| 8-17 | РП-2 яч.3
| 8:00-19:00 | ТП-424 ф.2
| 8-19 | ТП-454 ф.1
| 8-19 | ТП-464 ф.3
| 8-19 | ТП-500 ф.3
| 13:00-17:00 | ТП-448 2сек-0,4кВ
| 13-17 | ВЛ-10кВ ф.32/15
| 9:00-11:00 | ТП-21 ф.3
| 15:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф. РП6/8
| 9:00-16:00 | РТП-23 2сек-0,4кВ, 2Т
18.05.14 | 8:00-14:00 | ТП-234
19.05.14 | 8:00-17:00 | ТП-686 ф.4
| 8:00-12:00 | ПС «Полярная» яч12, 21
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 13-17 | ТП-212
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.18
| 17-22 | РТП-25 яч.14
| 12:00-17:00 | ПС Полярная яч.12
| 14:00-17:00 | КЛ-10кВ ф.28/10
| 13:00-15:0 | ТП-7
| 9:00-17:00 | ТП-11-45
20.05.14 | 8:00-17:00 | ТП-213
| 8-17 | ТП-108 ф.4
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.18
| 17-22 | РТП-25 яч.14
| 8:00-12:00 | ПС Полярная яч.21
| 9:00-16:00 | КЛ-10кВ ф.1-497
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в гр.РП2-оп.15)
| 8-19 | ТП-424 ф.3
| 8-19 | ТП-464 ф.1,2,3,4
| 8-19 | ТП-395 ф.19
| 8-19 | ТП-500 ф.3
21.05.14 | 8:00-17:00 | ТП-101 ф.1
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.7
| 17-22 | РТП-25 яч.11
| 8:00-17:00 | РП-2 яч.8
| 8-17 | ТП-154
| 8-17 | ТП-244
| 8:00-19:00 | ТП-424 ф.4
| 8-19 | ТП-454 ф.1
| 8-19 | ТП-124 ф.3
| 8-19 | ТП-500 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в гр оп.15-43)
| 8:00-12:00 | ТП-253
22.05.14 | 8:00-18:00 | ТП-213
| 17:00-22:00 | РТП-19 яч.7
| 17-22 | РТП-25 яч.11
| 8:00-17:00 | РТП-21 яч.10
| 8-17 | ТП-713 2сек-10кВ
| 9-17 | ТП-259
| 8-17 | ТП-713 2сек-10кВ
| 9:00-11:00 | ТП-134 ф.10
| 8:00-19:00 | ТП-446 ф.1
| 8-19 | ТП-500 ф.2,3
| 8-19 | ТП-212 ф.13
| 8-19 | ТП-424 ф.2,3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в гр.РП2-оп.15)
23.05.14 | 8:00-17:00 | РТП-21 яч.7
| 9-17 | ТП-198
| 8-17 | ТП-470 ф.4
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.23/15-278
| 8:00-12:00 | ТП-177 ф.10
| 8:00-19:00 | ТП-446 ф.3
| 8-19 | ТП-124 ф.3
| 8-19 | ВЛ-10кВ в гр. 43-154
| 8-19 | ТП-424 ф.4
| 8-19 | ТП-116
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.23/15-Р1
26.05.14 | 8:00-12:00 | ТП-759
| 17:00-22:00 | РТП-25 яч.15
| 8:00-17:00 | РП-6 яч.7
| 8-17 | ТП-108
| 8-17 | ТП-685
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.172-108
| 9-17 | ТП-378
| 8:00-19:00 | ТП-446 ф.1
| 8-19 | ТП-500 ф.2,3
| 8-19 | РП2/12-153 в гр. 153-30
27.05.14 | 8:00-18:00 | ТП-213
| 8:00-12:00 | ТП-759
| 17:00-22:00 | РТП-25 яч.15
| 17-22 | РТП-19 яч.10
| 8:00-17:00 | РП-5 яч.16
| 8:00-19:00 | ТП-446 ф.3
| 8-19 | ТП-124 ф.3
| 8-19 | ТП-389 ф.7
28.05.14 | 17:00-22:00 | РТП-25 яч.12
| 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.23
| 8-17 | ТП-389 ф.10
| 8-17 | ТП-452
| 8:00-19:00 | ТП-446 ф.1
| 8-19 | ТП-500 ф.2,3
| 8-19 | ТП-424 ф.3,4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 ( в гр оп.15-43)
| 8-19 | ТП-116
| 10:00-12:00 | ТП-28 1Т
29.05.14 | 17:00-22:00 | РТП-25 яч.12
| 8:00-17:00 | РП-4 яч.8
| 9-17 | ТП-556
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.23/12
30.05.14 | 8:00-17:00 | РП-4 яч.11
| 8-17 | ТП-31
| 13:00-17:00 | ТП-623
| 8:00-19:00 | ТП-389 ф.7
| 8-19 | ТП-424 ф.2,3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 ( в гр оп.15-43)
| 8-19 | КЛ-10кВ ф.783/7-784/2
| 8-19 | ТП-116

## июнь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
02.06.14 | 8:00-17:00 | ТП-57
| 8-17 | РП-6 яч.6
| 8:00-19:00 | ТП-500 ф.2,3
| 8-19 | ТП-124 ф.3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в границах оп.15-ТП43)
| 17:00-22:00 | РТП-25 яч.5
| 9:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.23-32
03.06.14 | 8:00-17:00 | ТП-158
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в границах РП-2-оп.15)
| 8-17 | ТП-448
| 8-17 | РП-2 яч.12
| 9-17 | КЛ-10кВ ф.22/3-РП18
| 8:00-19:00 | ТП-389 ф.7
| 8-19 | ТП-424 ф.4
| 17:00-22:00 | РТП-25 яч.5
| 9:00-15:00 | ТП-452 1Т
04.06.14 | 8:00-17:00 | ТП-57
| 8-17 | ТП-101ф.2
| 8-17 | РП-6 яч.11
| 8:00-19:00 | ТП-424 ф.2,3
| 8-19 | ТП-124 ф.3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в границах оп.15-ТП43)
| 8-19 | ТП-395 ф.19
| 8:00-12:00 | ТП-469 ф.2
| 13:00-17:00 | ТП-511
| 8:30-10:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в границах ТП-153-ТП-30)
05.06.14 | 8:00-17:00 | ТП-158
| 8-17 | ТП-31 ф.1
| 8-17 | РП-10 яч.4
| 8-17 | РП-7яч.5
| 8:00-19:00 | ТП-446 ф.1
| 8-19 | ТП-500 ф.2,3
06.06.14 | 8:00-17:00 | ТП-57
| 13:00-17:00 | ТП-507ф.1
| 13-17 | ТП-50 1Т
| 8:00-19:00 | ТП-424 ф.3,4
| 8-19 | ТП-395 ф.19
| 8-19 | ТП-389 ф.7
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр. РП-2-ТП-43-ТП-154
| 8:00-12:00 | Р-4
| 8-12 | ТП-73 ф.7
| 8-12 | ТП-87 1сек-0,4кВ
09.06.14 | 8:00-17:00 | ТП-213
| 8-17 | ТП-98 2сек-10кВ
| 8-17 | РТП-25 ввод 2Т
| 8:00-19:00 | ТП-446 ф.1,3
| 8-19 | ТП-409 ф.1,2,7
| 8-19 | ТП-500 ф.2,3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП-7-409
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 9:00-12:00 | ТП-800
10.06.14 | 8:00-17:00 | ТП-158
| 8-17 | ТП-30 ф.2
| 8-17 | ТП-385
| 8-17 | РП-6 яч.9
| 13:00-15:00 | ТП-90 ф.4
| 8:00-19:00 | ТП-389 ф.7
| 8-19 | ТП-395 ф.19
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347/8
| 8:00-24:00 | КЛ-10 ф.220-115-87
| 15:00-16:00 | ТП-105
11.06.14 | 8:00-16:00 | 97/15-РП2/17 в гр.Р5-462
| 8-16 | РП-4 яч.3
| 8:00-19:00 | ТП-446 ф.1,3
| 8-19 | ТП-409 ф.1,2,7
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП-7-409
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8:00-17:00 | ТП-214
| 8-17 | ТП-446
| 00:00-17:00 | КЛ-10 ф.220-115-87
| 9:00-12:00 | Р-5
16.06.14 | 8:00-17:00 | ТП-212
| 8-17 | РТП-21 яч.15
| 8-17 | РП-5 яч.4
17.06.14 | 8:00-17:00 | ТП-214
| 8-17 | РТП-21яч.18
| 8-17 | РП-6 яч.2
| 8-17 | ТП-239 2Т
| 13:00-17:00 | ТП-101ф.1
| 12:00-17:00 | КЛ-10кВ ф.3-57
| 8:00-12:00 | ТП-536 1Т
| 8-12 | ТП-90 ф.4
18.06.14 | 8:00-17:00 | ТП-212
| 8-17 | ТП-57
| 8-17 | РП-4 яч.13
| 8-17 | ТП-713 2Т
| 8-17 | ТП-424 ф.2,3
| 8-17 | ТП-446 ф.3
| 8-17 | ТП-389 ф.10
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в границах оп.15-ТП43)
| 8-17 | ТП-241 ф.14,16
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347/8
| 8:00-12:00 | ТП-532 ф.3
19.06.14 | 8:00-17:00 | ТП-214
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.23-341
| 8-17 | РП-2 яч.12
| 8-17 | ТП-409
| 8:00-19:00 | ТП-462 ф.2
| 8-19 | ТП-395 ф.19
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в границах РП-2-оп.15)
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП7/14-409
| 8-19 | ТП-409 ф.2,7
20.06.14 | 8:00-17:00 | ТП-212
| 8-17 | ТП-73
| 8-17 | ТП-60 ф.3
| 8:00-19:00 | ТП-389 ф.10,7
| 8-19 | ТП-446 ф.1,3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в границах оп.15-ТП43)
| 8:00-14:00 | ТП-446 1Т
| 13:00-17:00 | ВЛ-10 28/15-РП-7/14
23.06.14 | 8:00-19:00 | ТП-395 ф.19
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП7/14-409
| 8-19 | ТП-409 ф.2,7
| 8-19 | ТП-241 ф.14,16
| 8-19 | РП2/12-153 в гр. РП2-43-154
| 8:00-17:00 | РТП-26 яч.8,10,14,16,6,4
| 8-17 | ТП-177
| 8-17 | ТП-684 ф.6
24.06.14 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.172-108
| 8-17 | РТП-26 яч.8,10,14,16,6,4
| 8-17 | ПС Полярная, яч. 3,5,18
| 8-17 | ТП-232
| 8:00-19:00 | ТП-446 ф.3
| 8-19 | ТП-389 ф.7,10
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8:00-12:00 | ТП-96 ф.1
| 10:00-17:00 | ТП-663 ф.2
25.06.14 | 8:00-17:00 | РТП-26 яч.8,10,14,16,6,4
| 8-17 | ПС Полярная, яч.1,4,20
| 8-17 | ВЛ-10 кВ ф.РП7/4-409
| 8-17 | ТП-177
| 8-17 | ТП-702
| 8:00-19:00 | ТП-395 ф.19
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347/8
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в границах оп.15-ТП43)
| 13:00-17:00 | ТП-357 1сек-0,4кВ
26.06.14 | 8:00-17:00 | РТП-26 яч.8,10,14,16,6,4
| 8-17 | ПС Полярная, яч.11,13,24,25
| 8-17 | ТП-507ф.3
| 8-17 | ТП-371
| 8-17 | ТП-232
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.23/12-РП6/10
| 8-19 | ТП-446 ф.3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в границах РП-2-оп.15)
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
27.06.14 | 8:00-17:00 | РТП-26 яч.8,10,14,16,6,4
| 8-17 | ВЛ-10 кВ ф.РП7/4-409
| 8-17 | ТП-177
| 9:00-13:00 | ТП-73
| 8:00-19:00 | ТП-395 ф.19
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/11 в гр. РП7-ПП18-350
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 (в границах оп.15-ТП43)
| 8-19 | ТП-241 ф.14,16
| 13:00-17:00 | ТП-327
30.06.14 | 8:00-17:00 | РТП-26 яч.7,5,9,11,13,1,3
| 8-17 | ТП-232

## июль
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
01.07.14 | 8:00-17:00 | РТП-26 яч.7,5,9,11,13,1,3
| 8-17 | ТП-411
| 8-17 | ТП-57
02.07.14 | 8:00-17:00 | РТП-26 яч.7,5,9,11,13,1,3
| 8-17 | ТП-310
| 8-17 | ТП-59
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4
| 8-17 | ПС Полярная 1сек-110кВ
| 8-17 | ПС Полярная 2сек-110кВ
| 8:00-18:00 | ТП-446 ф.3
03.07.14 | 8:00-17:00 | РТП-26 яч.7,5,9,11,13,1,3
| 8-17 | ТП-153
| 8-17 | ТП-57
| 8-17 | ТП-322
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф. РП2/12-153 в гр.30-153-ПП7-ПП16
04.07.14 | 8:00-17:00 | РТП-26 яч.7,5,9,11,13,1,3
| 8-17 | ТП-59
| 8-17 | ТП-31 ф.3
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8-19 | РП2/12-153 в гр оп27-ТП43
| 8-19 | ТП-241 ф.14,16
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП7/4-409
| 8-19 | ТП-409 ф.1,2,7
07.07.14 | 8:00-17:00 | ТП-57
| 8-17 | РП-10 яч.13
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр. РП-2-оп.27
| 8-19 | ТП-389 ф.7
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.96/18-193-8
| 8-19 | ТП-446 ф.3
| 13:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. ПП-24-219
08.07.14 | 8:00-17:00 | ТП-511
| 8-17 | ТП-59
| 8-17 | ТП-631
| 8-17 | РП-10 яч.8
| 8-17 | ТП-59
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8-19 | РП7/4-409
| 8-19 | ТП-409 ф.1,2,7
| 8-19 | ТП-46 ф.9
| 8:00-24:00 | КЛ-10кВ 97/13-РТП-20/5
09.07.14 | 8:00-17:00 | ТП-110 ф.2
| 8-17 | РТП-15 яч.01
| 00:00-17:00 | КЛ-10кВ 97/13-РТП-20/5
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
| 8:00-19:00 | ТП-157
| 8-19 | ТП-469 ф.2,5
| 8-19 | ТП-154 ф.11
| 8-19 | ТП-389 ф.7,10
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347/8
| 8:00-12:00 | ТП-19 ф.3
10.07.14 | 8:00-14:00 | Л-10кВ ф.172-108
| 8:00-17:00 | РТП-15 яч.15
| 8-17 | ТП-228
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153
| 8-19 | ТП-241 ф.14,16
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.97/18-РТП20/6
11.07.14 | 8:00-17:00 | РП-7
| 8-17 | РТП-15 яч.10
| 8-17 | ТП-764
| 8:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.77-279
| 8:00-19:00 | ТП-157
| 8-19 | ВЛ-10кВ 28/22
| 8-19 | ВЛ-10кВ 28/15
| 8-19 | ТП-46 ф.8
| 8-19 | ТП-469 ф.8
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/15-РП7/14
| 8-19 | РТП-7А ф.3
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/14
| 00:00-17:00 | КЛ-10кВ ф.97/18-РТП20/6
14.07.14 | 8:00-17:00 | ТП-228
| 8-17 | РП-3 яч.7
| 9:00-12:00 | РТП-15/15-825
| 13:00-17:00 | КЛ-10 кВ ф.726-825
| 11:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ
| 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4
15.07.14 | 8:00-17:00 | ТП-157
| 8-17 | РП-3 яч.9
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347/8
| 8:00-18:00 | ТП-46 ф.9
| 8:00-16:00 | ТП-154 ф.11
| 13:00-17:00 | КЛ-10кВ ф.198-823
16.07.14 | 8:00-17:00 | ТП-228
| 8-17 | ТП-389 1сек-0,4кВ
| 8-17 | ТП-79
| 8-17 | ТП-389
| 8-17 | РП 3 яч.22
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.291/14-378
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.291/12-259
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4 в гр.409-244-РП7
| 8-19 | ТП-591 ф.2
| 12:00-17:00 | ТП-389 ф.10
| 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8-18 | ТП-469 ф.8
17.07.14 | 8:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54-194
| 8:00-17:00 | ТП-389 2сек-0,4кВ
| 8-17 | ТП-475
| 8-17 | ТП-424
| 8-17 | РП-3 яч.12
| 8-17 | ТП-424
| 8:00-20:00 | РТП-24/13
| 8-20 | РТП/24-14
| 13:00-17:00 | ТП-98 1сек-0,4кВ
18.07.14 | 8:00-17:00 | ТП-228
| 8-17 | ТП-517
| 8-17 | ТП-177
| 8-17 | ТП-395
| 8-17 | РП-3 яч.8
| 8-17 | РП-10 яч.14
| 8-17 | ТП-98 2сек-0,4кВ
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347/8
| 18:00-20:00 | ТП-136
| 13:00-17:00 | РТП-23
| 13-17 | ТП-98 2сек-0,4кВ
19.07.14 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
21.07.14 | 8:00-17:00 | ТП-699
| 8-17 | ТП-446 ф.1,3
| 8-17 | РП-13 яч.2
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.291/12-259
| 8:00-19:00 | ТП-469 ф.2,5
| 8-19 | ТП-154 ф.11
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4 в гр.409-244-РП7
22.07.14 | 8:00-17:00 | ТП-542
| 8-17 | ТП-271
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347/8
| 8:00-19:00 | ТП-591 ф.2
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8:00-18:00 | ТП-43 ф.4
| 11:00-14:00 | ВЛ-10кВ ф.20/35
23.07.14 | 8:00-17:00 | ТП-762
| 8-17 | РП-13 яч.9
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.6-94
| 8-17 | ТП-14 1Т
| 13:00-17:00 | ТП-124 2сек-0,4кВ
| 8:00-19:00 | ТП-469 ф.2,5
| 8-19 | ТП-154 ф.11
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4 в гр.409-244-РП7
| 8:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.291/14-378
| 8-24 | КЛ-10кВ ф.291/5-297
| 13:00-17:00 | ТП-124
24.07.14 | 8:00-17:00 | ТП-542
| 8-17 | РП-13 яч.3
| 8-17 | ТП-542
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.96/18-193
| 8-17 | ТП-177 1Т
| 13:00-15:00 | ТП-462
| 8:00-13:00 | ТП-6 1сек-0,4кВ
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр43-245-ПП7
| 8-19 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8-19 | ТП-154 ф.12
| 10:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП7/14
| 13:00-17:00 | 23/15-278 в гр 59-ПП16
| 13-17 | ТП-72 ф.1
| 13-17 | ТП-205 2сек-0,4кВ
| 00:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.291/14-378
| 00-24 | КЛ-10кВ ф.291/5-297
| 8:00-12:00 | РП-6 яч.3
25.07.14 | 8:00-17:00 | РП-13 яч.4
| 8-17 | ТП-395 ф.19
| 8-17 | ТП-177 2Т
| 8:00-19:00 | ТП-154 ф.11
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347/8
| 8-19 | ТП-46 ф.9
| 00:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.291/14-378
| 00-24 | КЛ-10кВ ф.291/5-297
| 9:00-13:00 | ТП-298 ф.10
26.07.14 | 10:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.28/12
28.07.14 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4 в гр.409-244-РП7
| 8-19 | ТП-591ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8-19 | ТП-409 ф.1,2,7
| 00:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.291/14-378
| 00-24 | КЛ-10кВ ф.291/5-297
| 8:00-17:00 | ТП-208
| 8-17 | РП-7 яч.4
| 8-17 | РП-13 яч.10
29.07.14 | 8:00-19:00 | ТП-469 ф.2,5
| 8-19 | ТП-154 ф.11
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347/8
| 00:00-17:00 | КЛ-10кВ ф.291/14-378
| 00-17 | КЛ-10кВ ф.291/5-297
| 14:00-15:00 | ТП-292 1сек-0,4кВ
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РТП20/19-462
| 8:00-17:00 | ТП-153 ф.1
| 8-17 | ТП-542
| 8-17 | РП-13 яч.12
30.07.14 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4 в гр.409-244-РП7
| 8-19 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8-19 | ТП-409 ф.1,2,7
| 13:00-17:00 | ТП-318
| 8:00-17:00 | РП-7 яч.7
| 8-17, | ТП-57 1Т
| 9:00-16:00 | ТП-193
31.07.14 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347/8
| 8-19 | ТП-46 ф.9
| 8-19 | ТП-154 ф.11
| 13:00-17:00 | ТП-812
| 8:00-17:00 | РП-7 яч.6
| 8-17 | ТП-233
| 8-17 | ТП-57 2Т
| 8-17 | ТП-792
| 8-17 | ТП-233а

## август
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2014-08-01 | 8:00-17:00 | РП-7яч.13
| 8-17 | ТП-704 ф.4
| 8-17 | ТП-540 2сек-10кВ
| 8:00-19:00 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4
| 8-19 | ТП-409 ф.1,2,7
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 15:00-17:00 | ТП-58
2014-08-04 | 8:00-17:00 | ТП-203 1Т
| 8-17 | РП-3 яч.6
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347
| 8-19 | ТП-46 ф.9
| 8-19 | ТП-154 ф.11
| 8:00-18:00 | ВЛ-110кВ С-309
| 14:00-18:00 | ВЛ-10кВ 22/54-194
| 13:00-17:00 | ТП-259
2014-08-05 | 8:00-19:00 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | 24/6-РП7/4
| 8-19 | ТП-409 ф.1,2,7
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/2-412
| 8-19 | ТП-233
| 8:00-18:00 | ВЛ-110кВ С-309
| 8:00-17:00 | РП-13 яч.11
| 10:00-12:00 | ПС Полярная яч.9, 28
2014-08-06 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347
| 8-19 | ТП-46 ф.9
| 8-19 | ТП-154 ф.11
| 8:00-18:00 | ВЛ-110кВ С-310
| 8:00-17:00 | РП-13 яч.14
| 8-17 | ТП-154 яч.5,6
| 8-17 | ВЛ-10кВ РП-7-ПП17-271
2014-08-07 | 8:00-18:00 | ВЛ-110кВ С-310
| 8:00-17:00 | РП-7 яч.9
| 8-17 | ТП-228 2Т
| 8:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/6-Р3
| 9:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12
| 8:00-19:00 | ТП-469 ф.2,5
| 8-19 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | ТП-245 ф.6
| 9:00-13:00 | ТП-584
2014-08-08 | 8:00-17:00 | РП-4 яч.16
| 8-17 | ТП-24
| 8:00-19:00 | ТП-233
| 8-19 | ТП-46 ф.9
| 8-19 | ТП-154 ф.11
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347
| 15:00-17:00 | ТП-92 2сек-0,4кВ
2014-08-11 | 8:00-19:00 | ТП-469 ф.2,5
| 8-19 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | ТП-245 ф.6
| 10:00-12:00 | ТП-58 1сек-0,4кВ
| 8:00-17:00 | РП-6 яч.13
| 17:00-20:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54-194
2014-08-12 | 8:00-19:00 | ТП-46 ф.9
| 8-19 | ТП-154 ф.11
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347
| 8:00-17:00 | ТП-53
| 8-17 | РП-5 яч.2
| 8:00-12:00 | Р-2
2014-08-13 | 8:00-19:00 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | ТП-245 ф.6
| 8-19 | РП7/4-409
| 8-19 | ТП-409 ф.1,2,7
| 8:00-17:00 | РТП-17 яч.19
| 13:00-17:00 | ТП-228 2Т, 2сек-0,4кВ
2014-08-14 | 8:00-17:00 | РТП-17 яч.2
| 8-17 | ТП-28 ф.8
| 8:00-19:00 | ТП-46 ф.9
| 8-19 | ТП-154 ф.11
| 13:00-17:00 | ТП-228 1Т, 1сек-0,4кВ
| 13:00-14:00 | ТП-62 ф.2
2014-08-15 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП7/6-206
| 8-17 | ТП-206 ф.3,5
| 8-17 | РТП-17 яч.7
| 8:00-19:00 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | ТП-469 ф.2,5
| 8-19 | ТП-245 ф.6
2014-08-16 | 8:00-17:00 | Р-6
2014-08-18 | 8:00-19:00 | ТП-46 ф.9
| 8-19 | ТП-469 ф.8
| 8-19 | ТП-154 ф.11
| 8-19 | ТП-172
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.28/16-347
| 8:00-17:00 | РП-4 яч.11
2014-08-19 | 8:00-19:00 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | ТП-469 ф.2,5
| 8-19 | ТП-245 ф.6
| 8:00-17:00 | РТП-20 яч.17
| 8-17 | ТП-542
| 8-17 | ТП-117
2014-08-20 | 8:00-17:00 | РТП-20 яч.18
| 8-17 | ТП-280
| 8:00-19:00 | ТП-469 ф.8,9
| 8-19 | ТП-154 ф.11
| 13:00-17:00 | ТП-119
| 13-17 | ПС Полярная яч.4, 25
2014-08-21 | 8:00-17:00 | РТП-20 яч.5
| 8-17 | ТП-241
| 8:00-19:00 | ТП-469 ф.2,5
| 8-19 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | ТП-245 ф.6
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4
| 13:00-17:00 | ТП-12-1
2014-08-22 | 8:00-17:00 | РТП-20 яч.6
| 8-17 | ТП-280
| 8:00-19:00 | ТП-154 ф.11
| 8-19 | ТП-46 ф.9
| 8-19 | ТП-245 ф.4
| 15:00-17:00 | ТП-154 1сек-0,4кВ
2014-08-25 | 8:00-17:00 | ТП-241
| 8-17 | РТП-27 яч.1
| 8:00-19:00 | ТП-469 ф.2,5
| 8-19 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | ТП-245 ф.6
| 9:00-12:00 | ТП-148 ф.6
2014-08-26 | 8:00-17:00 | ТП-280
| 8-17 | ВЛ-10кВ. В гр.43-245-ПП7
| 8-17 | РТП-27 яч.4
| 8-17 | ТП-310
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/22
| 8:00-19:00 | ТП-46 ф.9
| 8-19 | ТП-245 ф.4
| 10:00-14:00 | ТП-224
| 9:00-13:00 | КЛ-10кВ ф.РТП-27/14-391
2014-08-27 | 8:00-19:00 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | ТП-245 ф.6
| 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.23/15 в гр. Р1-278
| 8-17 | РП-4 яч.9
2014-08-28 | 8:00-17:00 | ТП-10-14 ф.4
| 8-17 | РП-4 яч.6
| 8-17 | ТП-282
| 8-17 | ТП-105 2сек-0,4кВ
2014-08-29 | 8:00-17:00 | ТП-223 ф.4
| 8-17 | РП-15 яч.15
| 8-17 | ТП-469 2сек-0,4кВ
| 8:00-12:00 | ТП-120а
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП7/4-409
| 8-19 | ТП-469 ф.2,5,8
| 8-19 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/11-ПП-18
| 8-19 | РТП-7А ф.4

## сентябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2014-09-01 | 8:00-17:00 | ТП-105 1сек-0,4кВ
| 8-17 | РТП-22 яч.3
| 8-17 | ТП-111 ф.1
| 8-17 | РТП-20 ф.4
| 8-17 | ТП-688 ф,5
| 8:00-19:00 | ТП-46 ф.9
| 8-19 | ТП-154 ф.12
| 8-19 | ТП-245 ф.6
| 8:00-14:00 | ТП-512 2сек-10кВ
| 8:00-12:00 | ТП-46
2014-09-02 | 8:00-17:00 | ТП-470
| 8-17 | ТП-514
| 8-17 | РП-2 яч.17
| 8-17 | ТП-280 1сек-10кВ 1Т
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.97/15 в гр. РП-2/17-ПП-22-Р-5-ПП-5
| 9:00-16:00 | РТП-17 ф.4
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/4-409
| 8-19 | ТП-245 ф.4
| 8-19 | ТП-591 ф.2
| 8-19 | РТП-7А ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ в гр.ТП-6-ТП-94
| 8-19 | ТП-6 ф.2
| 8-19 | ТП-409 ф.1,2,7
| 9:00-10:00 | ВЛ-10кВ ф.23/12
| 14:00-17:00 | 23/12
2014-09-03 | 8:00-17:00 | ТП-105
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.23/9-РП2/14
| 8-17 | РТП-22 яч.14
| 8:00-19:00 | ТП-154 ф.12
| 8-19 | ТП-245 ф.6
| 8:00-12:00 | ТП-475
| 13:00-17:00 | ТП-198
| 13:00-15:00 | ТП-110 ф.4
2014-09-04 | 10:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.97/15 в гр. РП-2/17-ПП-22-Р-5-ПП-5
| 8:00-17:00 | ТП-58
| 8-17 | РТП-22 яч.14
| 8-17 | ТП-78 ф.2
| 8-17 | ТП-469 ф.2,5
| 8-17 | ТП-280 2сек-10кВ 2Т
| 8-17 | РТП-22 яч.11
| 8:00-19:00 | ТП-245 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ в гр.ТП-6-ТП-94
| 8-19 | ТП-6 ф.2
| 8-19 | ТП-409 ф.1,2,7
| 8-19 | ТП-591 ф.2
2014-09-05 | 8:00-15:00 | ТП-73
| 8:00-17:00 | РТП-22 яч.2
| 8-17 | ТП-696 ф.2,3
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.23/31
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.20/24
| 8:00-19:00 | ТП-154 ф.12
| 8-19 | ТП-245 ф.6
| 14:00-18:00 | КЛ-10кВ ф.РП8/13
| 13:00-17:00 | ТП-370
| 15:00-17:00 | ТП-371
2014-09-08 | 8:00-19:00 | ТП-245 ф.4
| 8-19 | ТП-591 ф.2
| 8:00-14:00 | ТП-280 ф.11,12
| 13:00-17:00 | ТП-800
| 8:00-17:00 | РТП-22 яч.9
| 8-17 | ТП-357 2Т
| 8-17 | ТП-543 2Т
| 8-17 | РТП-7а
| 13:00-17:00 | ТП-16-2
2014-09-09 | 8:00-19:00 | ТП-245 ф.6
| 8:00-17:00 | ТП-233 ф.6,12
| 8-17 | ТП-686
| 8-17 | РТП-22 яч.7
| 8-17 | ТП-700 ф.2
| 8-17 | ТП-271 ф.10
2014-09-10 | 8:00-19:00 | ТП-245 ф.4
| 8-19 | ТП-591 ф.2
| 8:00-17:00 | ТП-311
| 8-17 | РТП-22яч12
| 8-17 | ТП-10-11 ф.4
| 8-17 | ТП-507 ф.4
2014-09-11 | 8:00-17:00 | РТП-22 яч.10
| 8-17 | ТП-78 ф.2
| 8-17 | РТП-23 ф.7,17
| 8-17 | ТП-483
| 8-17 | ТП-202 ф.1
| 13:00-17:00 | ТТП-768 1сек-0,4 кВ
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.23/9-РП2/14
| 8-19 | ТП-154 ф.12
| 8-19 | ТП-245 ф.9
2014-09-12 | 8:00-17:00 | РТП-22 яч.6
| 8:00-19:00 | ТП-469 ф.2,5
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4
| 8-19 | ТП-245 ф.4
2014-09-15 | 8:00-19:00 | ТП-154 ф.12
| 8-19 | ТП-245 ф.9
| 8:00-17:00 | ТП-375
| 8-17 | ТП-232
| 8-17 | РТП-22 яч.13
| 8-17 | ВЛ-10кВ в гр.214-116
| 9:00-17:00 | ТП-13 ф.1
| 13:00-17:00 | ТП-434
2014-09-16 | 8:00-19:00 | ТП-245 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4
| 8:00-17:00 | ТП-474
| 8-17 | ТП-511 ф.3
| 8-17 | ТП-375
| 8-17 | РТП-22 яч.5
| 15:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.20/35
| 9:00-17:00 | ТП-12 ф.4
| 9-17 | ТП-686 ф.3,4
| 9-17 | ТП-707 ф.7
| 9-17 | ТП-679 ф.6
| 9-17 | ТП-466 ф.2
| 13:00-17:00 | РТП-22 яч.8
2014-09-17 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП7-ПП18
| 8-19 | ТП-105
| 8-19 | ТП-154 ф.12
| 8-19 | ТП-245 ф.9
| 8:00-17:00 | ТП-60 ф.2
| 8-17 | ТП-290
| 8-17 | РТП-22 яч.8
| 8-17 | ТП-60 ф.2
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП-7/11
| 8-17 | ТП-86
| 13:00-17:00 | ТП-147
2014-09-18 | 8:00-17:00 | ТП-29 ф.1
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф 396-214
| 8-17 | ТП-396 ф.4
| 8-17 | ТП-271
| 8-17 | ПС «Полярная» яч.1
| 8-17 | ТП-214 2Т
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/4-409
| 8-19 | ТП-245 ф.4
| 9:00-11:00 | ТП-129 ф.4
2014-09-19 | 8:00-17:00 | ПС «Полярная» яч.18
| 8:00-19:00 | ТП-154 ф.12
| 8-19 | ТП-245 ф.9
| 8:00-17:00 | ТП-214 2Т
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф97/15 в гр ПП20-РП2/17
| 8-17 | ТП-343 ф.2,12
2014-09-21 | 10:00-12:00 | ТП-111 ф.1
2014-09-22 | 8:00-19:00 | ТП-245 ф.4
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/4-409
| 9:00-12:00 | ТП-148 ф.6
| 8:00-17:00 | РТП-23 яч.6
| 10:00-17:00 | ТП-121А ф.7
2014-09-23 | 8:00-19:00 | ТП-154 ф.12
| 8-19 | ТП-245 ф.9
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.23/9-РП-2/14
| 8:00-17:00 | ТП-403
| 8-17 | РТП-20 яч.20
2014-09-24 | 8:00-19:00 | ТП-245 ф.4
| 8:00-17:00 | ТП-331
| 8-17 | РТП-20 яч.21
| 8-17 | ТП-35 ф.3
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/4-409
2014-09-25 | 8:00-19:00 | ТП-154 ф.12
| 8-19 | ВЛ-10кВ ф.23/9-РП-2/14
| 8:00-17:00 | ТП-696 ф.2,3
| 8-17 | РП-7 яч.11
| 8-17 | ТП-350 яч.4
| 8:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.28/22-РП-7/11
2014-09-26 | 8:00-17:00 | РТП-17 яч.17
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП2/12-153 в гр. 30-153
| 8-19 | ТП-245 ф.4
| 8-19 | ТП-30 ф.2
| 9:00-12:00 | ТП-807
2014-09-29 | 8:00-19:00 | ТП-245 ф.4
| 8:00-17:00 | РТП-17
| 8-17 | РТП-26 яч.14
| 13:00-17:00 | РП-6 яч.12
2014-09-30 | 8:00-19:00 | ТП-245 ф.9
| 8-19 | ТП-192
| 8:00-17:00 | ТП-239
| 8-17 | РТП-15 яч.12
| 8:00-12:00 | ВЛ-10кВ в гр. 396-116

## октябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2014-10-01 | 8:00-19:00 | ТП-245 ф.4
| 8-19 | ТП-192
| 8:00-17:00 | ТП-511 ф.3
| 8-17 | ТП-684 ф.2
| 8-17 | ТП-208
| 8-17 | РТП-15 яч.19
| 8-17 | ТП-280 2Т
2014-10-02 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ
| 8-17 | РТП-17
| 8-17 | ТП-205
| 8-17 | РТП-24 яч.13
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 8-17 | ТП-154 ф.12
2014-10-03 | 8:00-17:00 | РТП-24 яч.14
| 8-17 | ТП-214
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12 в гр. 153-30
| 8-19 | ТП-245 ф.4,6,9
| 8-19 | ТП-30 ф.2
| 8:00-12:00 | ТП-255 ф.8
| 8:00-13:00 | ТП-386
| 13:00-17:00 | ТП-810
| 13-17 | ТП-397 1сек-0,4кВ
| 13-17 | ТП-245 ф.4
2014-10-06 | 9:00-17:00 | ТП-136
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 8-19 | ТП-154 ф.12
| 8:00-17:00 | ТП-60 ф.3
| 8-17 | РТП-24 яч.11
| 8-17 | ТП-105 2Т
2014-10-07 | 8:00-19:00 | ТП-245 ф.9
| 8:00-17:00 | РТП-24 яч.12
| 8-17 | ТП-486 2сек-10кВ
2014-10-08 | 8:00-19:00 | ТП-245 ф.4
| 8:00-17:00 | РТП-24 яч.5
| 8-17 | ТП-255 ф.8
| 8-17 | ТП-726
2014-10-09 | 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.24/06
| 8:00-17:00 | РП20/19-462
| 8-17 | РП2яч24
| 8-17 | РТП-20яч19
| 8-17 | ТП-338
| 15:00-17:00 | ТП-179 1сек-0,4кВ
-652040 | 8:00-17:00 | РТП-24 яч.16
| 8-17 | ТП-704
| 8-17 | РП-2/12 в гр. 30-153
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.28/16
| 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.172-108
| 13:00-15:00 | ТП-365 ф.14
2014-10-13 | 8:00-12:00 | РП-3 яч.18
| 8-12 | РП-3 яч.3
| 13:00-17:00 | РП-5 яч.15
| 8:00-17:00 | ТП-192 1Т
| 13:00-15:00 | ТП-511
2014-10-14 | 8:00-17:00 | РТП-24 яч.2,3
| 8-17 | ТП-192 1Т
| 8-17 | РТП-24
| 10:00-15:00 | ТП-149 ф.9
2014-10-15 | 8:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.354-90
| 8:00-17:00 | РП-6 яч.8
| 8-17 | ТП-756
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.6-94
ВЛ-10кВ ф.РП7/4-Р6
1610.14 | 8:00-17:00 | РП-10 яч.12
| 8-17 | ТП-451
| 8:00-19:00 | РП-2/12 в гр. 30-153
| 8-19 | ТП-245 ф.4,6,9
| 8-19 | ТП-30 ф.2
| 8:00-12:00 | ТП-464 ф.4
2014-10-17 | 8:00-16:00 | ТП-599 ф.2
| 8:00-17:00 | РП-10 яч.9
| 8-17 | ТП-673 1сек-10кВ
| 13:00-17:00 | ТП-600 1Т
| 8:00-12:00 | ТП-821
| 9:00-15:00 | ВЛ-10кВ ф.172-108
| 9-15 | ТП-352 ф.7
| 9:00-13:00 | ТП-218 2сек-10кВ
2014-10-18 | 8:00-17:00 | ТП-192
2014-10-20 | 8:00-17:00 | ТП-499
| 8-17 | РП-10 яч.15
2014-10-21 | 8:00-17:00 | ТП-506 ф.2
| 8-17 | РТП-21 яч.9
| 8-17 | РП-5 яч.7
2014-10-22 | 8:00-17:00 | ТП-387
| 8-17 | РТП-17яч.8
| 8:00-12:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.354-90
2014-10-23 | 9:00-17:00 | ТП-13 ф.1,2
| 9-17 | ТП-22 ф.2,3
| 8:00-17:00 | РТП-17 яч.10
| 13:00-17:00 | ТП-673 1сек-10кВ
| 14:00-17:00 | РП-3 1сек-10кВ
2014-10-24 | 8:00-17:00 | ТП-375
| 8-17 | РТП-17 яч.21
| 10:00-12:00 | РТП-19 2сек-0,4кВ
| 13:00-17:00 | РТП-24 яч.15
2014-10-25 | 8:00-17:00 | ТП-192
2014-10-27 | 9:00-17:00 | ТП-101 ф.1,2,3
| 9-17 | ВЛ-10кВ ф.23/10-РП2/11
| 8:00-12:00 | ТП-432 ф.1
| 8:00-17:00 | РП-1 яч.10
| 8-17 | ТП-214 1Т
| 8:00-12:00 | ТП-600 ф.2
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.28/16
| 13-17 | ТП-90 ф.5
2014-10-28 | 9:00-12:00 | ТП-282 ф.4,5
| 13:00-17:00 | ТП-282 ф.8,11
| 8:00-17:00 | ТП-105
| 8-17 | РТП-24 яч.15
2014-10-29 | 9:00-17:00 | ТП-101 ф.2
| 9-17 | ВЛ-10кВ ф.РП1/8-РП2/2
| 9-17 | ВЛ-10кВ ф. РП1/9-РП2/5
| 8:00-17:00 | ТП-380
| 8-17 | РП-5 яч.5
| 13:00-15:00 | ТП-198
| 6:00-17:00 | РП-5 яч.5
2014-10-30 | 8:00-17:00 | ТП-484
| 8-17 | ТП-32
| 8-17 | РП-1 яч.11
| 9:00-17:00 | ТП-214 ф.6
| 13:00-17:00 | ТП-730 ф.4
2014-10-31 | 8:00-17:00 | РП-5 яч.8
| 8-17 | ТП-63 ф.1

## ноябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
05.11.14 | 8:00-17:00 | РТП-23 яч.5
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.233-433
| 8-17 | КЛ-10кВ ф.233-255
| 8-17 | ТП-486
| 10:00-12:00 | ТП-699 ф.3
| 10:00-17:00 | ТП-615 ф.6
| 10-17 | ТП-10-10 ф.1,3
06.11.14 | 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.27/9
| 8:00-9:00 | ТП-471 ф.22
| 8:00-17:00 | РП-3 яч.17
07.11.14 | 8:00-17:00 | РТП-23 яч.8
| 8-17 | ТП-342
10.11.14 | 8:00-17:00 | РТП-23 яч.15
| 8:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.92-72
| 8:00-12:00 | ТП-772
| 8-12 | ВЛ-10кВ ф.20/35
11.11.14 | 8:00-17:00 | ТП-797
| 8-17 | РП-2 яч.9
| 8-17 | ТП-164
| 0:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.92-72
12.11.14 | 8:00-17:00 | РП-2 яч.20
| 8-17 | ТП-250
| 0:00-17:00 | КЛ-10кВ ф.92-72
| 8:00-19:00 | КЛ-10кВ ф. РП1/6-341
13.11.14 | 8:00-17:00 | ТП-405 ф.8
| 8-17 | РП-2 яч.6
| 8-17 | ТП-451 1сек-0,4кВ
| 8:00-24:00 | КЛ-10кВ ф.92-1
| 8:00-12:00 | ТП-90
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.20/35
| 9:00-13:00 | РП-1 2сек-10кВ
14.11.14 | 8:00-17:00 | РТП-23 яч.16
| 8-17 | ТП-469 ф.6
| 8-17 | ТП-710 ф.3
| 8-17 | ТП-10-1 ф.4
| 0:00-17:00 | КЛ-10кВ ф. 92-1
17.11.14 | 8:00-17:00 | РП-1яч.6
| 13:00-17:00 | ТП-10-5 ф.2
| 13-17 | ТП-10-4 ф.4
18.11.14 | 8:00-17:00 | РТП-15 яч.14
| 8:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.27/9
19.11.14 | 8:00-17:00 | РП-1 яч.3
| 13:00-17:00 | ТП-525 ф.1
20.11.14 | 8:00-17:00 | РТП-15 яч.16
| 10:00-16:00 | ТП-407
| 13:00-17:00 | ТП-497 2сек-0,4кВ
21.11.14 | 8:00-17:00 | РП-5 яч.6
| 8-17 | РП-13 яч.7
| 9:00-17:00 | ТП-395
24.11.14 | 8:00-17:00 | РП-5 яч.16
| 8-17 | РП-13 яч.8
| 8:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.27/9
| 13:00-16:00 | ТП-729 ф.3
25.11.14 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.22/49-РП-1/5
| 8-17 | РП-5 яч.10
| 8-17 | РТП-17 яч.5
| 8-17 | ТП-120а 1Т
26.11.14 | 8:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13-РП-1/4
| 8-17 | РТП-15 яч.20
| 8-17 | РП-5 яч.7
| 9:00-17:00 | ТП-393
27.11.14 | 8:00-17:00 | РТП-17 яч.1
| 8-17 | РП-5 яч.7
28.11.14 | 8:00-17:00 | РП-6 яч.15
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/16
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.РТП24/11
| 9:00-17:00 | ТП-215
| 13:00-15:00 | ТП-60 ф.3

## декабрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Объект сетевого хозяйства
2014-12-01 | 8:00-17:00 | РТП-24 яч.15
| 8-17 | РТП-24 яч.12
| 8-17 | РП-1 яч.7
| 9:00-13:00 | ТП-821
2014-12-02 | 9:00-13:00 | ТП-812
| 8:00-17:00 | РТП-15 яч.7
| 8-17 | ТП-480
| 9:00-12:00 | ТП-768 1сек-0,4кВ
2014-12-03 | 13:00-18:00 | ВЛ-10кВ ф.01/11
| 8:00-17:00 | РТП-21 яч.8
| 8-17 | ТП-476
| 8-17 | ТП-362 ф.2
| 8-17 | РТП-24 яч.6
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.01/11
2014-12-04 | 8:00-17:00 | РТП-21 яч.5
| 8-17 | ТП-49 ф.17
| 8-17 | ТП-77 1сек-0,4кВ
| 9:00-13:00 | ТП-772
| 9-13 | ВЛ-10кВ в гр.153-450-32
| 9:00-12:00 | ТП-688 ф.6
2014-12-05 | 8:00-17:00 | РТП-15 яч.2
| 8-17 | ТП-71 ф.2
| 8-17 | ТП-134 ф.10
2014-12-08 | 8:00-17:00 | ТП-43 ф.4,7
| 8-17 | РП-1 яч.2
| 8-17 | РТП-22 1сек-10кВ, 1Т
| 10:00-12:00 | ТП-159 ф.18
| 13:00-17:00 | ТП-90 ф.3
| 13-17 | ТП-10-6 ф.4
| 13-17 | РТП-17 1сек-0,4кВ
| 13:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13-РП-1/4
2014-12-09 | 8:00-17:00 | ТП-35 ф.3
| 8-17 | РТП-20 яч.3
| 8-17 | ТП-418
| 13:00-17:00 | ТП-768 1сек-0,4кВ
2014-12-10 | 13:00-16:00 | ВЛ-10кВ ф.97/01
| 8:00-17:00 | РТП-20 яч.4
| 10:00-16:00 | ТП-86
2014-12-11 | 13:00-17:00 | РТП-24 яч.12,15
| 8:00-17:00 | РТП-23 яч.7
| 8:00-18:00 | ТП-382 ф.2
| 16:00-19:00 | ВЛ-10кВ ф.27/09
2014-12-12 | 8:00-17:00 | РТП-23 яч.10
| 8:00-13:00 | РТП-23
| 8:00-18:00 | ТП-154 ф.12
| 9:00-12:00 | ТП-60 ф.3
2014-12-12 | 8:00-18:00 | ТП-30 ф.1
| 8:00-17:00 | ПС «Южная» яч.13
| 8-17 | РП-4 1сек-10кВ
| 8-17 | РП-7яч.12
| 13:00-15:00 | ТП-24
| 8:00-13:00 | ТП-178 1Т
| 13:00-17:00 | ТП-201 2Т
| 13:00-15:00 | ТП-134 ф.10
2014-12-16 | 8:00-18:00 | ТП-28 ф.8
| 8:00-17:00 | РП-3 яч.14
| 8-17 | РТП-24 яч.11
2014-12-17 | 8:00-18:00 | ТП-23 ф.4,12
| 8:00-17:00 | ТП-532 1Т
| 8-17 | РП-7яч.15
| 8-17 | РТП-24 2сек-10кВ
| 13:00-15:00 | ТП-116
| 13:00-17:00 | ТП-511
2014-12-18 | 8:00-17:00 | ТП-405
| 8-17 | РП-3 яч.15
| 8-17 | ТП-43 ф.4,7
| 8-17 | РТП-24 яч.16
2014-12-19 | 8:00-17:00 | РП-10 яч.14
| 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.23/9
| 8:00-17:00 | ТП-600 ф.1
| 8-17 | ТП-30 ф.1
| 8-17 | ВЛ-10кВ ф.97/17
2014-12-22 | 8:00-17:00 | ТП-40 ф.4
| 8-17 | РП-5 яч.12
2014-12-23 | 8:00-17:00 | ТП-35 ф.3
| 8-17 | РП-1 1сек-10кВ
| 8-17 | РТП-24 яч.7
2014-12-24 | 8:00-17:00 | ТП-40 ф.4
| 8-17 | РП-10 яч.17
| 8-17 | ТП-543 2Т
| 8-17 | РП-1 яч.11
2014-12-25 | 8:00-17:00 | РТП-24 яч.10
| 8:00-13:00 | ТП-175 1Т
| 14:00-15:00 | ТП-245 ф.3
| 13:00-16:00 | ТП-90 ф.3
2014-12-26 | 8:00-13:00 | ТП-75 1Т
| 9:00-13:00 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/15
2014-12-29 | 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.27/9
| 8:00-12:00 | ТП-377 ф.15
| 14:00-16:00 | ТП-429
| 8:00-17:00 | ТП-464
| 8:00-12:00 | РТП-15 яч.5
2014-12-30 | 13:00-17:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13
| 8:00-17:00 | ТП-702 1сек-10кВ