## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 16.12.2015г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 8.3236 | 101.2896 | 34.8183 | 7.9719 | 34.9355 | 20.6331 | 5.9789 | 4.2204 | 3.6342 | 49.7655 | 0 | 1.6413 | 240.9144 | 68.0539 | 1 | 14.7714 | 0 | 87.456 | 53.6342 | 11.4889 | 20.9848 | 34.9355 | 6.2134 | 18.6401 | 305.0996
01:00:00 | 8.4408 | 102.1688 | 34.3494 | 8.0891 | 34.9355 | 19.8124 | 5.803 | 3.9859 | 3.8687 | 49.0621 | 0 | 1.524 | 247.9484 | 72.9777 | 1 | 14.7714 | 0 | 87.2216 | 53.9859 | 11.9578 | 20.2814 | 34.8183 | 5.51 | 19.3435 | 309.9355
02:00:00 | 9.027 | 113.7749 | 35.2872 | 8.6753 | 34.9355 | 22.5088 | 5.6272 | 4.3376 | 3.7515 | 55.3927 | 0 | 1.524 | 269.9297 | 75.4396 | 1 | 14.7714 | 0 | 87.3388 | 56.272 | 13.7163 | 21.8054 | 34.9355 | 6.4478 | 21.2192 | 327.5205
03:00:00 | 12.075 | 123.7984 | 48.0657 | 8.9097 | 34.8183 | 24.5018 | 5.803 | 4.3376 | 3.6342 | 67.1747 | 0 | 1.524 | 321.3658 | 109.5545 | 1 | 14.7714 | 0 | 104.6893 | 66.1196 | 13.7163 | 24.8535 | 34.8183 | 8.6753 | 26.143 | 411.9285
04:00:00 | 12.7784 | 143.3177 | 52.5205 | 10.6682 | 34.7011 | 27.9015 | 6.8581 | 6.4478 | 3.6342 | 76.8464 | 0 | 1.6413 | 368.8453 | 120.9848 | 1 | 14.5369 | 0 | 97.0692 | 82.8253 | 27.1981 | 24.3845 | 34.7011 | 8.4408 | 37.5147 | 478.3118
05:00:00 | 11.9578 | 155.4513 | 52.4033 | 12.3095 | 34.5838 | 30.129 | 14.5955 | 6.6823 | 3.6342 | 78.9566 | 0 | 1.6413 | 401.3775 | 123.7984 | 1 | 31.8875 | 0 | 93.6694 | 93.728 | 29.5428 | 26.3775 | 34.5838 | 10.3165 | 44.7831 | 542.4971
06:00:00 | 13.8335 | 158.2649 | 60.2579 | 11.7233 | 34.5838 | 33.646 | 16.7057 | 6.3306 | 3.6342 | 88.9801 | 0 | 0 | 430.8324 | 127.8429 | 1 | 31.653 | 0 | 98.2415 | 92.8488 | 32.1219 | 37.5147 | 34.5838 | 10.4338 | 46.1899 | 571.9519
07:00:00 | 12.6612 | 151.2309 | 55.3341 | 11.9578 | 34.5838 | 32.9426 | 16.7057 | 6.2134 | 3.6342 | 86.8699 | 0 | 1.4068 | 413.2474 | 137.3388 | 1 | 31.7702 | 0 | 100.9379 | 92.6729 | 34.4666 | 40.7972 | 34.4666 | 10.4338 | 43.728 | 593.0539
08:00:00 | 14.068 | 155.6272 | 56.3892 | 13.4818 | 34.5838 | 31.5358 | 15.6506 | 6.2134 | 3.6342 | 84.9355 | 0 | 1.1723 | 411.9285 | 131.8875 | 1 | 31.653 | 0 | 97.6553 | 96.1899 | 28.3705 | 40.0938 | 34.5838 | 11.8406 | 46.0727 | 582.0633
09:00:00 | 12.8957 | 139.2732 | 56.3892 | 13.1301 | 34.7011 | 29.5428 | 15.2989 | 5.9789 | 3.6342 | 82.1219 | 0 | 0 | 394.7831 | 128.1946 | 1 | 32.0047 | 0 | 96.1313 | 93.2005 | 30.4807 | 40.9144 | 34.4666 | 9.6131 | 43.1419 | 566.2368
10:00:00 | 13.0129 | 138.3939 | 54.7479 | 13.0129 | 34.7011 | 28.9566 | 15.1231 | 6.0961 | 3.7515 | 84.9355 | 0 | 1.4068 | 389.068 | 124.5018 | 1 | 31.8875 | 0 | 97.7726 | 89.3318 | 25.7913 | 36.9285 | 34.5838 | 9.027 | 45.1348 | 546.8933
11:00:00 | 12.8957 | 137.8664 | 57.0926 | 14.068 | 34.5838 | 32.3564 | 15.6506 | 5.9789 | 3.517 | 84.0563 | 0 | 1.4068 | 396.102 | 126.612 | 1 | 31.7702 | 0 | 95.7796 | 89.5076 | 24.3845 | 34.4666 | 34.5838 | 9.4959 | 42.7902 | 544.2556
12:00:00 | 12.3095 | 140.68 | 55.2169 | 13.3646 | 34.5838 | 32.4736 | 16.0023 | 6.0961 | 3.6342 | 86.5182 | 0 | 1.1723 | 394.3435 | 132.0633 | 1 | 14.6542 | 0 | 97.8898 | 100.2345 | 26.4947 | 32.1219 | 34.5838 | 10.9027 | 42.204 | 534.5838
13:00:00 | 16.9988 | 139.2732 | 65.6506 | 13.3646 | 34.5838 | 36.1079 | 16.7057 | 6.2134 | 3.6342 | 98.1243 | 0 | 1.4068 | 434.3494 | 144.9004 | 1 | 14.6542 | 0 | 104.3376 | 103.0481 | 19.8124 | 21.3365 | 34.7011 | 11.6061 | 42.3212 | 525.7913
14:00:00 | 17.4678 | 154.5721 | 78.5463 | 13.3646 | 34.5838 | 35.9906 | 15.4748 | 5.51 | 3.7515 | 104.279 | 0 | 1.6413 | 468.6401 | 158.6166 | 1 | 14.7714 | 0 | 118.0539 | 105.3341 | 16.8816 | 23.6811 | 34.5838 | 12.6612 | 42.3212 | 550.8499
15:00:00 | 17.4678 | 146.483 | 78.5463 | 12.4267 | 34.5838 | 36.3423 | 13.3646 | 5.041 | 3.517 | 106.9168 | 0 | 1.6413 | 454.5721 | 159.8476 | 1 | 14.7714 | 0 | 121.8054 | 100.5862 | 16.7644 | 23.6811 | 34.5838 | 15.0059 | 37.6319 | 549.9707
16:00:00 | 17.2333 | 141.7351 | 74.6776 | 12.1923 | 34.8183 | 37.5147 | 12.1336 | 4.9238 | 3.8687 | 107.2685 | 0 | 1.6413 | 440.5041 | 155.0996 | 1 | 14.7714 | 0 | 113.3646 | 94.4314 | 16.7644 | 22.5088 | 34.7011 | 14.3025 | 33.4115 | 518.7573
17:00:00 | 17.3505 | 134.3494 | 73.5053 | 10.7855 | 34.8183 | 35.7562 | 11.4302 | 4.6893 | 3.6342 | 106.5651 | 0 | 1.6413 | 424.6776 | 141.3834 | 1 | 14.7714 | 0 | 110.9027 | 89.8593 | 16.2954 | 21.102 | 34.8183 | 13.8335 | 29.8945 | 485.3458
18:00:00 | 16.1782 | 130.129 | 64.4783 | 9.7304 | 34.8183 | 32.0047 | 9.32 | 4.4549 | 3.8687 | 91.6178 | 0 | 1.524 | 386.4302 | 126.4361 | 1 | 14.7714 | 0 | 109.027 | 88.8042 | 14.7714 | 22.626 | 34.7011 | 12.4267 | 27.7843 | 455.891
19:00:00 | 13.4818 | 107.796 | 53.6928 | 9.1442 | 34.8183 | 29.3083 | 5.803 | 4.3376 | 3.7515 | 80.5393 | 0 | 1.524 | 331.9168 | 107.0926 | 1 | 14.7714 | 0 | 100.5862 | 75.7913 | 13.5991 | 21.2192 | 34.8183 | 10.4338 | 24.0328 | 407.0926
20:00:00 | 10.4338 | 112.0164 | 45.1348 | 8.7925 | 34.9355 | 24.0328 | 5.6272 | 4.2204 | 3.8687 | 66.2954 | 0 | 1.6413 | 296.7468 | 89.1559 | 1 | 14.7714 | 0 | 93.9039 | 64.3611 | 12.544 | 20.7503 | 34.9355 | 8.0891 | 21.3365 | 358.7339
21:00:00 | 9.8476 | 105.8617 | 39.3904 | 8.7925 | 34.9355 | 22.626 | 5.6272 | 4.2204 | 3.6342 | 58.7339 | 0 | 1.524 | 275.6448 | 75.0879 | 1 | 14.7714 | 0 | 84.8769 | 63.4818 | 11.9578 | 20.6331 | 34.8183 | 6.5651 | 19.109 | 322.6846
22:00:00 | 8.3236 | 105.3341 | 35.6389 | 8.7925 | 35.0528 | 21.2192 | 5.6272 | 4.4549 | 3.8687 | 56.272 | 0 | 1.524 | 264.6542 | 66.9988 | 1 | 14.8886 | 0 | 85.6975 | 61.8992 | 11.7233 | 21.4537 | 35.0528 | 6.3306 | 18.8746 | 314.3318
23:00:00 | 8.0891 | 101.8171 | 34.1149 | 8.7925 | 35.0528 | 20.5158 | 5.2755 | 4.2204 | 3.7515 | 51.1723 | 0 | 1.6413 | 247.9484 | 64.8886 | 1 | 14.7714 | 0 | 87.925 | 63.4818 | 11.6061 | 20.7503 | 35.0528 | 6.2134 | 18.4056 | 309.4959
24:00:00 | 8.0891 | 101.1137 | 33.177 | 8.6753 | 35.0528 | 20.1641 | 5.803 | 4.2204 | 3.8687 | 51.3482 | 0 | 1.524 | 243.1125 | 64.8886 | 1 | 14.7714 | 0 | 86.4009 | 63.6577 | 11.2544 | 19.9297 | 35.0528 | 6.0961 | 19.3435 | 306.8581
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,3,5,7,11,13,17,18,20,24,25,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49